07월중 비상소화장치 점검 계획

1. 대 상: 비상소화장치 21개소

2. 방 법: 이륜승차대원 월 1회 이상(센터장 월 1회 이상)

3. 점검사항

가. 비상소화장치함 손망실 여부 확인

나. 비상소화장치함 적재비품 확인 및 정비

다. 비상소화장치함 주변 불법 주정차 단속 및 장애물 방치시 현지시정

라. 열쇠관리자 확인 및 변경시 기록 유지관리

4. 기타사항

가. 기타사유 발생시 차일 당번일로 점검일정 변경

나. 화재특별경계 근무시 1일 1회이상 실시

붙임 07월중 비상소화장치 점검 일정 1부.  끝.

▶ 07월중 비상소화장치 점검 일정

구 분	비소 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
응암동 (15개소)	36																												1팀
	49																												1팀
	56																												1팀
	83																												1팀
	57																												1팀
	59																												1팀
	66																												1팀
	34																												1팀
	35																												1팀
	39																												1팀
	17																												1팀
	19							2팀
	46							2팀
	3							2팀
	81							2팀									센터장
녹번동 (6개소)	11							2팀									센터장
	8							2팀									센터장
	37							2팀									센터장
	40							2팀									센터장
	16							2팀									센터장
	42							2팀									센터장