원수유량계 검침결과

(9월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 8. 28 14:40	2014. 9. 29 14:58
	검침내용(도수관로)	53,241,857㎥	56,834,319㎥
	금월 사용량	3,592,462㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 8. 28 14:40	2014. 9. 29 14:58
	검침내용(도수관로)	28,586,949㎥	31,245,935
	금월 사용량	2,658,986㎥
기 타

2014년  9월 29일

보고자 : 7급 이성남