원수유량계 검침결과

(10월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 9. 29 14:58	2014. 10. 30 14:15
	검침내용(도수관로)	56,834,319㎥	59,305,775㎥
	금월 사용량	2,471,456㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 9. 29 14:58	2014. 10. 30 14:15
	검침내용(도수관로)	31,245,935㎥	37,222,625
	금월 사용량	5,976,690㎥
기 타

2014년  10월 30일

보고자 : 7급 이성남