2014년 10월 중 정기 소방용수시설조사 일정(1팀)

구분 반	담당자	용 수 번 호	조사 일정	개수	점검자	비 고
1팀	소방장 김낙진	3593(고장),3594,3595,3611,3616,3206,314	10/6	7	담당자 (담당자 부재시 펌프차 탑승요원 대체실시)	서교동 합정동
		3245,3257,3258,3259,3260,3261,3262	10/7	7
		3263,3264,3276,3277,3383,3385,3387	10/8	7
		3388,3389,3390,3460,3461,3462,3472,3633	10/9	8
		3473,3476,3477,345,347,348,349,350	10/10	8
	소방장 이광의	351(고장),355,357,358,359,360(고장),361	10/6	7
		362,363,364,365,366(고장),3114(고장),3128	10/7	7
		3132,3147,3163,3164(고장),3496,3497,3498	10/8	7
		3500,3501,3502,3503,3504,3505,3507,3508	10/9	8
		3509,3510,3511,3512,3513,3561,3562,3585	10/10	8
	소방장 박주석	3592,3608,3244,3246,3266,3267,3268	10/6	7
		3270,3271,3272,3273,3384,3399,3400	10/7	7
		3401,3402,3403,3404,3466,3455,3457	10/8	7
		3458(고장),3459,3463,3464,3465,3467,3468	10/9	7
		3469,3470,3471,3474(고장),3475,3456,3483,39	10/10	8
	소방교 박상익	344,346,352,353,368,3109,3129	10/6	7
		3130,3131,3133,3134,3135,3139,3157	10/7	7
		3158,3160,3165,3506,3549,3572,3573	10/8	7
		급31,317,31(고장),3634,3223,3119,3120	10/9	7
		3299,3222,311,3405,3406,3439,312,3482	10/10	8
	소방교 장동호	3229,313,3200,3590(고장),3591,3598,3604	10/6	7
		3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623	10/7	7
		3180,3181,3182,3216,3218,3219(고장),3220	10/8	7
		3221,3243,3269,3274,3340,3346,3378,3379	10/9	8
		3380,3381,3382,3386,3397,3398,3454,3481	10/10	8
	소방사 김병국	3453,3140,354,356,367,369,370	10/6	7
		371,372,373,374,376,3115,3116	10/7	7
		3126,3136,3137,3138,3141,3148(고장),3155(고장)	10/8	7
		3635,3156,3159,3161,3499,3532,3551	10/9	7
		3552,3553,3559,3560,3567,3568,3569,저31,3640	10/10	9
계		소화전218, 저수조1, 급수탑 1, 고장13

※ 안전책임자 : 1팀장

※ 확인감독자 : 센터장

2014년 10월 중 정기 소방용수시설조사 일정(2팀)

구분 반	담당자	용 수 번 호	조사 일정	개수	점검자	비 고
2팀	소방장 김종한	3602,3603,335(고장),3215,3204,3207,3208,3209	10/13	8	담당자 (담당자 부재시 펌프차 탑승요원 대체실시)	망원동 합정동
		3210,3212,3638,3213,3174,3252,3253,3255	10/14	8
		3305,3306,3307,3308,3309(고장),3310,3311,3312	10/15	8
		3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319	10/16	7
		3320,3321,3367,3368,3369,3370,3371	10/17	7
	소방장 정규명	3372,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429	10/13	8
		3431,3432,3433,3434,3438,326,327,328	10/14	8
		329,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495	10/15	8
		3565,3566,3629(고장),330,331,332,333	10/16	7
		334,336,338(고장),339,340,3121,3122	10/17	7
	소방장 이금석	3170,3173,3612,3123,3211,3254,3256,3322	10/13	8
		3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330	10/14	8
		3331,3373,3251,3430,3435,3436,3437,3110	10/15	8
		3111,3142,3143,3171,3172,3536,3537	10/16	7
		3538,3542,3543,3628,3601,3214,3224	10/17	7
	소방장 김학량	3225,3226,3227,3228,3230,3231,3232,3233	10/13	8
		3234,3235,3249,3250,3300,3301,3302,3304	10/14	8
		3374,3375,3377,3446,3447,3448,3449,3450	10/15	8
		3451,3452,3443,319,325,337,341,3642	10/16	8
		342,3166,3167,3176,3528,3529,3530	10/17	7
	소방장 조귀환	3531,3544,3570,3571,3596,3597,3599,3600	10/13	8
		3613,3614,3615,3198,3199,3201,3202,3203	10/14	8
		3205,3248,3247,3303,3334,3336,3341	10/15	7
		3347,3349,3350(고장),3351,3352,3353,3354	10/16	7
		3376,3407,3440,3441,3442,3444,3445	10/17	7
	소방사 최석근	32,33,34(고장),35,36,37,38,310	10/13	8
		316,318,320,321,322,323,324,343	10/14	8
		3144,3636,3146,3149,3162,3168,3169	10/15	7
		3175,3348,3524,3525,3526,3527,3550	10/16	7
		3554,3555,3556,3557,3558,저33,3639,3641	10/17	8
계		소화전227, 저수조1, 고장6

※ 안전책임자 : 2팀장

※ 확인감독자 : 센터장

2014년 10월 중 정기 소방용수시설조사 일정(3팀)

구분 반	담당자	용 수 번 호	조사 일정	개수	점검자	비 고
3팀	소방위 신정호	3625,3292,3365,3609,3610,3626,3127	10/20	7	담당자 (담당자 부재시 펌프차 탑승요원 대체실시)	연남동 동교동
		3187,3188,3190,3195,3196,3236,3237	10/21	7
		3238,3239,3240,3241,3242,3194,3278	10/22	7
		3283,3284,3288,3355,3356(고장),3357	10/23	6
		3363,3364,3366,3408,3409,3410	10/24	6
	소방장 김덕규	3411,3412,3413,3414,393,394,395	10/20	7
		396,397,398,399,3100,3178,3179	10/21	7
		3545,3546,3547,3548,3574,3575,3576	10/22	7
		3577,3578,3579,3580,3581,3582	10/23	6
		3583,3584,3631,3186,3332,3333	10/24	6
	소방장 임용덕	3335,3391,3108,3112,3113,3152,3153	10/20	7
		3563,3564,3587,3588,3607,3627,3101	10/21	7
		3102,3103,3107(고장),3124,3189,3191,3192	10/22	7
		3193,3197,3282,3275,3279,3280	10/23	6
		3281,3285,3286,3287,3265,3358	10/24	6
	소방장 오상기	3359,3360,3361,3362,3415,3416,3417	10/20	7
		3418,3419,3420,3421,3422,3104,3105	10/21	7
		3106(고장),3125,3177,3514,3515,3516,3517	10/22	7
		3518,3519,3520,3521,3522,3523	10/23	6
		3539,3540,3541,3586,3630	10/24	5
	소방사 유병권	3605,3606,3624,3185,3289,3290,3291	10/20	7
		3293,3294,3295,3296,3297,3298,3337(고장)	10/21	7
		3338,3339,3392,3393,3394(고장),3395,3478(고장)	10/22	7
		3479,3480,379,380,381,382	10/23	6
		383,384,385,386,387,388,3637	10/24	7
	소방사 김흥일	389,390,391,392,3145,3150,3151	10/20	7
		3154,315,3488,3484,3485,3486,3487(고장)	10/21	7
		3533,3534,3535,저32,3183,3217	10/22	6
		377(고장),3184,378,3117,3396,3589	10/23	6
		375,3118,3344,3343,3345,3342,3632	10/24	7
계		소화전197, 저수조1, 고장8

※ 안전책임자 : 3팀장

※ 확인감독자 : 센터장