원수유량계 검침결과

(11월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 10. 30 14:15	2014. 11. 27 14:00
	검침내용(도수관로)	59,305,775㎥	62,946,006㎥
	금월 사용량	3,640,231㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 10. 30 14:15	2014. 11. 27 14:00
	검침내용(도수관로)	37,222,625	42,642,646
	금월 사용량	5,420,021㎥
기 타

2014년  11월 27일

보고자 : 7급 이성남