2014. 12월 갈수기 대책 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 동절기 및 봄철 갈수기 대비 유형별 수질오염사고 예방대책을 수립하여 사고 발생시 신속한 수습․방재 체계를 구축하였고,

- 겨울철 취․정수장 종합 대책 및 취약지역 순찰 강화 계획을 수립하여 취수장 및 정수장 시설에 대한 안전대책을 시행하여 수질관리에 철저를 기하였음.

○ 잘된 점

- ’14년 겨울철 취․정수장 종합대책 관련 취수장 및 정수장 안전점검 실시

(11월 점검 완료)

- 취․정수장 염소저장시설 안전점검 실시(12월 30일)

․염소가스 시설기준 준수여부 및 유지관리상태 확인

․염소가스 누설 시 경보발생 및 중화장치 가동상태 점검 등

- 동절기 저수온으로 인한 응집효율이 저하되었으나, 저수온 시 응집효율이 좋은       응집제(PAHCS) 사용 및 원수에 이산화탄소를 적정 투입하여 응집효율을 최적       화하여 안전하고 맛있는 수돗물 아리수를 생산함

○ 미흡한 점: 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 동절기 수질관리 및 수질이상 발생 시 대처요령 지속적 교육 실시

- 정수장 시설물에 대한 안전점검을 지속적으로 실시하여 겨울철

한파로 인한 정수 생산에 지장이 없도록 조치

- 갈수기 저수온으로 인한 응집효율 저하 시, 응집제 등 정수약품 적정

투입으로 응집효율 최적화 및 정수처리약품 적정 재고량 비축

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

≪기  관  명≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220
	흡착제	흡착포	(box)	9
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	27
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	122,549
	활 성 탄		(㎏)	116,740
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	7
기타	보호장갑		(켤레)	17
	보호장화		(켤레)	12
	보호의		(벌)	16
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재)

- 일시 및 장소 :

- 주관기관명 및 인원 :

- 참가 기관명 및 기관별 인원 :

- 훈련 대상 수질오염물질 :

- 훈련 방법 :

- 장비소요현황(위 '방제장비 확보 현황‘ 참조)

나. 수질오염원 지도․점검실적(당월/누계(2014.12~2015.4))

분야별	단속 인원	단속 건수	위반 건수	조 치 내 역							병과 고발
				계	개 선 명 령	조 업 정 지	사 용 정 지	폐쇄	경고	단 독 고 발
합 계	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 배출업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
유 독 물 취급업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 기 물 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
환 경 기초시설	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

다. 주요하천 감시실적(당월/누계(2014.12~2015.4))

하천감시 활동전개 (회수)	운 영 실 적
	수질오염사고 조기발견(건수)	불법행위신고 (건수)	하천오염행위 현지계도(건수)	쓰 레 기 등 수거처리(톤)
/	/	※ /	/	/
/	/	※ /	/	/

≪ 위 “※”난(불법행위신고건수)에 대한 조치실적(당월/누계(2014.12~2015.4))≫

불법행위 신고건수	신고에 대한 확인결과(건수)			위 반 자 조 치 (건수)						병과 고발
	위법사실 미 발 견	법미저촉 현지계도	위반행위 적발건수	계	조업 정지	개선	경고	기타	단독 고발
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* 기타는 00, 00 으로 기재

라. 환경관련시설 안전점검 실적(당월/누계(2014.12~2015.4))

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기 타	/	/	/	/	/

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계(2014.12~2015.4))

교 육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
( / )회 ( / )명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/ 매	( / )회 ( / )명	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/