2014년 2/4분기 하자검사 명령부

□ 점검대상 : 2004년 준공						비 고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도 급 자	검 사 자
양녕로확장공사 (국사봉터널)	· 터널 : 폭10m, 연장320m(2열) · 옹벽 : 연장295m · 포장 : 폭20m, 연장820m · 2008.4월 시설물 인수인계(도로보수과)	24,182,400,000	2004.11.26 ~ 2014.11.25	LG건설(주)외 1개사 김갑렬	정:지방시설주사보 장창원 부:지방시설주사 임동운

□점검대상 : 2009년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
강남순환도시고속도로(4공구)건설공사 중 기아대교 개수공사	- 교량부(L=245m, B=12.5m) ․ 교각 T형 5기 ․ 교대 역T형 2기 ․ P.F Beam 1경간, 6EA ․ ST. BOX 2~5경간, 3련 ※ 공사시행 : 도시기반시설본부 시책사업부 ※ 2009.11.25. 시설물 인수․인계 (남부 시설보수과)	8,631,000,000	2009.7.31 ~ 2019.7.30 ※ 철골구조부 10년 그외 공종 2년 (교면포장,신축이음장치,교좌장치, 난간시설등)	임광토건(주) 임 재 원	정:지방시설주사보 장창원 부:지방시설주사 임동운

□점검대상 : 2011년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
차량방호울타리 및 중앙분리대 설치공사	- 차량방호울타리 278m(영동1교)	319,440,000	2011.11.22~ 2014.11.21	(주)서림에이엔씨 대표 최춘서	정) 지방시설주사 정규용 부) 지방시설주사 임동운 부) 지방시설주사보 장창원
	- 차량방호울타리 234m(관악도림교)
	- 중앙분리대 350m(사평지하차도)
관악도림교보수공사	- 교면방수및 포장 : 11.54@ - 보도포장 : 248㎡ - 표면보수 : 2614㎡	398,720,930	2011.10.27~ 2014. 10.26	용희건설(주) 대표 강상기	정) 지방시설주사 정규용 부) 지방시설주사 금종융
시흥천복개구조물(1복개) 보수보강공사	- 단면보수 2,583㎡ - 아스콘포장 65.1a - 신축이음 237.9m - 바닥콘크리트 타설 175㎡	1,049,940,000	2011.12.30~ 2014.12.29	(합)대양ENG 대표 임명수	주) 지방시설주사 임동운 부) 지방시설주사보 정성오
여의교 외 1교 교량보수공사 (여의교 및 구로교)	- 교면방수 3,996㎡ - 교면포장 39.96a - 신축이음부 74m - 표면보수 4,590㎡ - AL2 중집수구 설치 40개소 - 점검통로설치 244m	639,496,000	2011.12.24~ 2014.12.23	홍익컨스텍(주) 대표 한광옥	주) 지방시설주사 정규용 부) 지방시설주사보 정성오

□점검대상 : 2011년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
봉천천복개구조물 외 1개소 보수 보강공사 (봉천천, 도림천4복개)	단면보수 2,451㎡, 균열보수 129m, 물끊기공 1,096m		2011.9.8~ 2014.9.7	주신엔지니어링(주) 장운택	정:지방시설주사보 장창원 부:지방시설주사 금종융
샛강다리교 시설공사	샛강다리교 신설 B=4.5m, L=354m		2011.6.9. ~ 2021.6.8	일경산업개발(주)	주) 지방시설주사 임동운 부) 지방시설주사보 정성오
불광천 복개구조물 외 4개소 보수보강공사 (대방천, 반포천1복개)	대방천 및 반포천 1복개 단면보수 8,815㎡, 균열보수 1,420m, 기초보호공 52개소	하자보증금 12,223,200	2011.12.2. ~2014.12.01	뉴타임건설(주) 대표 백성현	정:지방시설주사 정규용 부:지방시설주사보 장창원

□점검대상 : 2012년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
도로시설물(복개구조물, 터널, 지하차도) 유지보수공사	도림천 4복개, 반포천 1.2복개, 봉천천복개 사당천복개, 대방천 복개 보수공사 시행		2012.2.27~ 2015.2.26	동우공영(주) 이광수	정:지방시설주사 금종융 부:지방시설주사보 고흥일
도로시설물 일상유지 보수공사	영동1교 등 48개소	1,003,343,000	2012.02.21 ~2015.02.20	(주)원당이앤씨 대표 인택환	정:지방시설주사 금종융 부:지방시설주사보 고흥일
국사봉터널외 1개소 사면 보수․보강공사	국사봉터널 : 계단식옹벽 1식, 영구앵커 76공 격자블럭 817㎡	626,500,000	2012.05.21 ~2015.05.20	서택건설(주) 대표 최상림	정:지방시설주사보 장창원 부:지방시설주사 임동운
	산복터널 : 파라펫 1식
강남터미널고가 보수공사(1차)	교좌장치 교체 96개소, 신축이음 교체 43.2m 단면보수 102.6㎡, 표면처리 793㎡	750,860,000	2012.6.26 ~2015.6.25	(주)리콘엔지니어링 대표 김철빈	정:지방시설주사보 정성오 부:지방시설주사보 장창원
강남터미널고가 보수공사(2차)	단면보수 144㎡, 표면처리 1,009㎡ 강재도장 33㎡, 배수관교체 199m	219,670,000	2012.10.20 ~2015.10.19	(주)재강건설 대표 윤재민	정:지방시설주사보 정성오 부:지방시설주사보 장창원
관악도림교 보수공사	강재도장 4,519㎡, 신축이음 91.7m	500,390,000	2012.11.1~ 2014.10.31 * 강재도장은 1년	거진건설(주) 대표 김상현	정:지방시설주사보 정규용 부:지방시설주사보 김원도
금천교 보수공사	단면보수(t=30mm)665㎡, 표면보수 2,020㎡ 신축이음 27m, 재도장 2,089㎡, 조류방지망 3,685㎡	578,290,000	2012.12.2. ~2015.12.3	의도종합건설(주) 대표 정의도	주) 지방시설주사 임동운 부) 지방시설주사보 정성오

□점검대상 : 2012년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
12년 도로시설물(복개등) 일상유지보수공사	도림천4복개 방호벽정비 7.15m, 신축이음교체 147m 후타재보수 8.2m, 경계브럭교체 7m 등	1,667,930,000	2012.2.25.~ 2015.2.24	거정건설 김재환 외 1명	정:지방시설주사 금종융 부:지방시설주사 정규용
	사당천복개 단면복구 31.05㎡, 균열보수 27.5m 등				정:지방시설주사보 정성오 부:지방시설주사 임동운
	대방천복개 준설구 폐쇄 21개소, 난간재설치 12경간 경계석 재설치 67m, 보도블럭 재설치 0.45a 등				정:지방시설주사보 장창원 부:지방시설주사 임동운
	도림천1복개 균열보수 638m, 철근방청 15㎡ 물끊기공 247m 등				정:지방시설주사 임동운 부:지방시설주사보 정성오
	반포천2복개 균열보수 31.7m, 철근노출 0.42㎡ 등				정:지방시설주사 정규용 부:지방시설주사보 김원도
	봉천천복개 신축조인트 6개소 217.5m교체, 배수(환기) 콘크리트 보수 2개소 포장면 도로보수 4.5.a				정:지방시설주사보 장창원 부:지방시설주사 임동운

□점검대상 : 2013년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
도로시설물 일상유지 보수공사	관악도림교 등 60개소	1,052,880,000	2013.2.28 ~2016.2.27	㈜구일 대표 이정민	정:지방시설주사 금종융 부:지방시설주사보 고흥일
고가차도 및 일반교량 일상유지보수 공사	보라매고가 : 2공구 좌안 스텐레스 강관파이프 재설치 14m	2,221,120,000	2013.2.27 ~2016.2.26	㈜에스지공영 대표 김광호	정:지방시설주사 정규용 부:지방시설주사보 김원도
	사당고가 : 종점부 단면복구 0.1㎡ 등				정:지방시설주사보 장창원 부:지방시설주사 임동운
	이수고가 : 표면처리 199㎡, 단면복구 1㎡ 등				정:지방시설주사보 고흥일 부:지방시설주사보 정성오
보라매고가도로 보수공사	방음벽교체 1,284m 강박스도장 338㎡ 및 강박스 보강 12개소 콘크리트 균열보수 591m	1,618,320,000	2013.6.18 ~2016.6.17	㈜남경씨엔아이 대표 오장근	정:지방시설주사 정규용 부:지방시설주사보 김원도

□점검대상 : 2013년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
강남터미널고가 외 1개소 보수공사	강남터미널고가 - 교면방수 4,118㎡, 교면포장 67.40a, 신축이음(#50) 28.8m	1,124,679,560	2013.12.18 ~2015.12.17	엠비에스건설(주) 대표 문현순	정:지방시설주사보 정성오 부:지방시설주사 장창원
	영동1교 - 교면방수 4,695㎡, 교면포장 4,695㎡ 신축이음(#80) 49.55m, 균열보수 72.7m 표면보수 664.3㎡, 단면보수 291.6㎡				정:지방시설주사 임동운 부:지방시설주사보 정성오
보라매고가도로외 2개소 보수공사	보라매고가 : 방음벽 교체 610m	1,153,300,000	2013.12.24 ~2016.12.23	코리아건설(주) 대표 장윤순	정:지방시설주사 정규용 부:지방시설주사보 김원도
	도림천4복개 : - 균열보수 141.3m, 표면보수 1,907㎡, 단면보수 1,001㎡				정:지방시설주사 금종융 부:지방시설주사 정규용
	도림천1복개 : - 균열보수 629.3m, 표면보수 124.6㎡, 단면보수 270.3㎡				정:지방시설주사 임동운 부:지방시설주사보 정성오

□점검대상 : 2014년 준공						비고
공 사 명	공 사 개 요	공사금액	하 자 기 간	도급자	검사자
도림천고가 내진성능개선공사	받침교체 218개소 (탄성받침 124, 면진받침 94) 신축이음장치 31m	2,278,980,000	2014.1.15 ~2017.1.14	세일산업개발(주) 대표 윤세일	정:지방시설주사 금종융 부:지방시설주사보 장창원
금천교 내진성능개선공사	받침교체 110개소 점성댐퍼 17개소	1,454,980,000	2014.3.27 ~2017.3.26	만국건설(주) 대표 강효순	정:지방시설주사 임동운 부:지방시설주사보 정성오
2013 도로시설물 일상유지보수공사	도로시설물 60개소	2,547,974,000	2014.2.25 ~2017.2.24. (교면방수,포장, 차선도색 (하자기간2년) : 2016.2.24.까지)	대한로드라인 페인트(주) 대표 강완혁	정:지방시설주사 금종융 부:지방시설주사보 고흥일