소방시설물 점검(정비)결과

【강남소방서】

위 치 : 강남구 광평로 31길 6

정비내용 : 세척작업 및 환경정리

위치 : 강남구 광평로 31길 6(22호)

정비내용 : 세척작업 및 환경정비

○위    치 : 강남구 학동로 309

○정비내용 : 지상식 소화전 캡 교체

○위 치 : 강남구 헌릉로		○정비내용 : 세척 및 주변정리
○위 치 : 봉은사로 155		○정비내용 : 소화전 캡으로 교체
ⓛ 점검인원 : 25명 ② 점검지역 : 강남구 관내 일대 ③ 점검대상 : 소방용수시설 37개소(소화전 33, 급수탑 2, 비상소화장치 2) 미니소방서 1 ④ 점검내용 : 지상식 소화전 캡 교환 및 소방용수시설 주변정비 등