〈붙임 1〉

정도관리(AQC) 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 강동수도사업소

접수일	시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
			철	구리
'14.09.16	미지시료	'14.09.30	0.30	0.30	DR-2800

〈붙임 2〉

분석담당자 인적사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
철, 구리	강혜성	지방환경서기(임기제)	9년	9년