(3)/4분기 에너지 절약 추진실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(후암119안전센터)

□ 청사 및 인원 현황

연도별(분기)	청사면적		근무인원		비 고 (사유)
	청사연면적(㎡)	증․감	근무인원	증․감
2011 (3/4)	700.3		26
2012 (3/4)	700.3		26
2013 (3/4)	700.3		28
2014 (3/4)	700.3		28

□ 전 기

연도별(분기)	사용량(㎾)	증․감	비 고 (사유)
2011 (3/4)	13,478
2012 (3/4)	13,180
2013 (3/4)	9,506
2014 (3/4)	8,578	감3,477	11년-13년 평균 12,055㎾ (소수점올림)

□ 냉․난방용 도시가스

연도별(분기)	사용량(㎥)	증․감	비 고 (사유)
2011 (3/4)	140
2012 (3/4)	119
2013 (3/4)	86
2014 (3/4)	95	감20	11년-13년 평균 115㎥ (소수점올림)