2014년도 3/4분기 화재특별조사팀 운영실적

도봉소방서

□ 총 괄

구 분	화 재 건 수	화재특별조사팀 조사내용				관계기관 의뢰
		운영건수	원인규명	추 정	원인미상
누 계	156	10	0	8	2
3/4분기	43	3	0	2	1

□ 3/4분기 운영실적

연번	발생일시	주 소	대 상	발화요인	피해내역
					인명피해	재산피해 (천원)
1	2014.7.11. 23:08	도봉구 도봉로 104길 142-21	주택 B02호	방화 (방화의심 추정)	없음	3,274
2	2014.7.18. 23:06	도봉구 도봉로 887	MBC 노래방	전기적요인 (기타 추정)	없음	2,460
3	2014.8.29. 09:55	도봉구 도봉로 152가길 64	금산여관	원인 미상	2명(부상)	5,792
		이	하	여	백