2014년 3월 갈수기 대책 추진실적

1. 총 괄

○ 총평

- 취수 원수의 수온 상승에 따라 이․취미 원인물질인 남조류 출현 등에 대비한 조류관찰을 강화하고, 분말활성탄 투입 강화를 위한 적정 재고를 확보하였으며, 중염소 투입을 대비한 설비점검을 실시하였음. 또한 이․취미 발생에 적극 대처하기 위해 이․취 발생장치를 상시 가동하고 있으며, 응집불량에 대비한 약품의 적정 주입여부를 수시 점검하고 대체급수를 대비하여 계열별 가동률을 상향조정 운영하고 있으며 생산량 증대에 따른 수질 저하가 없도록 공정별 점검과 수질자동계측기 15종 117대를 1일 1회 이상 점검 관리하고 있음.

○ 잘된점

- 노출배관 보온 및 각종 계측 설비실 난방

- 계열별 약품배관 누액여부 확인

- 원․정수 이취미 감시 상시 확인

- 쟈-테스트 2회/일 이상 실시

- 2시간 간격 응집침전지의 응집 침전상태 확인

- 수질자동계측기 1회/일 점검 실시

- 토목 및 건축구조물 점검(착수정외 7개 시설)

○ 미흡한점

- 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 해빙기 수온 상승에 따른 조류 증가를 대비하여 조류관찰 강화

- 정수처리 장애성 조류가 증가시 적기 약품투입

- 지반침하로 인한 균열, 누수, 밀림현상 발생여부 순찰강화

- 수환경변화로 인한 오염물질 일시유입, 하상퇴적물 뒤집힘 발생 최적대응

2. 세부 추진실적

가. 방제장비확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황                            (3월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일휀스		(m)	420
	흡착제	흡착포	(box)	25
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	50
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	670
	가성소다		(㎏)	20,000
	활 성 탄		(㎏)	153,000
운반 및 기동장비	장비전용운반차량			1
	순찰차량		(대)	4
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)	2
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트			1
	무전기		(대)	35
기타	보호장갑		(켤레)	30
	보호장화		(켤레)	20
	보호의		(벌)	10
	망원경		(벌)	2
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적

- 일시 및 장소 :

- 주관기관명 및 인원 :

- 참가 기관명 및 기관별 인원 :

- 훈련 대상물질명 :

- 훈련 방법 :

- 장비소요현황(위 '방제장비 확보 현황 참조)

나. 지도․점검실적(당월/누계)

분야별	단속 인원	단속 건수	위반 건수	조 치 내 역							병과 고발
				계	개 선 명 령	조 업 정 지	사 용 정 지	폐쇄	경고	단독고발
합 계	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐수배출업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐수처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
유독물취급업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐기물처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
환경기초시설	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

다. 주요하천 감시실적(당월/누계)

하천감시 활동전개 (회수)	운 영 실 적
	수질오염사고 조기발견(건수)	불법행위신고 (건수)	하천오염행위 현지계도(건수)	쓰 레 기 등 수거처리(톤)
/	/	※ /	/	/

≪ 위 “※”난(불법행위신고건수)에 대한 조치실적(당월/누계)≫

불법행위 신고건수	신고에 대한 확인결과(건수)			위 반 자 조 치 (건수)						병과 고발
	위법사실 미 발 견	법미저촉 현지계도	위반행위 적발건수	계	조업 정지	개선	경고	기타	단독 고발
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

라. 주요시설에 대한 환경 안전점검 실적(당월/누계)

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기타	9/36	9/36	※ 기타시설 : 취수장, 착수정, 혼화지, 응집지, 약품투입실, 침전지, 여과지, 정수지, 염소투입실

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계)

교육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
( 4/17)회 ( 146/ 277)명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/매	( / )회 ( / )명	/