(4)/4분기 에너지 절약 추진실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(후암119안전센터)

□ 청사 및 인원 현황

연도별(분기)	청사면적		근무인원		비 고 (사유)
	청사연면적(㎡)	증․감	근무인원	증․감
2011 (4/4)	700.3		26
2012 (4/4)	700.3		26
2013 (4/4)	700.3		28	증	용산소방서3교대실시
2014 (4/4)	700.3		28

□ 전 기

연도별(분기)	사용량(㎾)	증․감	비 고 (사유)
2011 (4/4)	15,482
2012 (4/4)	12,016
2013 (4/4)	9,607
2014 (4/4)	10,246	감소	11년-13년 평균(12,368kw)에서 감소

□ 냉․난방용 도시가스

연도별(분기)	사용량(㎥)	증․감	비 고 (사유)
2011 (4/4)	1,070
2012 (4/4)	1,324
2013 (4/4)	1,016
2014 (4/4)	1,070	감소	11년-13년 평균(1,137㎥)에서 감소