2014년 4월 갈수기 수질관리 대책 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- 2014년 조류[냄새]경보제 시행계획에 의거 시설 점검 및 직원 교육 실시로 수질관리에 만전을 기함.

- 염소가스 누출사고 대비 유관기관 합동방재훈련을 실시하여 염소가스 누출 및 안전사고에 대비함.

○ 잘된 점

- 2014년 조류[냄새]경보제 교육 실시 및 시설점검으로 조류발생으로       인한 피해를 사전에 예방하고 녹조대응체계를 강화함.

․교육 및 점검 기간 : 2014. 4. 4 ~4.25

․교육실시 : 조류발생 시 대응방법 등

․시설점검 : 분말활성탄 투입시설 및 중염소 투입시설 시험가동

- 염소가스 누출사고 대비 유관기관 합동방재훈련 실시

․ 훈련일시 : 2014. 4. 28(월) 14:00~14:30

․ 참여기관 : 정수센터, 군부대, 경찰서, 성동구청, 보건소, 소방서 등

․ 훈련내용 : 실제상황을 가정한 시나리오 작성 및 기관별 임무 부여

○ 미흡한 점

- 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 갈수기 수질관리 및 수질이상 발생시 대처요령 지속적 교육 실시

- 이취미 조류, 여과장애 조류 감시 및 관찰 철저

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(2014.4.30. 기준)

≪뚝도아리수정수센터≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220
	흡착제	흡착포	(box)	16
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	19
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	380(19포)
	가성소다		(㎏)	122,549
	활 성 탄		(㎏)	132,652
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	4
기타	보호장갑		(켤레)	17
	보호장화		(켤레)	12
	보호의		(벌)	16
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적

- 일시 및 장소 : 2014. 4. 28(월) 14:00~14:30, 뚝도아리수정수센터

- 주관기관명 및 인원 : 뚝도아리수정수센터 50명

- 참가 기관명 및 기관별 인원 : 8개 기관 188명

․ 군 150명, 22화생대대 13명, 성동구청 2명, 성동보건소 2명,             성동경찰서  13명, 광진소방서 5명, 한국가스안전공사 1명,            동방수기(긴급복구업체) 2명

- 훈련 대상 수질오염물질 : 염소가스

- 훈련 방법 : 실제상황을 가정한 시나리오 작성 및 기관별 임무 부여

- 장비소요현황 : 소석회 20kg 소비(위 '방제장비 확보 현황‘ 참조)

나. 수질오염원 지도․점검실적(당월/누계) : 해당사항 없음

분야별	단속 인원	단속 건수	위반 건수	조 치 내 역							병과 고발
				계	개 선 명 령	조 업 정 지	사 용 정 지	폐쇄	경고	단 독 고 발
합 계	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 배출업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
유 독 물 취급업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 기 물 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
환 경 기초시설	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

다. 주요하천 감시실적(당월/누계)

하천감시 활동전개 (회수)	운 영 실 적
	수질오염사고 조기발견(건수)	불법행위신고 (건수)	하천오염행위 현지계도(건수)	쓰 레 기 등 수거처리(톤)
4/22	0/0	※ 0/0	0/0	0/0

≪ 위 “※”난(불법행위신고건수)에 대한 조치실적(당월/누계)≫

불법행위 신고건수	신고에 대한 확인결과(건수)			위 반 자 조 치 (건수)						병과 고발
	위법사실 미 발 견	법미저촉 현지계도	위반행위 적발건수	계	조업 정지	개선	경고	기타	단독 고발
0/0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* 기타는 00, 00 으로 기재

라. 환경관련시설 안전점검 실적(당월/누계) : 해당사항 없음

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기 타	/	/	/	/	/

※ 하수․분뇨처리시설 : 4개물재생센터 안전점검 실적 수합제출(물재생시설과)

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계)

교 육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
(3/16)회 (123/429)명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/ 매	( / )회 ( / )명	/