2014. 에너지 7% 절감을 위한

에너지 사용량 분석 및 절감대책

면목119안전센터

2014. 4월 중 에너지 사용량 분석 및 절감대책

Ⅰ			에너지 사용 현황

① 전기사용량(단위 : kWh)                          면목119안전센터

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2007	2,957	3,030	2,406	2,477	2,154	2,140	2,601	2,934	3,410	2,201	2,255	2,477	31,042
2008	3,229	3,109	2,456	2,234	2,069	2,040	1,952	2,928	3,001	2,272	2,348	2,970	30,608
2009	2,888	2,933	2,347	2,462	2,296	2,371	2,970	3,620	3,867	2,598	2,560	2,555	33,467
07~09 평 균	3,025	3,024	2,403	2,391	2,173	2,184	2,508	3,161	3,426	2,357	2,388	2,667	31,707
7 % 절 감	2,813	2,812	2,235	2,224	2,021	2,031	2,332	2,940	3,186	2,192	2,221	2,480	29,487
2014	2,218	2,226	1,992	2104
증 가
감 소	807 #######	798 #######	411 #######	287 #######

② 가스사용량(단위 : N㎥)

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2009	1,494	1,064	785	345	100	55	42	42	61	450	1,015	1,747	7,200
07~09 평 균	1,494	1,064	785	345	100	55	42	42	61	450	1,015	1,747	3,783
7 % 절 감	1,362	990	730	321	93	51	39	39	57	419	944	1,625	6,670
2014	987	872	603	316
증 가
감 소	507 #######	192 #####	182 #######	29 ######

③ 상, 하수도 사용량(단위 : 톤)

월별 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
2007	165		158		244		205		182		163	(81)	1,198
2008	139		135		144		155		153		156	(78)	960
2009	141		134		143		150		144		140	(70)	852
07~09 평 균	148		142		177		170		160		153	(86)	912
7 % 절 감	138		132		165		158		149		142		884
2014	126		104
증 가
감 소	22 #######		38 #######

Ⅱ			분석 결과

① 전 기

전 직원 에너지 절약에 참여하여  07~09년 평균 전기사용                 2,403kwh(7% 절감 2,235kwh)→ 2014년 03월 사용량 1,992kwh로

411(17.1%)kwh 감소함.

- 전직원 에너지 절약 동참

- 각 반별 에너지 지킴이 지정 활동

- 야간근무자 책상 외 불필요한 컴퓨터의 전원 차단

- 일과 후 특정시간에만 세탁기 사용

- 업무에 지장이 없는 장소의 전등 최소 점등

② 도시가스

07~09년 평균 가스사용가스사용 785N㎥(7% 절감 730N㎥) →

2014년 03월 사용량 603N㎥(23.2%) 감소함.

- 난방 사용 자제

- 에너지 절약 생활화 등

③ 기   타

- 종이문서 생산 억제 및 이면지 활용

- 개인용도로 무분별한 전화사용 금지.  끝.