정도관리(AQC) 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 동부수도사업소

접수일	시료명	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
			납	아연
14.12.17	정도관리	14.12.29	0.084	0.29	DR-2500

〈붙임 2〉

분석담당자 인적사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
납	성민재	환경 8급	4년	4년
아연	성민재	환경 8급	4년	4년