2014년 5월 갈수기 수질관리 대책 추진실적

≪뚝도아리수정수센터≫

1. 총 괄

○ 총 평

- ‘2014년 여름철 풍수해 대책’을 수립하고 ‘풍수해 대책 상황실’을 운영하여 여름철 풍수해 및 재난에 사전 대비함.

- 전 직원 특별안전 교육을 실시하고 방독면․소화기 사용 실습을 실시하여가스 누출 및 안전사고에 대비함.

○ 잘된 점

- 풍수해 대비 시설물 안전점점을 실시하여 안전사고를 사전에 예방하고       풍수해 발생시 신속한 대응체계를 구축함

․점검기간 : ’14. 5. 12 ~5. 30

․점검방법 : 자체점검, 본부합동점검 및 사업소간(뚝도↔구의) 교차점검

․점검결과 : 신설여과지동 배수로 확보 등 지적사항 6건(완료3건, 조치중 3건)

- 취․정수시설 돌발사고 대비, 긴급복구업체 간담회 실시

․ 일    시 : 2014. 5. 19(월)

․ 참여업체 : 동방수기 등 13개 업체

․ 내    용 : 돌발사고 발생시 신속한 복구체계 확립

○ 미흡한 점

- 없음

○ 익월 개선방향(대책)

- 시설물 점검 지적사항에 대하여 조치완료시까지 중점 점검 및 지속 관리

- 유관기관, 복구업체 등 긴밀한 협조 및 비상연락체계 상시 유지

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(2014.5.31. 기준)

≪뚝도아리수정수센터≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	220
	흡착제	흡착포	(box)	16
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	19
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)	380(19포)
	가성소다		(㎏)	122,549
	활 성 탄		(㎏)	132,652
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	4
기타	보호장갑		(켤레)	17
	보호장화		(켤레)	12
	보호의		(벌)	16
	망원경		(벌)	1
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) : 없음

- 일시 및 장소 :

- 주관기관명 및 인원 :

- 참가 기관명 및 기관별 인원 :

- 훈련 대상 수질오염물질 :

- 훈련 방법 :

- 장비소요현황(위 '방제장비 확보 현황‘ 참조)

나. 수질오염원 지도․점검실적(당월/누계) : 해당사항 없음

분야별	단속 인원	단속 건수	위반 건수	조 치 내 역							병과 고발
				계	개 선 명 령	조 업 정 지	사 용 정 지	폐쇄	경고	단 독 고 발
합 계	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 배출업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 수 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
유 독 물 취급업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
폐 기 물 처리업소	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
환 경 기초시설	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

다. 주요하천 감시실적(당월/누계)

하천감시 활동전개 (회수)	운 영 실 적
	수질오염사고 조기발견(건수)	불법행위신고 (건수)	하천오염행위 현지계도(건수)	쓰 레 기 등 수거처리(톤)
4/26	0/0	※ 0/0	0/0	0/0

≪ 위 “※”난(불법행위신고건수)에 대한 조치실적(당월/누계)≫

불법행위 신고건수	신고에 대한 확인결과(건수)			위 반 자 조 치 (건수)						병과 고발
	위법사실 미 발 견	법미저촉 현지계도	위반행위 적발건수	계	조업 정지	개선	경고	기타	단독 고발
0/0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* 기타는 00, 00 으로 기재

라. 환경관련시설 안전점검 실적(당월/누계) : 해당사항 없음

분 야 별	총점검대상 시 설 수	금월점검 시 설 수	안 전 점 검 결 과
			경미한사항 현지지도	미 비 시 설 조치
				시설보수	정밀안전진단
합 계	/	/	/	/	/
배 출 업 소	/	/	/	/	/
폐기물처리 시설(소각,매립)	/	/	/	/	/
유독물사업장	/	/	/	/	/
폐수처리업체	/	/	/	/	/
하․폐수, 분뇨 처 리 시 설	/	/	/	/	/
기 타	/	/	/	/	/

※ 하수․분뇨처리시설 : 4개물재생센터 안전점검 실적 수합제출(물재생시설과)

마. 사고방지를 위한 교육홍보실적(당월/누계)

교 육	표 창	T V	라디오	신 문	반 상 회 보	현수막	홍 보 책 자	홍 보 전 단	캠페인실 시	기타
(2/18)회 (82/511)명	( / )회 ( / )명	/ 회	/ 회	/ 회	( / )회 ( / )매	/ 매	/ 권	/ 매	( / )회 ( / )명	/