2014년 06월 소방용수시설 정기조사 (1팀)

※ 소화전 : 공설 552소(지상132지하413 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수13, 임시폐전1          연희안전센터

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
1 팀	위.조영일 위.김도기	확 인 감 독
	1조 위:정해영 사:김승훈	창천동	6.23	1267,1268,1269,1270,1278,1280,1281,1282,1284,1285,1292, 1295,1296,1306,1307,1310,1311,1313,1314,1319,1320, 1321,1322,1329,1336,1341,1342,1345,1346,1347,1355,1361, 1366,1450,1463,1470,1471,1483,1492,1511,1531,다용도(1363,1364), 저0002,1301(비소22호)	45개소 (지상5 지하37 다용도2, 저수조1)
	2조 위:이승기 장:이재국 사:유제호	연 희 1 동	6.24	1004,1014,1024,1025,1035,1036,1044,1045,1050,1514,1051, 1052,1053,1075,1077,1104,1105,1116,1137,1142,1180,1195,1196, 1197,1198,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1229,1250,1251,1259, 1260,1468,1476,1477,1488,1489,1519,1520,1542,1543 저0001,1021(비소5호), 1064(비소6호),1232(비소29호)	49개소 (지상3, 지하45, 저수조1)
	3조 장:정평국 장:장기호 사:김현민	연 희 2,3 동	6.25	1009,1039,1040,1066(고장),1068,1069,1080,1107,1108,1111,1113, 1114,1130(고장),1136,1141,1151(고장),1152,1157,1160,1162,1163, 1164,1168,1170,1171,1215,1219,1224(고장),1226,1235, 1236,1238,1252,1263,1432,1433,1434,1445,1457,1459,1478,1485, 1486,1487,1498,1521,1522,1526,1533,1049(비소9호), 1048(비소11호),1237(비소12호)	52개소 (지상16, 지하36)
	4조 위:정태성 장:현광석	연 희 1. 3 동	6.26	1018(고장),1029,1043,1057,1076,1082,1085,1086,1087,1088,1089, 1090,1091,1092,1094,1095,1097,1134,1159,1167,1179,1183, 1186,1191,1192,1193,1203,1204,1225,1242,1245, 1246,1247,1248,1436,1437,1438,1446,1447,1448,1460,1491, 1503,1523,1524다용도(1254),1493(비소13호),1117(비소15호), 1093(비소19호)	49개소 (지상11, 지하37, 다용도1)
총 계					195개소

2014년 06월 소방용수시설 정기조사 (2팀)

※ 소화전 : 공설 552소(지상132, 지하413, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수13, 임시폐전1          연희안전센터

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
2 팀	위.송장권 위.박영동	확 인 감 독
	1조 위:김종복 장:임종순 사:권우성	창 천 ․ 대 현 동	6.09	1291,1338,1368,1369,1370,1371,1372(고장),1373,1374,1376(고장), 1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386, 1387,1389,1390,1391,1392,1394,1395(고장),1396,1398, 1399,1400,1401,1452,1465,1466,1481(임시폐전),1508,1527, 1388(비소25호), 1367(비소26호),1375(비소27호)(고장)	41개소 (지상18 지하23
	2조 장:곽영수 장:김창원 사.임혜정	연 희 1,2 동	6.10	1006,1010,1011,1015,1022,1054,1055,1059,1063,1079, 1098,1109,1110,1119,1121,1131,1132,1133,1143,1496,1154,1155, 1156,1169,1175,1176,1187,1188,1190,1202,1214,1216,1217, 1218,1234,1239,1469,1472,1473,1484,1518,1534,1535,,1547,1548 1007(비소10호)	46개소 (지상18 지하28)
	3조 장:방기영 장:오영준	연 희 3 동	6.11	1012,1016,1026,1030,1031,1032,1034,1041,1047,1067,1081,1083, 1084,1115,1118,1120,1149,1153,1158,1172,1173, 1177, 1205,1220,1222,1223,1240,1241, 1257,1255,1256,1264,1458,1475, 1482,1502,1504,1505, 1532,1536,1545,급0003,1046(비소14호), 1033(비소16호),1058(비소20호)	45개소 (지상10 지하34 급1)
	4조 위:반평훈장:이종송 사:이고운	창 천 ․ 연희3동	6.12	1013,1027,1221,1271,1272,1273,1276,1277,1283,1288,1513, 1293,1297,1298,1299,1300,1303,1304(고장),1305,1309,1331,1332, 1333,1334,1335,1343,1344,1350,1351,1352,1353,1354,1356, 1358,1362,1439,1440,1449,1462,1480,1509, 1510,1541, 1339(비소17호),1289(비소23호),1357(비소18호),1290(비소32호)	47개소 (지상9 지하38)
총 계					179개소

2014년 06월 소방용수시설 정기조사 (3팀)

※ 소화전 : 공설 552소(지상132 지하413, 다용도3, 저수조3, 급수탑1)  ※고장용수13, 임시폐전1          연희안전센터

부별	담당자	담당 지역	담당 용수 번호 및 지리조사 지역		비 고
3 팀	위.박종억 위.이남기	확 인 감 독
	1조 위:유경완장:조태현 교:이은희	대 신 ․ 봉 원 동	6.16	1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411, 1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421, 1422,1423,1424,1426,1427,1428,1429,1442,1443,1453, 1464,1467,1506,1507,1425(비소28호), 1517(비소142호)	36개소 (지상10, 지하26)
	2조 위:박종길 장:김병주 장:정용태	창 천 ․ 대 현 동	6.17	1265,1266,1275,1279,1286,1287,1294,1302,1308,1312,1315,1316, 1318,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1330,1337, 1340,1348,1349,1359,1360,1365,1393,1397,1441,1451,1461,1490, ,1512,1528,1529,1530,1538,1539,1540,저0003호,1317(비소21호), 1274(비소24호),	43개소 (지상12, 지하30, 저수조1)
	3조 위:박세정장:김진수 사:강귀원	연 희 1 동	6.18	1001(고장),1002,1003(고장),1019(고장),1020,1042,1060,1061,1062, 1065,1070,1071,1072,1073,1074,1096,1099,1100,1101,1103,1125, 1126,1127,1128,1138,1165,1166,1178,1181,1182,1207,1227,1228,1233, 1244,1261,1262,1249,1253,1258,1430,1431,1456,1494,1495,1515, 1525,1544,1546,1135(비소7호),1194(비소8호)	51개소 (지상6, 지하45)
	4조 장:박창권 사:박건훈	연 희 1,2 동	6.19	1008,1017,1023,1037,1056,1078,1102,1106,1112,1122,1123,1124, 1129,1139,1140,1145,1146,1147,1148,1150,1161,1174, 1184,1185,1189,1199,1200,1201,1206,1230,1231,1243,1435, 1444,1454,1455,1474,1479,1497,1499,1500,1501,1516,1537, 1005(비소1호),1028(비소2호),1144(비소3호),1038(비소4호)	48개소 (지상14, 지하34)
총 계					178개소