【15병동 응급키트 점검내용】

분 류	물 품 명			규격	수량	검검결과 (점검일자:2014.06.28)
	성분명		약품명			수량	유효기간	온도	변색/파손
기관 삽관류	Laryngoscope handle				1	1
	Laryngoscope blade			대/소	1/1	1/1	2014.09.30. / 2014.09.30
	Endotracheal tube			5.5 6.5/7 7.5/8	1 1/1 1/1	1 1/1 1/1	2014.10.06
	Stylet			․	1	1	2014.09.24
	Air way			8/9	1/1	1/1	2017.06 / 2017.07
	Pen light			․	1	1
	반창고			․	1	1
	Laryngoscope용 건전지				2	2
	수용성 윤활제				1	1	2014.08.31
	설압자 / 면봉				4/3	4/3	2014.09.05 / 2014.09.24
	구두처방기록지 / 심폐소생술 기록지				5/5	5/5
	Electrode			․	30	30
응급 약품	Aminophylline 250mg	대한아미노필린		10ml	1	1	2015.12.21	적합	적합
	Atropine sulfate 0.5mg	대한아트로핀주사		1ml	2	2	2015.07.29	적합	적합
	Calcium gluconate 2g	대한글루콘산칼슘		20ml	2	2	2015.06.14	적합	적합
	Dexamethasone sodium phosphate 5mg	대원덱사메타손주사		5mg	1	1	2016.08.29	적합	적합
	Digoxin 0.25mg	아주디곡신주사		1ml	1	1	2015.01.09	적합	적합
	Dopamine HCl 200mg	트로핀주사		5ml	2	2	2015.05.14 / 2016.05.07	적합	적합
	Epinephrine HCl 1mg	대한에피네프린주사		1ml	3	3	2014.12.15(1) / 2016.10.17(2)	적합	적합
	Hydrocortisone sodium succinate	솔루코테프주사		1vial	1	1	2015.02.28	적합	적합
	LidocaineHCl(2%)400mg	리도카인		20ml	1	1	2017.02.25	적합	적합
	Nitroglycerin 0.6mg	하나니트로글리세린설하정		tab	2	2	2014.10.21	적합 (냉장)	적합
	Sodium bicarbonate 8.4%	탄산수소나트륨		20ml	3	3	2015.07.01	적합	적합
	Tranexamic acid	신풍트라넥삼		500mg	1	1	2015.05.06	적합	적합
	Dextrose 20% 20㎖	20%포도당(대한)		20ml	2	2	2015.09.16	적합	적합
	Dextrose 5% 500ml	5% D/W		500ml	1	1	2015.06.03	적합	적합
	Dextrose 50% 100㎖	50% 포도당		100ml	1	1	2015.10.09	적합	적합
수액 주입 기구	수액세트			set	3	3	2015.09.26 / 2015.10.13 2016.05.29
	Syringe			(20/10 /5/2/1)	2/1/ 5/5/5	2/1/ 5/5/5	2015.01.20 / 2016.05.15 2017.01.08 / 2017.03.07 2014.09.02
	3-way			․	3	3	2015.06.04
	Angio needle			(24/18)G	4/4	4/4	2016.01.20 / 2015.05.09
호흡 유지 보조 기구	O2 Cannular / Nebulizer kit				1/1	1/1	2015.05.10 / 2015.03.05
	O2 Mask/ reserve bag			․	1/1	1/1	2015.11.20 / 2015.02.27
	Ambu bag			․	1	1	2014.09.16
	Tracheostomy tube(SILICONE)			7.5	1	1	2016.03
카테 터류	Foley cath			(16/18)Fr	1/1	1/1	2015.06.25 / 2015.01.15
	Urine bag			․	1	1	2015.03.02
	Suction tip			#6/#7	2/2	2/2	2016.09.03 / 2015.10.21
	CVA cath (Single-Lumen)			․	1	1	2015.08.14
	silicone tube				1	1	2014.09.27
비품 약품	N/S 100ml				1	1	2016.05.28	적합	적합
	관류용 멸균생리식염수 1L				1	1	2016.12.29	적합	적합
	멸균증류수 1L				1	1	2016.10.11	적합	적합