<붙임1>

SWN 여름철 점검표

점검지점		반포배수지		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		방배배수지		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		내곡배수지		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		일원가압장		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		내곡동(사업소연간단가사무실)		점검일	2014.5.28	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		일원동(탄천물재생센타)		점검일	2014.5.29	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 없음 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		세곡동(은곡어린이공원)		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 없음 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		우면동(서울시품질시험소)		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 없음 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서초배수지		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		우면산 가압장 유입부(탁도)		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 미설치 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 해당없음
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		우면산 가압장 유입부(잔류염소)		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 미설치 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 미설치
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		우면산 가압장 유출부		점검일	2014.5.27	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		도곡동(경남아너스빌아파트)		점검일	2014.5.29	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 없음 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		반포동(반포자이아파트)		점검일	2014.5.29	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 없음 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		사업소 실험실		점검일	2014.5.29	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 확보 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 설치됨 - 설치됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 설치됨
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 교체 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울매헌초등학교		점검일	2014.5.28	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 없음 - 설침됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		서울논현초등학교		점검일	2014.5.28	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			- 이상없음 - 정상가동 - 습기없음 - 적정 - 없음 - 없음
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			- 해당없음 - 확보 - 확보
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			- 운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			- 없음 - 설침됨 - 연결됨 - 정상작동
		정전대비	- UPS 설치여부			- 없음
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			- 해당없음 - 정상작동
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			- 이상없음

SWN 여름철 점검표

점검지점		삼성배수지(유입,유출)		점검일	2014.5.29	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			미운영
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			미운영
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			미운영
		정전대비	- UPS 설치여부			미운영
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			미운영
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			미운영

SWN 여름철 점검표

점검지점		봉은배수지(유입,유출)		점검일	2014.5.29	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			미운영
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			미운영
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			미운영
		정전대비	- UPS 설치여부			미운영
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			미운영
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			미운영

SWN 여름철 점검표

점검지점		수서배수지		점검일	2014.5.29	점검자	류의창
분야별		점 검 항 목	점 검 내 용			점 검 결 과
측정기	설치	설치위치 적정여부	- 시료수 정상유입/유출/누수 등 - 설비 적정 가동 여부 - 습기 영향 유무 - 우수배제 환경 적정 여부 - 강수에 직접 노출로 인한 고장 가능성 - 측정기 침수 가능성			미운영
	운영	소모품 확보	- 실리카겔 확보 여부 - 예비 측정기시료관 확보 여부 - 기타 소모품 확보 여부			미운영
		비상연락망	- 비상연락망 확보 및 운영 여부			미운영
부대 설비		낙뢰방지	- 감시지점 피뢰침 필요성 및 설치여부 - 측정기 써지보호기 설치여부 - 접지선 연결 및 적정 여부 - 차단기 설치 및 작동여부			미운영
		정전대비	- UPS 설치여부			미운영
		습기 및 폭염 대비	- 실리카겔 적기교체 여부 - 환기팬 정상가동 여부			미운영
		기 타	- 전원공급 및 전송선의 벗겨진 피복 등의 누전 가능성 여부			미운영