원수유량계 검침결과

(2월)

<강북아리수정수센터>

뚝도	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 1. 28. 15:00	2014. 2. 27. 14:35
	검침내용(도수관로)	20,552,170㎥	24,962,250㎥
	금월 사용량	4,410,080㎥
구의	검 침 자 (입회자)	한국수자원공사 박근수 (7급 이성남)
	일 시 (전회검침/금회검침)	2014. 1. 28. 15:00	2014. 2. 27. 14:35
	검침내용(도수관로)	11,479,684㎥	13,788,259㎥
	금월 사용량	2,308,575㎥
기 타

2014년   2월 27일

보고자 : 7급 이성남