▣ 3월 대형굴착공사장 합동순찰시 지적사항(현장정비 등)

920공구 가스시설 점검통로 안전장치미흡	920공구 점검통로상 조명등불량	920공구 가스시설 점검통로상 조명등불량	920공구 점검통로 상 가스누설경보기 정비불량
920공구 점검통로 상 안전장치 미흡	920공구 점검통로 상 가스배관 지지대불량	920공구 점검통로 상 안전장치 미흡	920공구 점검통로 상 가스배관 지지대불량
920공구 점검통로 상 안전장치 미흡	920공구 가스배관 보호장치 불량	920공구 점검통로상 안전장치 불량	920공구 가스누설경보기 정비 불량
920공구 점검통로 상 안전장치 미흡	920공구 가스배관 보호 장치 불량	920공구 점검통로 상 안전장치 미흡	921공구 점검통로 상 안전장치 미흡
921공구 안전점검 통로 상 안전장치 미흡	921공구 점검통로 상 안전장치 미흡	921공구 점검통로 상 안전장치 미흡	920공구 가스배관 보호장치(덮게) 불량

			공 란
920공구 점검통로상 안전장치 불량	920공구 점검통로상 안전장치 미흡	921공구 점검통로상 안전장치 미흡