2014년 7월 중 소방용수조사계획(진압1대)

1팀 소방용수 소계 : 353개소 (지하식소화전 : 283, 지상식소화전 : 68, 급수탑 : 1, 저수조 : 1)

구분	조사자	조사일	계7	소 화 전	지역	비소
1조 (65개)	이기엽 이주호	7.6	16	98-005,808(비소43),11-22,01-085(비소57),01-178,4202,805 05-34,3254,98-003,4028,806,4026,09-10,4025,11-09(고장)	서림동
		7.14	16	98-001,592(고장),3255,10-09,98-012,10-08,98-002(비소150) 98-016,06-47,01-179,3252,13-05,09-12,97-044,03-47,97-046
		7.16	16	974(고장),4205,98-004,4203,00-02(고장),929,97-042,13-06,4023 ,98-015,06-02,98-017,97-045,99-001,972,01-087
		7.18	17	4204,97-043,973,01-083,98-014,3253,928(비소86)(고장) ,590,03-20,00-01,03-18(고장),98-013,04-01,803,641(고장),3902,4027,
2조 (68개)	표기승 윤성식	7.6	17	593,594,595,06-82,97-040(비소140),926,98-011,09-13 05-33,98-008,11-21,12-06,1155,97-036,4223,925,1033,	서림동
		7.14	17	97-033,10-11,10-10,4021,4020,97-035(비소139),3903,01-084 01-088,4207,4201,03-19(비소1),04-03,98-007,06-81,4022,4206
		7.16	16	4208,97-034,11-26,01-177,11-25,975,927(비소97),11-23 97-038,97-039,530,98-018,04-02,01-086,09-15,98-010
		7.18	18	4024,581,4200,1066,01-176,97-041,807(고장),06-50,09-14 ,3251(비소30)1154,98-009,09-11,98-006,97-037,3250,11-10,02-04
3조 (45개)	김동원 박규현	7.6	10	874.저수조-001.4073,4277,08-23,3187,06-45,4279,06-11,3220	청룡동
		7.14	11	4278,904,4078,07-03,97-064,4076,97-065,08-21,01-056,01-057 ,908
		7.16	12	08-22,905,98-086,4079,12-36,3723,08-24,08-26,12-40,597 ,3222(비소107),06-13
		7.18	12	860,11-05,08-25,01-045,3223,4283,4072(비소69),906,01-055,907 03-81,06-85
4조 (45개)	박환실 조문주 서은숙	7.6	12	559,909(비소149),97-067,3169,06-49,609,02-35,06-12 ,01-054(비소86),4080,653,11-06	청룡동
		7.14	12	3224,06-08,4074,01-042,03-11,706,4281,4280,896,707 ,01-043,09-04
		7.16	11	01-168,01-049,03-12,01-052,4282,01-050,98-087,4075,09-06 ,06-05,01-044
		7.18	10	730,03-04,3228(비소108),01-051,704,97-068,09-07, 01-048,944,705(비소148)
5조 (45개)	김치곤 정재영	7.12	11	97-017,97-069,4225,10-06,1035,04-29,4224,01-022,01-053 ,568,1025	청룡동
		7.15	11	98-084,12-46,01-047,03-02,97-012,01-027,1034,97-019,97-018,565,97-020
		7.17	11	549,514,01-024(고장),10-04,016,651,10-05,97-015,897,608,1031
		7.27	12	01-028,03-10,1036,861,97-070,09-05(고장),07-59,1032,98-045, 01-021,3192,98-047
6조 (45개)	이용두 이재춘	7.12	11	98-046,1030(고장,97-013,97-014,97-016,1026,1029,01-017 ,3227,1063(고장),606	청룡동
		7.15	11	97-007,97-003,3827,10-13,97-005,01-018,550,4222,635 ,1065,01-023(고장)
		7.17	12	1027,778,01-020,1028,03-79,777,4226,4227,954,97-009 ,12-08,4017
		7.27	11	97-008,638(고장),729,3189,3191,급수탑-017,12-09,11-28,11-29 505,98-088
7조 (40개)	강철운 안태희	7.12	11	04-30,4019,97-006,1064,3190,97-001,98-083,4052,4015 ,569(비소134),98-085	청룡동
		7.15	9	12-07,3221,01-058,776,504,04-31,03-46,3226,3225
		7.17	10	01-025,98-048,4016,4018,97-011,97-010,97-002,01-026,07-60 ,588
		7.27	10	01-046,3317,570,03-08,97-004,97-066,07-23,4284 512,4276

2014년 7월 중 소방용수조사계획(진압2대)

2팀 소방용수 소계 : 312개소(지하식소화전 : 248.지상식소화전 : 64, 저수조 : 1)

구분	조사자	조사일	계	소 화 전(저수조,급수탑)	지역	비소
1조 (45개)	전찬영 문성수	7.4	11	97-026,10-24,03-03,3213,564(고장),97-021,02-08,738,4042(고장) ,06-01,09-02	낙성대동
		7.19	11	08-01,01-033,3722,737,901,97-025,01-036,3721,4231,3219,03-45
		7.22	11	3215,04-33,3212,08-05,521,97-028,4232,4044,3216,3214,01-038
		7.24	12	01-041(고장),654,97-022,4038,09-03,97-023,01-039,3275,01-037 ,03-41,04-34,3217
2조 (45개)	송대성 김진혁	7.4	10	01-034,01-032,702,4233,736,4040,97-030,11-27,4234,98-051	낙성대동
		7.19	12	04-35,4041,607,506,4228,742(고장),10-15,783,3218,699 ,01-035,08-06
		7.22	12	08-07,4229,09-1,08-02,02-34(고장),97-027,98-049,10-01,99-002 ,97-025,,04-32,97-029
		7.24	11	703,700,03-09,03-42,12-10,903,97-024,4039,902,701,98-050
3조 (43개)	임동필 양경민	7.4	9	08-03,97-031,951,10-23(고장),98-053,3901,4230,739,3822	낙성대동
		7.19	10	10-14,98-076,98-073,3804,03-26,4045,3900,3800,11-04,3170	남현동
		7.22	11	4253,3334,09-21,03-17,10-16,4185(고장),4184,3821,01-200 01-162,3818
		7.24	13	01-199,4249,3806,03-25,13-03,13-04,01-040,4043(고장) 06-04(비소122),3817,01-160,3816,09-23
4조 (42개)	표성종 백승진	7.4	10	4252,3300,4250,3819,98-069,3302,3805,98-072,01-14,01-157	남현동
		7.19	10	04-41,04-42,11-03,관다-2,4051,03-16,98-074,98-075,09-20,3825
		7.22	11	3165,4248,4251,4047,3808,3166,02-10,98-071,3301,3803,04-39
		7.24	11	01-156,98-070,3441,04-40,3824,01-158,3167,4046 ,01-161,3676,12-04
5조 (46개)	양병일 정용균	7.13	11	09-22,12-01,3906,4247,3801,4050,3802,13-02,04-44,4245,3820	남현동
		7.21	10	11-01,12-02,3729,3810,저수조-009,03-40,4254,4244,01-159,3809
		7.23	11	4192,3303,11-02,3237,3724,05-32,06-46,4048,03-100,4049,3168	인헌동
		7.25	14	10-12,544,747,3236,04-37,3448,12-17,3807,12-03 ,562,01-068,4034,4246,04-43
6조 (45개)	윤 찬 강길선	7.13	11	746,01-069,4241,09-09,06-51,4242,3235,07-22,1122,05-31,610	인헌동
		7.21	11	06-09,598,05-29,03-14,1123,03-15,06-07,711,09-08,98-067,00-14
		7.23	11	,921,4033,656,04-38,4243,743,06-10,01-064,07-52,4036,789
		7.25	12	745,10-20,05-30,1124,4236,10-21,98-068,01-065 4037,01-067,01-066,4235
7조 (46개)	유한석 주낙호	7.13	12	01-171,4240,03-43,02-09,3232,97-032,12-11,98-065,03-44,98-059 ,919,10-22	인헌동
		7.21	12	02-07,655,01-070,10-07,04-36,3711 ,3702,98-057,4237,4239 ,4032,98-058
		7.23	11	3233,98-056,02-05,03-13,98-054,98-066,98-063,98-061,4238 ,12-12,744
		7.25	11	563,01-170,98-055,710,3234,98-060,920,98-062,98-064,611,545

2014년 7월 중 소방용수조사계획(진압3대)

전체총계 : 939개소(지하식소화전 : 753, 지상식소화전 : 183 저수조 : 2, 급수탑 : 1)

3팀 소방용수 소계 : 274개소(지하식소화전 : 222, 지상식소화전 : 52)

구분	조사자	조사일	계	소 화 전	지역	비소
1조 (40개)	김종만 이승제	7.5	9	03-22,3322,621,837,09-17,3320,4215,4218,4214	대학동
		7.20	10	05-04,556,1158,98-043,01-129,3318,3323,836,02-06,4217
		7.28	10	622,01-131,4216,04-101,835,10-03,576(비소98),10-18,07-02 ,05-03
		7.30	11	98-042,3904,620,624,04-46,4211,98-025,3274,98-044,4219,623
2조 (41개)	황대연 김영석	7.5	10	626,625,06-48,11-07,4220,03-24,01-132,637(비소88),03-23 ,01-186	대학동
		7.26	11	587,98-040,3321,4031,4029,4209,98-039,3905,01-128,08-04,617
		7.28	10	01-130,04-102,3324,06-06,636,04-05,4035,10-19,713(고장) ,3319
		7.30	10	01-134,98-041,4210,98-038(비소161),10-17,979,03-80,527 00-03,3272
3조 (35개)	강민구 이근우	7.5	9	01-123,712,716(비소38)(고장),98-028(비소163),98-026,98-035 ,01-125,98-032,98-020(비소151)	대학동
		7.26	9	978(비소90),98-037(비소15),01-187,98-034,98-031,06-84,3171 ,977,11-08,
		7.29	9	05-02,715,714,98-033,4221,838(비소35),98-027(비소162),976,4212
		7.30	8	01-133,98-036,05-01,09-19,98-030,04-47,09-18(비소79),98-029,
4조 (36개)	윤웅종 이영범	7.5	8	01-126,839(비소174),98-021,98-019(비소36),06-83,07-01,618,619	대학동
		7.26	9	4213,98-023,98-024,01-127(비소56)98-022,01-124,4030(비소99) ,06-87,03-75
		7.29	9	05-39,884,02-25,566,4401,01-136,3942,03-97,04-115	삼성동
		7.31	10	01-139,01-138(비소6),01-137,601,01-190(비소7),01-189,01-135,97-177 03-76,03-77
5조 (46개)	이성인 최기연	7.20	11	01-188,840(비소40),97-178,769,4399,04-98,4400,11-24,768,525 ,97-174	삼성동
		7.26	11	97-182,98-196,97-181,3264,02-26,97-179,98-195,582,98-193,767, 3945,
		7.29	12	97-173,3947,770,762,04-23(고장),766,3946,97-175,10-65,841 ,600,885
		7.31	12	06-86,4402,761,98-194,3943,97-176,583(비소170),05-40,04-22 97-180,98-197,97-183(비소171),
6조 (42개)	유제선 한동수	7.20	10	3328,13-01,967(비소32),01-116,98-150,09-16,3948,97-140,01-184 3267(비소81),	삼성동
		7.28	11	98-151,01-019,97-143,12-05(비소173),07-48,06-03,4352,07-47,615 ,1157,963(비소72)
		7.29	10	964,03-21,97-139,12-44,97-141,1156,98-191,842,97-172,01-112
		7.31	11	3266,01-113,12-45,965,98-147,07-20,875,3944,3188,3265 ,98-192
7조 (34개)	김종섭 이운행	7.20	9	98-157,04-04,98-156,529(비소17),4350(비소125),관다-1 3263,04-104,616(비소42)	삼성동
		7.28	8	97-145,04-45,614,01-117(비소178),4353,98-154,98-153,98-148
		7.30	9	533,934,98-149,02-11,01-115,4348,01-114),97-144,4351
		7.31	8	04-103,98-155,01-185,97-142,4354,4349,98-152,966(비소31)