문서번호	체육진흥과-12863
결재일자	2014.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	체육시설팀장	체육진흥과장		문화체육정책관
협 조	주무관
	주무관

2014 겨울철 대비 대형공사장 안전점검 실시계획

2014. 11.

문화관광디자인본부

(체 육 진 흥 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	문화체육관광부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014 겨울철 대비 대형공사장 안전점검 실시계획

겨울철 대비 우리시에서 체육시설 공사시행 중에 있는 대형공사장에 대한 안전점검을 실시하여 화재, 대설, 한파 등 각종 재난사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 추진방향

○ 도시기반시설본부 및 체육진흥과 합동 안전점검 실시

○ 각 공사장별 자체 안전대책 추진실태 포함 점검

○ 안전점검 시 발견된 위험요소는 즉시 예방대책 수립 후 조치

□ 안점점검 실시계획

○ 점검기간 : 2014.11.10. ~ 11.12.

○ 점검대상 : 서남권 돔 야구장, 장충체육관

○ 점 검 반 : 1개반 6명

- 반 장 : 체육진흥과 체육시설팀장 양성태

- 반 원 : 체육진흥과 6급 김창기, 6급 이대호, 7급 이재익

도시기반시설본부 6급 윤용훈, 6급 신현성

○ 주요 점검사항

- 소관별 공사장 자체 안전점검 실시

- 겨울철 재난대비 신속한 대응체계 구축

- 사전대비 전담 T/F 구성운영 및 위험지역 일제조사 등

- 겨울철 대비 안전점검 계획서 수립 및 이행실태 확인점검

- 재난 및 안전취약시설 안전관리 유지상태

- 겨울철 대비 안전관리 홍보 및 캠페인 실적 등

□ 향후 추진계획

○ `14.11.04. : 안전점검 실시계획 수립

○ `14.11.05. : 도시기반시설본부, 감리자 등 관계기관 협조요청

○ `14.11.10.~11.12. : 안전점검 실시

○ `14.11.14. : 안전점검 실시결과 내부보고 및 관계기관 통보

붙 임 : 1. 겨울철 대비 대형공사장 안전점검 착안사항 1부.

2. 2014 겨울철 대비 대형공사장 안전점검 실시결과 1부. 끝.

붙임 1	겨울철 대비 대형공사장 안전점검 착안사항

항 목	안 전 점 검 사 항	비 고
전도, 붕괴, 추락	깊은 웅덩이 현장 내 방치된 곳의 유무
	비계다리 미끄럼 방지시설 이상 유무
	개구부 등의 안전보호책 설치 여부
석축, 옹벽	크랙 발생 곳의 유무
	배수공이 막힌곳의 유무
	침하, 전도활동으로 구조물이 불안정한 곳의 유무
가 설 재	지반 침하로 비계균형 상실한 곳의 유무
	낙하물 방지망이 파손된 곳의 유무
	거푸집 및 동바리 고정상태의 안전 여부
동해, 동파	건축기초, 옹벽, 스라브 등의 동해를 입을 우려가 있는 곳의 유무
	각종 배관설비가 동파될 우려가 있는 곳의 유무
	방수층이 부실하거나 들 뜬 곳의 유무
화 재	소화기, 방화사 충분한 비치 여부
	누전 등 화재위험 요인 유무
	가스용기 유류 등의 보관장소 통풍유무
전기설비	가설전선은 옥외용 전선 또는 케이블을 사용 여부
	가설전기용 임시시설의 접지상태의 정상 여부
	가설전기의 피복의 손상 유무
기 타	출입금지 및 위험표지판 부착 여부
	인근 주민들의 공사장내 출입통제 여부
	시건장치 부착 및 작동상태

붙임 2	2014 겨울철 대비 대형공사장 안전점검 실시결과

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014.11.

○ 점 검 반 : 1개반 6명

○ 점검시설 :

□ 점검결과 지적사항 및 조치계획

구 분	지 적 사 항	조 치 계 획	비 고

□ 지적사항 주요사진

사 진 설 명	사 진 설 명	사 진 설 명	사 진 설 명

사 진 설 명	사 진 설 명	사 진 설 명	사 진 설 명

2014. 11.

점검자  소속 체육진흥과        직 5급  성명 양 성 태  (인)

직 6급  성명 김 창 기  (인)

직 6급  성명 이 대 호  (인)

직 7급  성명 이 재 익  (인)

소속 도시기반시설본부  직 6급  성명 윤 용 훈  (인)

직 6급  성명 신 현 성  (인)

서 울 특 별 시 장 귀하