2014년 상반기 일제 소방용수조사 계획(1팀)

전체총계 : 1002개소(지하식소화전 : 753, 지상식소화전 : 183 저수조 : 2, 급수탑 : 1, 비상소화장치 : 61, 비상용수 : 2)

1팀 소방용수 소계 : 353개소 (지하식소화전 : 283, 지상식소화전 : 68, 급수탑 : 1, 저수조 : 1) . 조사 및 감독 : 1팀장 소방위 최오선, 소방위 채동학

구분	조사자	조사일	개수	소 화 전	지역	비소
1조 (65개)	이기엽 이주호 이성우	3.10	14	98-005,808(비소43),11-22,01-085(비소57),01-178,4202,805 05-34,3254,98-003,4028,806,4026,09-10	서림동	43,57
		3.11	14	98-001,592(고장),3255,10-09,98-012,10-08,98-002(비소150) 98-016,06-47,01-179,3252,13-05,09-12,97-044		150
		3.12	13	974,4205,98-004,4203,00-02,929,97-042,13-06,4023,98-015 06-02,98-017,97-045
		3.13	14	99-001,972,01-087,3902,4027,4204,97-043,973,01-083 98-014,3253,928(비소86),590,03-20		86
				00-01,03-18,98-013,04-01,803,641(고장),4025,11-09,03-47,97-046
		3.14	10
2조 (68개)	표기승 윤성식 부정훈	3.10	14	593,594,595,06-82,97-040(비소140),926,98-011,09-13 05-33,98-008,11-21,12-06,1155,97-036	서림동	140
		3.11	15	97-033,10-11,10-10,4021,4020,97-035(비소139),3903,01-084 01-088,4207,4201,03-19(비소1),04-03,98-007,06-81		139,1
		3.12	14	4208,97-034,11-26,01-177,11-25,975,927(비소97),11-23 97-038,97-039,530,98-018,04-02,01-086		97
		3.13	15	09-15,98-010,4223,925,1033,4024,581,4200,1066 01-176,97-041,807,06-50,09-14,3251(비소30)		30
		3.14	10	1154,98-009,09-11,98-006,97-037,3250,11-10,02-04,4022,4206
3조 (45개)	김동원 이윤도	3.10	8	874.저수조-001.4073,4277,08-23,3187,06-45,4279	청룡동
		3.11	9	4278,904,4078,07-03,97-064,4076,97-065,08-21,01-056
		3.12	10	08-22,905,98-086,4079,12-36,3723,08-24,08-26,12-40,597
		3.13	10	860,11-05,08-25,01-045,3223,4283,4072(비소69),906,01-055,907		69,107
		3.14	8	03-81,06-85,3222(비소107),06-13,01-057,908,06-11,3220
4조 (45개)	조문주 서은숙 박환실	3.10	8	559,909(비소149),97-067,3169,06-49,609,02-35,06-12	청룡동	149
		3.11	10	3224,06-08,4074,01-042,03-11,706,4281,4280,896,707
		3.12	9	01-168,01-049,03-12,01-052,4282,01-050,98-087,4075,09-06
		3.13	10	730,03-04,3228(비소108),01-051,704,97-068,09-07, 01-048,944,705(비소148)		108,148
		3.14	8	06-05,01-044,01-043,09-04,653,11-06,01-054(비소86),4080		86
5조 (45개)	김종묵 강동호 이상헌	3.10	9	97-017,97-069,4225,10-06,1035,04-29,4224,01-022,01-053	청룡동
		3.11	8	98-084,12-46,01-047,03-02,97-012,01-027,1034,97-019
		3.12	9	549,514,01-024,10-04,016,651,10-05,97-015,897
		3.13	9	01-028,03-10,1036,861,97-070,09-05,07-59,1032,98-045,
		3.14	10	01-021,3192,98-047,608,1031,97-020,97-018,565,568,1025
6조 (45개)	주낙호 정재영 한나라	3.10	9	98-046,1030,97-013,97-014,97-016,1026,1029,01-017,3227	청룡동
		3.11	9	97-007,97-003,3827,10-13,97-005,01-018,550,4222,635
		3.12	10	1027,778,01-020,1028,03-79,777,4226,4227,954,97-009
		3.13	9	97-008,638,729,3189,3191,급수탑-017,12-09,11-28,11-29
		3.14	8	505,98-088,12-08,4017,1065,01-023,1063,606
7조 (40개)	강철운 안태희 김일수	3.10	7	04-30,4019,97-006,1064,3190,97-001,569(비소134)	청룡동	134
		3.11	9	12-07,3221,01-058,776,504,04-31,03-46,3226,3225
		3.12	8	01-025,98-048,4016,4018,97-011,97-010,97-002,01-026
		3.13	8	01-046,3317,570,03-08,97-004,97-066,07-23,4284
		3.14	8	512,4276,07-60,588,98-085,4015,4052,98-083

연번	식별	용수번호	주 소	고장내용	사용가부	고장일자	비고
3	지상식	592	서림동 103-91	스핀들마모	사용불	2013.10.25.
4	지상식	641	서림동 112-40	제수변뚜껑개폐불가	사용불	2013.10.25.

2014년 상반기 일제 소방용수조사 계획(2팀)

전체총계 : 1002개소(지하식소화전 : 753, 지상식소화전 : 183 저수조 : 2, 급수탑 : 1, 비상소화장치 : 61, 비상용수 : 2)

2팀 소방용수 소계 : 313개소(지하식소화전 : 248,지상식소화전 : 64, 저수조 : 1)  . 조사 및 감독 : 2팀장 소방위 정성택, 소방위 이민수

구분	조사자	조사일	개수	소 화 전(저수조,급수탑)	지역	비소
1조 (45개)	문성수 전찬영 김지연	3.17	9	97-026,10-24,03-03,3213,564,97-021,02-08,738,08-01(비소25)	낙성대동	25
		3.18	11	3215,04-33,3212,08-05,521,97-028,4232,4044,3216,3721,4231
		3.19	9	01-041,654,97-022,4038,09-03,97-023(비소146),01-039,3275,3219		146
		3.20	7	04-34(비소101),3217,01-037,03-41(비소85),01-038,03-45,09-02		101,85
		3.21	9	97-025,06-01,3214,01-036,01-033,3722,737,901,4042(비소)
2조 (45개)	송대성 김진혁 안준영	3.17	9	01-034,01-032,702,4233,736,4040,97-030,11-27,97-027(비소133)	낙성대동	133
		3.18	10	04-35,4041,607,506,4228,742,10-15,783(비소68),3218.10-01		68
		3.19	10	703,700,03-09,03-42,12-10,903,97-024,4039,902,99-002
		3.20	9	98-050,08-06,04-32,97-029,699,01-035,4234,98-051,98-052
		3.21	7	98-049,08-07,4229,09-01,08-02,02-34(고장-임시폐전),701
3조 (43개)	임동필 양경민 김락경	3.17	8	08-03,97-031,951,10-23(고장),98-053,3901,4230,739	낙성대동
		3.18	9	10-14,98-076,98-073,3804,03-26,4045,3900,06-04(비소122)3817	남현동	122
		3.19	9	4253,3334,09-21,03-17,10-16,4185,4184,3821,01-160
		3.20	9	01-162,3818,01-200,3800,11-04,3170,3822,3816,09-23
		3.21	8	01-199,4249,3806,03-25,13-03,13-04,01-040,4043
4조 (42개)	표성종 김정욱 이동호	3.17	9	4252,3300,4250,3819(비소28),98-069,3302,3805,01-161,3676	남현동	28
		3.18	8	04-41,04-42,11-03,관다-2,4051,03-16,98-074,98-075
		3.19	9	3165,4248,4251,4047,3808(비소147),3166,02-10,12-04,3441		147
		3.20	8	98-071,3301,3803,04-39,01-157,98-072(비소121),0114,01-156		121,100
		3.21	8	98-070,4046,01-158,3167(비소100),09-20,3825,04-40,3824
5조 (46개)	양병일 정용균 우일형	3.17	10	09-22,12-01,3906,4247,3801,4050,3802,13-02,04-44,4246	남현동
		3.18	8	11-01,12-02,3729,3810,저수조-009,03-40,01-159,3809
		3.19	8	4192,3303,11-02,3237(비소145),3724,05-32,06-46,562	인헌동	145
		3.20	10	4048,03-100,4049,3168,4254,4244,,4245,3820,04-43,10-12
		3.21	10	01-068,4034,544,747,3236,04-37,3807,12-03,3448,12-17
6조 (45개)	강길선 윤 찬 김성식	3.17	10	746,01-069,4241,09-09,06-51,4242,3235,04-38,4243,656	인헌동
		3.18	10	06-09,598,05-29,03-14,1123,03-15,06-07,921,4033,01-066
		3.19	9	06-10,01-064,07-52,4036,07-22,1122,05-31,610,4037
		3.20	9	745,10-20,05-30,1124,4236,10-21,98-068,01-065,98-067
		3.21	7	00-14(비소10),09-08,4235,789,01-067,743,711		10
7조 (46개)	서원용 박종우	3.17	11	01-171,4240,03-43,02-09,3232,97-032,12-11,01-070,10-07,02-07,655	인헌동
						78
		3.18	9	3233,98-056,02-05,03-13,98-054,98-066,98-063,04-36,98-057(비소78)
		3.19	10	98-061,4238,12-12,744,919,10-22,4237,3702,611,3711
		3.20	7	563(비소102),01-170,98-055,710,3234,98-060,920(비소89)		102.89
		3.21	9	545,4032,98-058,98-064,98-065,03-44,98-059,4239,98-062

연번	식별	용수번호	주 소	고장내용	사용가부	고장일자	비고
5	지상식	10-23	낙성대동 300-21	스핀들불량	사용불	2013.9.8
6	지상식	02-34	낙성대동 270-1	스핀들불량	사용불	2013.9.2	임시폐전

2014년 상반기 일제 소방용수조사 계획(3팀)

전체총계 : 1002개소(지하식소화전 : 753, 지상식소화전 : 183 저수조 : 2, 급수탑 : 1, 비상소화장치 : 61, 비상용수 : 2)

3팀 소방용수 소계 : 274개소(지하식소화전 : 222, 지상식소화전 : 52) . 조사 및 감독 : 3팀장 소방위 이중구, 소방위 한대현

구분	조사자	조사일	개수	소 화 전	지역	비소
1조 (38개)	김종만 강민구 유한석	3.3	8	03-22,3322,621,837,09-17,3320,4215,4218	대학동
		3.4	8	05-04,556,1158,98-043,01-129,3318,3323,836
		3.5	7	622,01-131,4216,04-101,835,10-03,576(비소98),		98
		3.6	8	3905,98-042,3904,620,624,04-46,01-132,618
		3.7	7	98-044,4219,623,07-02,05-03,02-06,4217
2조 (37개)	유제선 김영석 임은경	3.3	7	626,625,06-48,11-07,4220,03-24,01-128	대학동
		3.4	8	587,98-040,3321,4031,4029,4209,98-039,637(비소88)		88
		3.5	7	03-80,713(전실불량),3319,08-04,617,03-23,01-186
		3.6	6	01-134,98-041,4210,3171,98-038(비소161),4211		161
		3.7	9	00-03,01-130,04-102,3324,06-06,636,04-05,3272,979
3조 (36개)	황대연 이근우 홍정민	3.3	7	01-123,712,716(비소38),527,01-126,3274,98-028(비소163)	대학동	38,163
		3.4	6	978(비소90),98-037(비소15),01-187,98-034,98-035,01-125		90,15
		3.5	8	05-02,715,714,98-033,4221,838(비소35),98-031,98-032		35
		3.6	8	01-133,98-036,05-01,09-19,98-030,04-47,06-84,839(비소174)		174
		3.7	7	98-029,976,98-025,98-024,4212,4030(비소99),98-019(비소36)		99,36
4조 (43개)	윤웅종 장지호	3.3	7	98-026,977,09-18(비소79),01-127(비소56),02-25,566,98-021	대학동	79,56
		3.4	10	07-01,01-124,4214,4035,10-19,05-39,11-08,98-023,98-027(비소162),98-020(비소151)		162,151
		3.5	8	768,01-139,04-115,01-138(비소6),98-152,4401,98-148,98-154	삼성동	6
		3.6	9	619,98-022,06-83,10-18,10-17,01-115,601,03-75,01-114
		3.7	9	03-76,98-153,11-24,3942,4213,03-77,06-87,4348,01-136
5조 (49개)	이성인 최기연 장진주	3.3	13	01-188,840(비소40),97-178,769,4399,04-98,4400 841,04-22,97-174,97-175,10-65,98-191	삼성동	40
		3.4	9	97-182,98-196,97-181,3264,02-26,97-179,98-195,582,98-193
						170
		3.5	9	97-172,97-173,3947,770,97-177,762,04-23(고장),766,3946
		3.6	9	06-86,4402,761,98-194,842,03-97,3943,97-176,583(비소170)
		3.7	9	97-180,98-197,97-183(비소171),01-135,600,885,767,3945,525		171
6조 (39개)	이재춘 이영범 서장원	3.3	8	3328,13-01,967(비소32),01-116,98-150,09-16,3948,3267(비소81)	삼성동	32,81
		3.4	8	98-151,01-019,966(비소31),97-143,12-05(비소173)07-48 06-03,4352		31,173
		3.5	7	964,03-21,97-139,12-44,97-141,4353,1156
		3.6	9	3266,01-113,12-45,965,98-147,07-20,875,3944,01-184
		3.7	7	3188,3265,98-192,01-112,1157,963(비소72),97-140		72
7조 (32개)	김종섭 이운행 박정서	3.3	6	98-157,04-04,98-156,529(비소17),4350(비소125),관다-1	삼성동	17,125
		3.4	7	3263,04-104,616(비소42),05-40,97-144,07-47,4351		42
		3.5	7	97-145,615,01-137(비소),04-45,614,01-117(비소178),884		178
		3.6	5	533,934,98-149,02-11,01-190(비소7)		7
		3.7	7	04-103,98-155,01-185,97-142,4354,01-189,4349

연번	식별	용수번호	주 소	고장내용	사용가부	고장일자	비고
1	지하식	04-23	삼성동 304-94	스핀들불량,배수불량	사용가	2012.10.26.
2	지하식	713	남현동 602-192	전실불량	사용가	2013.10.17.