설날 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	청담대교	청담대교 남단(강북방향) 방호울타리 4경간(8m) 파손	보수예정 표지판 설치후 광진경찰서 사고조사 의뢰하여 원인자 원상복구 조치예정	1
2	올림픽대교	올림픽대교 남단 H램프 끝부분 신축이음부 후타재 파손	직영반 응급보수후 한강교량 연간단가업체에 작업지시하여 보수예정	2
3	구룡터널	강남방향 출구부근 벽면 타일 탈락	자동차전용도로 일상유지 보수업체에 작업지시하여 보수예정	3

2014.   1.  21(화)

점검자   직) 시설6급                성명) 나  철  흠     (서명)

직) 시설8급                성명) 배  상  현     (서명)

□ 점검사진

1. 청담대교 남단 방호울타리 파손	2. 올림픽대교 남단 H램프 후타재 파손
3. 구룡터널 벽면 타일 파손