`14 영등포아리수정수센터 소방합동훈련 시나리오

시간

구분

시  나  리  오

행동절차

행동조

장비/물자

13:50

준비

단계

☀상황실에서 알립니다.

금일 14시부터 영등포소방서와 소방합동훈련을  실시하겠습니다.

싸이랜이 울리면 전 직원은 맡은 바 임무에 따라 지정장소 및 본관정문 앞으로 신속하게 대피하여 주시기 바랍니다.(구내방송:정종범)

본관2층 중앙제어실	본관2층 통신실

▷ 훈련참가 인원은 청사 전 종사원과 영등포

소방서 당산119안전센터 화재진압요원, 소방차량 3~4대 동원

▷ 소방훈련의 진행은 청사 2층 직원대기실을 가상 화점으로 하며 연막탄 분사 후 발신기 동작 화재통보, 본관1~3층 및 지하실(자위소방대의 초기진화) 인명대피훈련, 소화전(소화기) 가상 방수 순서로 약60분간 진행

▷ 상황이 진행되면 각과 출입구 및 외부 연결통로피난계단을 이용대피(각 과 필수인원을 제외한 전직원 대피)

구내방송

물품준비

지휘반

경보반

소화반

급수반

대피반

복구반

의료반

후송반

소화기

소화전

들  것

목  재

드럼통

무전기

14:00

화재발생

☀14:00 지금부터 소방합동훈련을 시작하겠습니다.

▷ 현재시각 본관2층 직원휴게실에서 화재발생  ☀14시 현재 화재가 발생하였습니다.(3회반복) 사무실에서 근무중인 전직원은 즉시 대피하여 주시기 바랍니다. 또한 비상물품반출대원 (남상규,

이은주, 윤지원, 배호성)은 주요물품을 반출하여 주시기 바랍니다.(구내방송:정종범)

비상물품

반출

소화반

소화기휴대

화재현장

이동

연막탄

소화기

시간

구분

시  나  리  오

행동절차

행동조

장비/물자

14:00

화재발생

☞ 최초 화재발생 확인자(배호성)

☞ “불이야” 2회 육성외침, 발신기 작동

(중앙제어실에 화재수신기 점등과 동시에 벨소리가 난다)

☞ 본관현관앞 연막탄점화(사회복무요원)

▷ 소화반 자위소방대원은 소화기를 가지고 화재     현장으로 출동

연막탄점화

(복무요원)

“불이야”

2회육성외침

(배호성)

발신기작동

소화반

소화기휴대

화재현장

이동

연막탄

소화기

14:05

소화활동

▷ 화재현장에 출동한 자위소방대 소화반은 소화기와 옥내소화전을 이용 불이 확산되지 않도록 소화활동 전개

본관2층 중앙제어실	본관2층 통신실

소화기분사

옥내소화전

호스화재현장이동분사

소화반

급수반

청원경찰

복무요원

소화기

소화전

14:10

화재확대

소방서통보

▷ 화재상황 영등포소방서 당산 119안전센터 화재 신고(훈련당일 소방차 사전출동 대기)

☀ 여기는 영등포구 노들로 11에 위치한 영등포아리수정수센터 본관2층 직원휴게실에서 화재가 발생하였습니다.(화재신고:배호성)

119

화재신고

통보반

14:12

대피활동

▷ 불이 확산되고 있으니 복도 피난계단을 이용 대피

▷ 손수건이나 헝겊 등을 물에 적셔 코와 입을 막고 낮은 자세로 신속하게 각과 출입문과 통로 및 피난계단을 이용 외부로 대피

유도등점등

대피,유도

대피반전직원

14:15

소방서 출동

화재진압

▷ 통보반의 화재신고를 받은 영등포소방소 당산

119 안전센터 소방차가 현장으로 출동

(본관 2층 화재장소로 안내유도 인명구조)

▷ 본관 2층 화재현장을 향하여 소화작업 실시

(본관2층 화재장소와 청사을 향하여 약5분간 방수)

▷ 합동으로 화재진압 진행

인명구조

방수총이용

방수

119

구조대

진압대원

소화반

전직원

지휘차

구조대

펌프차

화학차

14:17

환자발생

▷ 119 구급차량 출동

▷ 본관1층 로비 환자1명 배치(홍원해)

(인명구조 및 인근병원 긴급후송)

구급차유도

119

의무대원

의료반

구급차

시간

구분

시  나  리  오

행동절차

행동조

장비/물자

14:20

복구

▷ 관리본관 2층 직원휴게실에서 발생한 화재는      완전히 진화 및 복구

현장정리

복구

복구반

14:30

실습

▷ 본관 1층 주차장에서 소화기 및 옥내소화전      방사훈련(사용법) 교육(각과 희망대원 참석)

소화기 분사	소화전 및 펌프차 방수

소화기분사

소화전

이동분사

자위소방대원

소화기

옥내소화전

14:40

훈련종료

▷ 소방합동훈련 상황종료

▷ 영등포소방서 당산 119안전센터장 강평실시     (센터 자위소방대원 본관앞 집결)

강평

당산119

안전센터장

재난대비 비상연락망

영등포소방서					서울특별시 소방재난본부					상수도사업본부
119 02)2675-0119					119 상황실 : 02)3706-1314					121 02)3146-1590~3
당산 119안전센터					영등포아리수정수센터					영등포경찰서
02)2633-0119					02)3146-5600 정문 02)3146-5692~3					112 02)2678-9000
서울목동이대병원					한국전기안전공사					KT 영등포지사
02)2650-5114					123 영등포 02)2163-5100					100 02)2069-0089

화재 발생시 대응요령

화재발생시 행동 요령

1. 우리 센터 모든 사람들은 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며 누구든지      화재의 발생 사실을 최초로 목격하는 자는 119에 신고, 구내전파 및      초기소화 등의 조치를 취해야 한다.

2. 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성 운영중인 자위소방대의       반별로 개별 임무를 즉각 수행하여야 한다.

3. 자위소방대의 기본 행동요령

가. 소방훈련의 5단계

첫째 : 누구든지 화재를 발견하면 모든 사람에게 사실을 알리고 소방관서에             연락하여 소화 요청을 청한다.(통보훈련)

둘째 : 화재의 현장 상황을 판단하여 적절한 조치를 지체 없이 취하여야 한다.

셋째 : 모든 인원의 대피를 유도 실시하고 부상자가 있을 경우 구조 작업을            실시해야 한다.(대피 및 구조훈련)

넷째 : 화재현장에서 가장 근거리에 있는 소화기 및 옥내소화전 시설을            이용하여 소화 작업에 임하여야 한다.(소화훈련)

다섯째 : 화재가 확산 되지 않는 곳에 중요 재산 등 반출이 가능한 물건을                질서 있게 밖으로 운반한다. 또한 화재 중이나 대피중에 발생된 부상자는            구조 활동으로 즉시 병원 등으로 이송 조치하여야 한다.(의료구호훈련)

나. 행동요령

○ 신속한 상황통보 : 화재가 발생 한다면 당황하지 말고 자체적으로 설치된       화재경보기 및 자동화재 탐지설비를 이용하여 사실을 전파함과 동시            소방서에 신고한다.

○ 화재초기의 안전조치 : 전기에 의한 화재 발생시에는 우선 전원을 차단한다.

유류에 의한 화재라면 분말소화기, 모래가마니, 이불 등으로 최단 시간에 소화       하여야 한다. 초기 소화가 불가능 할 때는 지체 없이 밖으로 대피하여야 한다.

다. 침착한 소화활동

○ 소화요원은 화재현장 상황을 정확히 판단 후 침착하게 행동해야한다.

○ 대피하지 못한 사람은 우선적으로 구해 내야 한다.

○ 화점으로 접근 할 때에는 낮은 자세를 취하여야 한다.

○ 불꽃의 아래 부분을 끈 후 윗부분을 꺼야하며 화점을 중심으로 포위하여        소방시설을 최대한 활용해야 한다.

라. 인명구조요령

인명탐색 중 인명을 발견했을 때에는 생사 여부를 확인하여 처리하고 부상자       발견 시 상처를 확인․보호하여 신속히 안전한 곳으로 구출하여 병원으로       이송한다.

마. 교통 통제 요령

○ 소방차가 도착하면 소방차의 통로를 원활하게 유도하여야 한다.

○ 소화 작업 요원과 관계자 이외에는 현장 출입을 금지 시킨다.

○ 화재 현장에서 꺼낸 물건의 도난 방지를 철저히 한다.

바. 응급 복구 요령

○ 화재 현장에서 꺼낸 물건을 정리 정돈하여 주의 정비를 신속히 한다.

○ 소화활동에 동원된 모든 장비기구를 점검 정비하여 보관하여야 한다.

○ 복구 가능한 것은 즉시 복구하고 정상 업무에 지장 없게 한다.

○ 즉시 복구 가능한 곳은 계획을 수립하여 쉬운 것부터 점차적으로 복구한다.

4. 화재 발생시 연락체계

	→	구내전파 및 119신고	→	초기진화
목격자	→	육성 : “불이야” 외침	→	비상연락
	→	발신기 : 경보발생	→	소 장

5. 대피요령

가. 비상구 및 계단 등 개구부를 통하여 대피 할 때에는  반드시 문을 닫고         대피하여 불길과 연기의 확산을 지연시킨다.

나. 통로의 유도등에 따라 낮은 자세로 침착하고 질서 있게 신속히 대피한다.

다. 연기 속을 통과하여 대피 할 때에는 수건 등을 물에 적셔서 입과 코를 막고        낮은 자세로 신속히 대피한다.

라. 승강기는 화재 발생 층에서 열리거나 정전으로 멈추어 안에 갇힐 우려가        있고 엘리베이터(승강기)통로 자체가 굴뚝 역할을 함으로써 질식 할 우려가        있기 때문에 엘리베이터를 이용해서는 안 된다.

마. 문손잡이가 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불이 번져        있거나 유독가스가 있다는 증거이므로 절대로 문을 열어서는 안 된다.

6. 실내에 갇혔을 때 행동요령

가. 건물 내에 화재 발생으로 불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피가 어려울        때에는 무리하게 통로나 계단 등을 통하여 대피하기 보다는 건물 내에서        안전조치를 취한 후 갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다.

나. 화기나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 물건을 창밖으로 던져        갇혀 있다는 사실을 외부에 알린다.

다. 연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 작업복 등을         물에 적셔 틈을 막고 낮은 자세로 바닥에 엎드려 짧게 호흡한다.

라. 아래층으로 대피가 불가능 할 경우에는 옥상으로 대피하여 바람을 등지고        구조를 기다려야 한다.

7. 소화기 사용방법

가. 바람을 등지고 안전핀 링에 손가락을 건다.

나. 안전핀 링을 잡아 뺀다.

다. 노즐을 잡아 화점을 향한다.

라. 상하 레버를 강하게 쥔다.

8. 옥내 소화전 사용방법

가. 2인 이상 1조로 한다.

나. 소화전함을 열어 관창(노즐)을 잡고 적재된 호스를 함 밖으로 끄집어낸다.

다. 화재 발생 장소에 호스를 전개하고 관창수가 자세를 낮추면 보조원은         소화전 밸브를 왼쪽으로 돌려서 개방시킨 후 관창수를 도와 화재를 진압한다.

라. 화재 진화를 마치면 소화전 밸브를 잠그고 진화 후 조치를 취한다.

화재 시 대피장소

○ 본관 1층 정․후문 및 남쪽 비상계단 출입구 대피

○ 본관 2층 중앙계단 및 남쪽 비상계단 출입구 대피

○ 본관 3층 중앙계단 및 남쪽 비상계단 출입구 대피