[붙 임]

2014 수질개선 연구과제 요약문

과 제 명	오토쟈테스트를 이용한 자동연산식 도출 연구
과제선정 배경	지금까지의 조견표나 자동연산식은 과거의 수질자료와 약품주입율을 토대로 작성하였다. 따라서 결과 데이터에는 가성소다 약품량이 반듯이 포함되어 있다. 따라서 탁도와 응집제 만의 상관관계를 분석한 자료가 없음으로 본 연구과제를 수행하여 탁도와 응집제와의 상관관계를 고찰한 후 응집보조제(pH 조절제)와의 관계를 알아보고자 한다.
과 제 내 용	○ 탁도와 응집제와의 상관관계 도출(알칼리제 미사용) - 탁도 측정 후 pH, 알칼리도 측정 ○ 알칼리도의 최소 응집가능 범위 확인 ○ pH의 최소 응집가능 범위 확인 ○ 응집제와 알칼리도 상관성 분석 ○ 응집제와 pH 상관성 분석 ○ 조견표와 자동연산식 도출
추 진 일 정	1. 문헌조사 : 2014년 1월 ~ 4월 2. 현장평가 실험 - 1차 실험 탁도와 응집제 요구량 실험 : 2014년 4월~11월 - 2차 실험 탁도와 응집제, 가성소다 실험 : 2015년 4월~9월 - 조견표 와 자동연산식 변경 : 2015년 9월~10월 3. 자료정리 및 보고서 작성 - 1차 : 2014년 10월~12월 - 2차 : 2015년 10월~12월
활 용 방 안 (수질개선, 예산절감 등)	○ 적정 약품 주입으로 예산 절감 및 수질 개선 ○ 조견표 및 자동연산식 도출로 사고 미연 방지
과제 수행팀	운영과