- 주민 자율 소방역량 강화를 위한 -

2014 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획

세종로119안전센터

2014년도 하반기 비상소화장치 사용훈련계획

소방차량 진입이 곤란하고 화재발생시 급격한 연소확대 및 대형인명 피해가 우려되는 화재취약지역에 설치된 비상소화장치의 사용훈련을 지역주민과 합동으로 실시하여 주민 자율소방 역량을 강화하여 주민생활의 안전을 도모하고자 함

Ⅰ

관 련 근 거

2014 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

예방과-15917(2014.10.30.)호 『2014년 겨울철 소방안전대책 추진 알림』

재난대응과-26324(2014.11.11.)호 『비상소화장치 상시 사용가능체계 구축 강화 지시』

재난대응과-27856(2014.11.26.)호 『비상소화장치 관리운용 철저 재강조 지시』

Ⅱ

기 본 방 침

비상소화장치 설치지역 주민의 자율소방역량 강화

합동훈련 실시를 통한 주민의 화재경각심 고취 및 소방안전생활화 정착 유도

비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차지역에 대한 주차단속 및 주민계도

Ⅲ

세 부 계 획

기 간 : 2014. 12. 1 ~ 12. 19

대 상 : 비상소화장치 26개소

동원장비 및 인원

▷ 장 비 : 소방펌프차, 소방이륜차, 비상소화장치

▷ 인 원 : 소방관, 의용소방대, 비상소화장치 열쇠관리자, 지역주민 등

훈련방법

○ 각 팀별 세부일정에 따라 실정에 맞게 실시

중점 세부사항

○ 비상소화장치 사용훈련

▷ 지역주민 참여도 확산(관할 주민센터 협조 통․반장 참석 등)

▷ 지역주민의 119 화재신고 및 소방차 유도요령

▷ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

▷ 평상시 비상소화장치 관리요령 및 화재예방 안전수칙교육

▷ 비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차에 대한 주차단속 및 주민계도

▷ 기타 화재예방 및 소방홍보

○ 비상소화장치 점검․정비

▷ 함 파손 및 적재비품 손․망실 등 활용가능 여부

※ 특히 열쇠에 녹 발생, 외함 광고물 부착여부 확인 및 조치

▷  비상소화장치 장애시 연락처 관리기록 유지

▷ 소화전이 함내에 설치된 것은 소방호스 연결 및 즉시 활용가능 여부

- 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

- 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로 묶어서 적재

▷ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부(함내 청소․비품정리)

○ 자위소방대 편성정비

▷ 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선편성

▷ 같은 지역에 2개소 이상일 경우 인접 비상소화장치와 같이 편성가능

▷ 기타 신설, 이전 등 변동사항이 있을 시는 휴대정보시스템에 수정조치

Ⅴ

행 정 사 항

훈련일정은 각 팀별 일정에 따라 의용소방대원, 비상소화장치함 열쇠관리자 등과 협의하여 수립 된 세부계획에 의거 실시하여 주시기 바라며,

119행정정보시스템에 입력되어있는 비상소화장치 주소, 사진, 주변 소화전 번호, 열쇠관리자 현황, 설치유형(접이식, 호스릴식) 등 수정 입력(대응총괄팀 확인 할 예정)

훈련실시 전 비상소화장치 적재비품 정리, 불법 스티커 제거 및 주변정리

훈련결과는 붙임서식에 의거하여 2014. 12. 29(월)한 제출하여 주시기 바랍니다.