- 주민 자율 소방역량 강화를 위한 -

2014 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획

용 산 소 방 서

[대응총괄팀]

2014년도 하반기 비상소화장치 사용훈련계획

소방차량 진입이 곤란하고 화재발생시 급격한 연소확대 및 대형인명 피해가 우려되는 화재취약지역에 설치된 비상소화장치의 사용훈련을 지역주민과 합동으로 실시하여 주민 자율소방 역량을 강화하여 주민생활의 안전을 도모하고자 함

Ⅰ

관 련 근 거

2014 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

현장지휘대-2289(2014.3.3.)호 「2014년도 소방용수시설 및 비상소화장치 연간 운영계획 변경(알림)」

Ⅱ

기 본 방 침

비상소화장치 설치지역 주민의 자율소방역량 강화

합동훈련 실시를 통한 주민의 화재경각심 고취 및 소방안전생활화 정착 유도

비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차지역에 대한 주차단속 및 주민계도

Ⅲ

현 황

대 상 구 분	계	재래시장	쪽 방	화재경계	소방통로 미흡지역
취 약 지 역	48	4	2	1	41
비 소 설치지역	135	8	9	1	117

비상소화장치 : 135개소

Ⅳ

세 부 계 획

기 간 : 2014. 10. 6 ~ 11. 6

대 상 : 비상소화장치 134개소(1개소 임시폐전)

119안전센터별 현황

구 분	계	한강로	이태원	후 암	이 촌	서빙고
현 황	135	37	30	35	20	13

동원장비 및 인원

○ 장 비 : 소방펌프차, 소방이륜차, 비상소화장치

○ 인 원 : 소방공무원, 의용소방대, 비상소화장치 열쇠관리자, 지역주민 등

훈련방법

○ 관할 119안전센터장이 주관하여 설정에 맞게 훈련실시

중점 세부사항

○ 지역 주요인사 초빙하여 지역주민 자율소방 역량강화를 위한 시범훈련(필요시)

▷ 시의원, 구의원 등

○ 비상소화장치 사용훈련

▷ 지역주민 참여도 확산(관할 주민센터 협조 통․반장 참석 등)

▷ 지역주민의 119 화재신고 및 소방차 유도요령

▷ 소화기 사용법 및 비상소화장치 사용 초기진화 요령

▷ 평상시 비상소화장치 관리요령 및 화재예방 안전수칙교육

▷ 비상소화장치 주변 상습 불법 주․정차에 대한 주차단속 및 주민계도

▷ 기타 화재예방 및 소방홍보

○ 비상소화장치 점검․정비

▷ 함 파손 및 적재비품 손․망실 등 활용가능 여부

※ 특히 열쇠에 녹 발생, 외함 광고물 부착여부 확인 및 조치

▷ 열쇠관리자 비상연락망 확보(전․출입여부 확인) 및 관리기록 유지

▷ 소화전이 함내에 설치된 것은 소방호스 연결 및 즉시 활용가능 여부

- 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

- 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹말이로 묶어서 적재

▷ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부(함내 청소․비품정리)

○ 자위소방대 편성정비

▷ 비상소화장치별 20명 내외로 편성

▷ 봉사정신이 투철한 의용소방대원 우선편성

▷ 같은 지역에 2개소 이상일 경우 인접 비상소화장치와 같이 편성가능

▷ 기타 신설, 이전 등 변동사항이 있을 시는 휴대정보시스템에 수정조치

Ⅴ

행 정 사 항

훈련일정은 일정표 참조하여 각 119안전센터장이 의용소방대원, 비상소화장치함 열   쇠관리자 등과 협의하여 센터 실정에 맞게 세부계획 수립 후, 실시하여 주시기 바라며,

119행정정보시스템에 입력되어있는 비상소화장치 주소, 사진, 활용 소방용수,

열쇠관리자 현황, 훈련결과 수정 및 입력(대응총괄팀장 확인예정)

훈련실시 전 비상소화장치 적재비품 정리, 불법 스티커 제거 및 주변정리

훈련결과는 점검기록부 및 비상소화장치 훈련 참여자 명단을 기재하고, 붙임서식에

의거하여 2014. 11. 14(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치 훈련 참여자 명단 1부.

2. 결과보고(서식) 2부.  끝.