2014년 하수관로 정비사업 공정보고 대상

□ 하수관로 신설개량(침수방지사업) [48건]                (단위 : 백만원)

연번	자치구	사 업 명	사 업 개 요	연장(m)	예산액
	23개구	계 자체설계■	신규40,★계속11 / 공사46,●설계3,◆설계+공사2	22,688	90,375
1	중구	무교동 하수암거 유로변경★	□2.0×1.5m,L=76m	76	2,050
2	용산	한강로 일대 방재시설 확충(유역분할)	□2.0×2.0m,L=162m	162	3,000
3	용산	이태원동 527~671번지간 하수관 개량■	D=900~1,350mm, L=245m	245	750
4	용산	청파동 91-24~139-1 번지간 하수관 개량■	D=900~□1.8×1.8m, L=260m	260	500
5	용산	청파동 32-1~47-2번지간 하수관 개량■	D=1,200mm, L=238m	238	500
6	성동	행당동 138~158번지 일대 침수방지★◆	실시설계1식,□3.0×2.0m,L=40m	40	2,200
7	성동	마장동 중앙선 철로 역사이폰관로 개량■	▣2.5*2.0m, L=41m	41	1,300
8	성동	송정동 73번지 주변 침수방지■	D=1,500mm, L=250m	250	600
9	성동	홍익동 151번지 주변 하수관 개량■	D=1,500mm,L=130m	130	300
10	성동	성수동 구의로 하수관로 유로변경	▣2.5*2.5m, L=150m	150	1,200
11	동대문	청량리동 206-10~206-54간 하수관로정비■	D=1,000mm,L=420m	420	1,560
12	성북	석관동 223~332번지 침수방지★	D450~□2.0×1.2m,L=1,286m	1286	3,000
13	강북	송천동 473번지 주변 하수관로 확대개량■	D=900mm,L=190m	190	250
14	도봉	도봉동 600-37~601-42번지 주변 하수관 개량■	D=900~1,100mm, L=695m	695	960
15	은평	진관동 북한산로 하수관 개선●	기본 및 실시설계비 1식	0	150
16	서대문	신촌 현대백화점 주변 침수해소	D1,000~1,650㎜,L=271m,□2.0×2.0m,L=292m	563	5,000
17	서대문	연희동 외국인학교 주변 침수방지	D=450~1,100mm, L= 431m	431	900
18	서대문	아현역 횡단 사각형거 확장■	□3.5×2.0m, L= 99m	99	1,500
19	마포	연남동 487-291 주변 사각형거 구조개선■	□2.0×1.5m,L=15m	15	150
20	양천	목3동 621-12~625-28 하수관 개량■	D800~1500㎜, L=210m	210	300
21	양천	목동 신시가지내 오수관거 정비(10차)■	D450~600㎜, L=1,150m	1150	900
22	양천	목동 신시가지 남측 오수관로 정비●	오수관정비 타당성조사 및 기본설계,L=18.5Km	0	370
23	강서	가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거정비★	3□3.0m×2.5m, L=120m	120	4,000
24	강서	강서구청사거리~가양빗물펌프장간 하수암거 정비★	2＠▣3.0m×2.5m, L=300m	300	6,773
25	구로	구로2동 472번지 일대 침수방지★	ㅁ2.5*2.0m, L=48m	48	1,000
26	금천	독산2동 381번지 주변 하수도 개량■	D1000㎜, L=380m	380	500
27	금천	독산동 범안로 주변 하수도 개량■	D1200, L=210m	210	400
28	영등포	양평동 77-265간 사각형거 개량	□1.5~2.0×1.5m,L=750m	750	1,400
29	영등포	신길동 도신로 하수관 개량■	D600~1,200㎜, L=450m	450	500
30	영등포	영등포7가 62-3~63-2 외 1개소 하수관로 개량■	D600~1,200㎜, L=1,387m	1387	1,600
31	영등포	신길역 주변 하수관 이설	D800, L=240m	240	1,400
32	동작	노량진2동 동작구청 주변일대 침수해소■	D2,600㎜,L=86m,▣3.0×1.8m,L=14.3m,수문 L=4.8m	105	1,500
33	관악	서원동 1641-20~86-10호 외2개소 하수관 개량■	D900mm,L=204m,D1000mm, L=200m	404	650
34	관악	은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관 개량■	D900mm,L=50m, D1000mm, L=150m	200	300
35	관악	삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관 개량■	D900mm,L=300m,D1000mm, L=125m	425	650
36	서초	방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설★	▣4.0*4.0m, L=900m	900	6,000
37	서초	방배동 효령로 일대 하수관로 개량 ◆■	D1000mm, L=450m	450	600
38	서초	강남역 일대 침수방지 사업	□2.5×3.5, L=100m	100	1,500
39	강남	삼성동 봉은사로 사각형거 신설★	□2.0×3.0, L=786m	786	4,821
40	강남	청담동사거리 주변외 3개소 하수관로 정비■	D700~1200㎜,589m,▣3.0×2.0m, L=10m	599	1,900
41	송파	신천펌프장 유입관거 개량★	□1.5×1.5,L=170m,□2.5×2.0 L=430m	600	2,000
42	송파	잠실펌프장 유입관거 개량★	□1.5×1.5 L=235m	235	1,541
43	송파	풍납펌프장 유입관거 개량★	D600~▣1.5×1.5m, L=1,898m	1,898	4,700
44	송파	문정동 105~111-9간 외 1개소 하수관개량■	D900~1000mm, L=350m	350	600
45	송파	문정동 54번지 주변 외 1개소 하수관개량■	D1200mm, L=500m	500	500
46	강동	암사역 주변 침수해소●	기본 및 실실설계용역 1식	0	1,100
47	강동	둔촌로 일대 하수관로 신설	▣3.0×2.0×2련, L=600m	600	6,000
48	서울시	자치구 지선관거 보조사업	25개 자치구 지원	4,000	11,000

□ 하수관로 종합정비(침수방지사업) [27건]

연번	자치구	사업명	사업개요	연장(m)	예산액(백만원)
				16,662	23,258
1	중구	필동배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.8km	885	1235
2	광진	성수2배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.7m	750	1047
3	광진	구의배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.9m	977	1364
4	동대문	장안배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=1.0km	1019	1423
5	중랑	면목1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.6m	641	895
6	성북	동선배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.3m	332	463
7	강북	수유2배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.5km	508	709
8	도봉	창동2배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.2km	203	283
9	노원	공릉1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.6km	687	959
10	노원	하계배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.9km	976	1362
11	은평	구산1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.8km	896	1251
12	은평	녹번2배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.5km	503	702
13	서대문	남가좌1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.4km	484	676
14	양천	신월1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.4km	433	604
15	강서	등촌1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.4km	470	656
16	강서	화곡1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.2km	286	399
17	구로	오류1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.5km	503	702
18	구로	오류2배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.6km	602	840
19	구로	오류4배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.5km	564	787
20	금천	공단배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.3km	376	525
21	금천	시흥저지배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.6km	673	940
22	금천	가리봉배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=1.1km	1151	1607
23	동작	도림1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.2km	212	296
24	관악	신림4배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.5km	579	808
25	관악	대림배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=1.0km	1023	1428
26	강남	삼성1배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.2km	261	364
27	강남	대치배수분구 하수관로 종합정비	하수관정비 L=0.6km	668	933

□ 하수관로 종합정비(침수방지+노후불량) 35건

(단위 km, 백만원)

연번	배수분구	사업 기간	사업규모		기투자		'13년		′14년		′15년 이후		비고
			총연장	총사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
합 계			1,060	1,450,728	249.1	338,975	101.8	120,967	104.1	145,432	618.8	860,805
1	가회	′07~′14	29	34,499	24	29,319	3.6	3,000	1.9	2,180	-	-	공사
2	필동	′11~′16	19.5	38,880		898			3.8	5,000	15.7	32,982
3	성수2	′07~′16	33.3	58,092	19.4	36,062	3.3	5,000	3.7	5,000	6.9	12,030
4	구의	′11~′18	52.3	64,160	3.8	6,240	6.2	7,000	6.4	7,000	35.9	43,920
5	장안	′07~′14	41.4	47,306	29.5	37,852	9.7	7,000	2.7	2,454	-	-
6	면목1	′07~′15	55.5	54,471	28.6	34,916	6.7	6,774	10.7	7,000	9.5	5,781
7	동선	′11~′16	18.6	26,700	2.4	3,900	5.0	6,500	3.9	6,500	7.3	9,800
8	수유2	′07~′16	98.5	64,359	35.5	35,797	7.6	6,000	7.6	7,000	47.8	15,562
9	창동2	′12~′17	16.1	23,420		700	1.5	1,160	2.7	5,000	11.9	16,560
10	공릉1	′09~′15	28.3	31,101	16.9	15,940	4.8	5,000	4	5,000	2.6	5,161
11	하계	′12~′18	30.1	34,800		1,000		207	4.4	5,000	25.7	28,593
12	녹번2	′08~′15	28.7	39,232	14.7	21,657	4.3	5,000	3.6	5,000	6.1	7,575
13	구산1	′10~′14	11.2	18,798	4.3	8,120	3.3	5,000	4.5	5,678	-	-
14	남가좌1	′09~′16	36.3	36,886	14.9	14,890	5.9	5,000	5.5	5,000	10	11,996
15	합정	′09~′14	17.9	21,810	11.9	14,310	4.3	5,000	2.4	2,500	-	-
16	등촌1	′08~′14	27	36,205	18.3	22,205	6.1	7,000	3.3	7,000	-	-
17	화곡1	′10~′19	29.5	52,453	1.6	4,140	1.9	2,500	1.8	2,902	24.2	42,911
18	신월1	′11~′18	17.3	39,374		905			2.8	3,699	14.5	34,770
19	오류1	′10~′19	21.1	27,550	2.1	3,980	2.8	2,500	2.5	5,184	13.7	15,886
20	오류4	′11~′17	15.8	32,617		903			1	5,000	14.8	26,714
21	오류2	′12~′18	19.3	30,787		920			0.6	2,500	18.7	27,367
22	공단	′09~′14	8.5	19,990	5.0	12,290	2.6	5,000	1.1	2,700	-	-
23	가리봉	′10~′18	13.9	25,547		1,494			2.5	3,000	11.4	21,053
24	시흥저지	′12~′16	8.9	21,583		915	2.9	1,500	3	5,000	3	14,168
25	도림1	′09~′18	64.5	79,998	16.2	24,600	2.6	8,000	6.6	11,670	39.1	35,728
26	신림4	′12~′18	24.3	40,830		1,000	3.4	9,375	1.6	5,000	19.3	25,455
27	대림	′12~′18	13.1	34,000		1,000			3.6	6,665	9.5	26,335
28	대치	′10~′18	14.1	32,192		1,022			1.8	2,000	12.3	29,170
29	삼성1	′11~′19	37.2	65,300		1,000			1	2,000	36.2	62,300
30	성내	′10~′17	21	28,856		1,000	3.0	2,000	3.1	2,500	14.9	23,356
31	동교	′14~′17	17	25,000						500	17	24,500	설계
32	화곡2	′14~′20	51	73,710						700	51	73,010
33	신월2	′14~′19	49	69,563						700	49	68,863
34	신월3	′14~′19	56	79,358						700	56	78,658
35	개봉	′14~′19	34.8	41,301						700	34.8	40,601
※ ‘13년 완료 (종암, 홍제, 구로2, 상도2)							10.3	15,451

□ 하수관로 보수보강 사업[49건]                                               (단위 : 백만원)

자치구	사 업 명	사 업 개 요	정비규모	예산액	비고
19개구	합 계 49건		사각형거 : 69,638㎡ 원형관거 : 11,394m	41,592
사각형거 보수보강 37건			69,638㎡	29,042
종로	창신동 쌍용아파트~창신2동 102번지 간 사각형거 보수보강	▣1.0m×1.0m~1.5m×1.2m, L=440m	단면보수보강 : 718.7㎡ 바닥 재구축 : 590.8㎡	1,400
종로	평창동 66-32외 2개소 사각형거 보수보강	2□3.0×2.5～2□3.5x3.5m, L=241m □3.0×1.6～2□4.5x4.0m, L=110m	단면보수 : 2,670㎡ 바닥재구축 : 1,530㎡	1,000
중구	초동 18-6~청계천간 사각형거 보수보강	▣1.8~1.5m×2.4~1.5m, L=416m	단면보수:1,373㎡,바닥재구축:905㎡,단면보강:771㎡	1,200
용산	이태원동 남산야외식물원 주변 외 3개소 석축형 사각형거 보수보강	사다리꼴 석축 보수보강 331m	보수보강 A=2,187㎡	1,200
용산	한강로 2가 11-8번지 주변외 1개소 사각형거 보수보강	2@□2.0×5.0m, L=484.1m □2.4×2.0m, L=375.5m	단면복구3,226㎡,철근노출3165㎡,균열보수 L=21.7m	1,200
용산	보광동 253-2번지 주변외 5개소 사각형거 보수보강	□1.0×1.0m~□2.0×2.0m, L=1,269m	단면복구 2,207㎡,철근노출 A=433.90㎡,균열보수 56m	630
용산	용문동 38-27번지 주변 외3개소 사각형거 보수보강	□1.1×1.7m~□1.2×1.2m, L=452m	단면복구 576㎡,철근노출 523.45㎡,균열보수 510m	430
성동	행당동 142-4구간 외 1개소 사각형거 보수보강	▣1.2*1.2~4.0*1.8m, L=345m	단면보수 A=556㎡, 철근노출 A=391㎡	510
광진	중곡동 긴고랑길 사각형거 보수보강	▣ (2@2.4~2.5×2.1m)~ (5@1.1 ~3.0×2.6~2.9m), L=724m	철근방청단면보수 : 169㎡ 바닥콘크리트:3,000㎡(2련)	500
중랑	중화2동 208-22~묵2동 249-111주변 사각형거 보수보강	▣1.2~2.5×2.0~2.7, L=810m	단면보수A=1,260㎡, 철근노출A=746㎡	400
중랑	중랑구청 주변 외 3개소 사각형거 보수보강	▣1.5~2.5×2.4~4.0, L=4,450m	단면보수A=949㎡, 철근노출A=594㎡	1,600
성북	정릉동 882-6~674-4외 3개소 사각형거 보수보강	▣1.0×1.0~3.0×3.5m, L=1,194m	단면보수 A=1,057㎡, 철근노출A=114㎡	400
성북	돈암동 15-1~624 외 2개소 사각형거 보수보강	▣1.0×1.0~2.0×2.0m, L=1,252m	단면보수 A=705㎡, 철근노출A=207㎡	320
성북	안암동4가 41-19~41-1주변 사각형거 보수보강	▣1.2×1.2m, L=165m	단면보수 A=206㎡, 철근노출A=66㎡	130
성북	안암동5가163-10~104-119주변 사각형거보수보강	▣1.2×1.2~2.5×2.0m, L=1,340m	단면보수 A=807㎡, 철근노출A=392㎡	830
성북	하월곡동 80-51~69-2 주변 사각형거 보수보강	▣1.0×1.2 ~1.5×1.5m, L=798m	단면보수 A=907㎡, 철근노출A=173㎡	400
강북	미아동189-18~157-1호 외6개소 사각형거보수보강	▣0.8×0.8m~2.5m×2.0m,L=1,950m	단면보수 A=1,015㎡ 철근노출 A=190㎡	500
강북	송천동1264-216~679호 외6개소 사각형거보수보강	▣1.0×1.0m~2.0m×2.0m L=719m	단면보수 A=301㎡ 철근노출 A=358㎡	300
은평	갈현동 505-14~478-21간 외 2개소 사각형거 보수보강	▣1.5~2.0m×1.5~1.8m, L=280m	단면보수,보강 A=500㎡	1,000
서대문	독립문공원 주변 사각형거 보수보강	▣2.0~3.0×2.3~2.5m L=431m	표면보수 A=4,475㎡ 단면보수 1,112㎡,균열보수 37m	700
마포	서교동 36+0번지 외 4개소 사각형거 보수보강	▣2.0~3.0×2.3~2.5m L=1,430m	단면보수 A=2,232㎡, 철근노출 A=36.98㎡	700
마포	홍대입구역 주변 사각형거 보수보강	▣2.8m×1.2m, L=30m	단면보수 A=236.4㎡	192
양천	신정4동 926-14~904-8간 사각형거 보수보강	▣3.0m×1.5m, L=391m	단면보수 A=973㎡	300
양천	목2동 531-16~513번지 사각형거 보수보강	▣1.5×1.5m~4.0m×1.8m,L=543m	단면보수 A=1,649㎡	500
양천	신정2동 319-8~목1동 947간 사각형거 보수보강	2▣3.0×2.4m~2▣3.0m×3.5m,L=470m	단면보수 A=2,190㎡	850
금천	시흥동 653-25~766-6번지간 외1개소 사각형거보수보강	▣1.8×1.5m~3.5m×2.0m,L=1,915m	철근노출단면보수A=319㎡	250
영등포	신길동 400-17~355-698간 사각형거 보수보강	2▣2.0×1.5m~2.5m×2.4m,L=484m	균열보수 L=20m, 단면보수 A=2,039㎡	800
자치구	사 업 명	사 업 개 요	정비규모	예산액
영등포	신길동 100-4~136-9외 7개소 사각형거 보수보강	▣1.2×1.4m~3.7m×2.0m, L=2,226m	균열보수 L=500m, 단면보수 A=4,000㎡	1,500
동작	흑석동 102-141~204-172간 사각형거 보수보강	▣1.5×1.0m~▣4.0m×2.4m, L=330m	균열보수100m,단면보수 1,788㎡철근노출519㎡	1,000
강남	역삼동 705-24번지 외1개소 사각형거 보수보강	▣2.5×1.7m~▣2.5m×1.7m, L=1,535m	단면보강 L=498m 단면보수 A=2,549㎡	2,200
강남	논현동 162-11~165번지 외3개소 사각형거 보수보강	▣1.2×1.1m, L=730m	단면보강 L=164m 단면보수 A=636㎡	700
강남	신사동 573~626-78간 사각형거 보수보강	▣2.0×2.0~▣2.5×1.5m, L=1,340m	단면보수 A=1,851㎡	700
강남	학동 656-20~666-13간 사각형거 보수보강	▣2.5×1.5~2.2m, L=2202m	단면보수 A=4,446㎡	1,400
송파	거여 배수분구 사각형거 보수보강	□1.5×1.5~3.5×2.0 L=1050m	단면보수 A=1300㎡	800
송파	풍납초교~풍납유수지간 사각형거 보수보강	▣2.6×2.0m, L=320m	단면보수 A=770㎡	500
강동	명일여고 주변 사각형거 보수보강	▣2.0×1.5m~▣3.0m×2.0m, L=754m	단면보수 A=1238㎡,	1,500
강동	명일암사배수분구 사각형거 보수보강	▣1.5×1.5m~3▣2.0m×2.1m, L=1810m	단면보수 A=1340㎡,	500
자치구	사 업 명	사 업 개 요	연장(m)	예산액
원형관로 수보강 12건			11,394	12,550
종로	평창동 268-3외 2개소 하수관로 보수보강	D1,000～1,200mm, L=614	614	1,000
중구	소파로~퇴계로 24간 하수관로보수보강	D800～900mm, L=378m	378	300
광진	광나루역사거리외 4개소 하수관로 보수보강	D900~1,200mm, L=1,440m	1,440	2,100
동대문	신설동 94-36~98-24외 7개소 하수관로 보수보강	D900~1,500mm, L=2,130m	2,130	2,500
중랑	면목4동 392-6~392-41 주변 하수관로 보수보강	D1,000㎜, L=198m	198	170
강북	수유동 536-5 외 5개소 하수관로 보수보강	D900~1,200 L=1,408m	1,408	1,070
은평	갈현동 406-27~406-45간 외 2개소 하수관로 보수보강	D=800~1,200mm,L=583m	583m	500
서대문	미근동 222번지 외 3개소 하수관로 보수보강	D900~1,000 L=990m	990	1,000
마포	대흥동 20-4~20-35번지 외 1개소 하수관로 보수보강	D=900~1,200mm, L=433	433	410
강서	가양동 1459번지 일대 하수관로보수보강	D900~D1200mm, L=1420m	1420	1,500
동작	대방동 5-24~14-9간 하수관로보수보강	D900~1,000 L=904m	904	1,000
송파	방이동 174-6~168-6 외2개소 하수관로보수보강	D900~1,200mm, L=896m	896	1,000

□ 하수관로 주민참여 [10건]                                                      (단위 : 백만원)

연번	자치구	사업명	규 모	예산액	비 고
하수관로 정비(주민참여, 10건)				2,907
1	강북	송천동 637번지 주변 하수관 정비	D=600~1,000mm, L=250m	400
2	관악	인헌동 1631번지 주변 외 2개소 하수관 정비	D450mm,L=425m,D600mm, L=75m,D800mm,L=120m	366
3	용산	청파동 224-32번지 주변 하수관정비	D=700~1,200mm, L=224m	271
4	용산	효창동 5-71번지 주변 하수관 정비	D=450~600mm, L=663m	450
5	중랑	묵2동 237-1~239-109간 하수관정비	D450~600㎜,L=460m	400
6	금천	시흥동 989번지 주변 외 1개소 하수관 개량	D450~600㎜, L=400m	280
7	동대문	하수악취 취약지역 빗물받이 악취차단장치 설치	빗물받이 악취차단기구매설치 - 1,500개	80
8	종로	창신동 20번지 일대 하수관 보수	□1.2×1.0～□1.2x1.2m,L=302m □0.8×0.8～□1.2x1.2m,L=136m	300
9	서대문	북가좌동 311번지 주변 하수관 정비	D450㎜,L=90m/D600㎜,L=200m	250
10	서대문	홍은동 311번지 주변 하수관 정비	D= 300mm , L=100m	110

□ 빗물유입시설 확충(25개 자치구)

자치구	지역구분		57	계	빗물받이 신설(개)								빗물 받이 확대(개)	빗물 받이 개량(개)	예산액 (백만원)
	34개지역	주요지역	기타지역		소계	일반형	연속형 (개소)	연속형 (m)	측면통수형	침투형	트 랜 치 (개)	트 랜 치 (m)
계	11	35	11	3,000	2,518	919	300	3,030	150	1,113	36	725	310	172	4,600
1.종로	1	0	0	172	120	70	0	0	0	50	0	0	30	22	220
2.중구	0	0	3	55	55	15	0	0	0	40	0	0	0	0	70
3.용산	1	1	0	270	270	130	60	120	0	80	0	0	0	0	350
4.성동	0	2	3	120	120	80	40	200	0	0	0	0	0	0	140
5.광진	0	2	0	160	60	50	10	50	0	0	0	0	100	0	160
6.동대문	0	1	0	204	204	100	26	340	0	78	0	0	0	0	240
7.중랑	0	1	0	6	6	0	4	400	0	2	0	0	0	0	120
8.성북	0	1	0	95	95	40	40	80	0	10	5	5	0	0	80
9.강북	0	1	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10.도봉	0	2	0	77	77	37	0	0	0	37	3	300	0	0	250
11.노원	0	1	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
12.은평	0	3	0	77	77	0	77	770	0	0	0	0	0	0	220
13.서대문	0	1	0	1	1	0	1	110	0	0	0	0	0	0	160
14.마포	0	3	0	253	253	201	2	200	0	50	0	0	0	0	450
15.양천	1	0	0	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	160
16.강서	1	0	0	90	40	20	20	30	0	0	0	0	0	50	80
17.구로	0	1	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
18.금천	0	1	0	60	60	50	10	680	0	0	0	0	0	0	220
19.영등포	0	0	2	31	31	0	0	0	0	25	6	200	0	0	160
20.동작	1	0	0	65	65	0	0	0	0	50	15	150	0	0	160
21.관악	2	0	1	161	61	54	0	0	0	0	7	70	0	100	200
22.서초	0	6	2	198	198	39	10	50	0	149	0	0	0	0	250
23.강남	0	3	0	135	135	15	0	0	0	120	0	0	0	0	180
24.송파	2	1	0	230	150	0	0	0	50	100	0	0	80	0	230
25.강동	2	4	0	220	220	18	0	0	0	202	0	0	0	0	300

□ 지선 하수관로개량(32건)

자치구	발주방법	지선하수관로 개량사업 위치	예산액 (백만원)	사업규모		계약 예정일	집행 예정일
				관경(mm)	연장(m)
계	별도발주(17) 연간단가(15)		11,000		13,195m
종로구	별도발주	사직로1길 1 외 1개소 하수관 개량공사	250	D=450mm D=600mm	120m 150m	2014.3.	2014.7.
중구	연간단가	을지로 245 외 1개소	250	D=700mm D=600mm	200m 50m	2014. 3	2014.3~6
용산구	별도발주	이태원로55길 128번지 주변	415	D=450~700mm	L=465m	2014.2.25	2014.6.30
	별도발주	·한강대로38가길31번지~118 ·만리재로 164~196	420	D=450~800mm	L=591m	2014.2.25	2014.6.30
	별도발주	·독서당로89~65-1번지 간 ·후암로34길31-16~후암로58-1번지 간	260	D=450~700mm	L=494m	2014.2.25	2014.6.30
성동구	별도발주	성수1가 뚝섬역 주변	520	D=450~800mm	L=835m	2014.2.	2014.6.30
	연간단가	성수2가3동 273-17 ~273-62번지 간	150	D=600~D800mm	L=150m	2014.3.10	2014.6.30
광진구	연간단가	중곡2동120-18~121-30 중곡2동121-33~127-19 중곡2동127-1~127-65	330	D=450mm	L=620m	2014/03/04	2014/06/30
동대문구	별도발주	제기동 635-20~청량리동 766 외 5개소	950	D=450mm D=600mm D=600mm D=600mm	L=105m L=1,095m L=62m L=174m	2014. 3	2014. 6
중랑구	연간단가	면목7동339-41~673-1	250	D=450mm~900mm	L=262m	2014.02	2014.06
성북구	연간단가	석관동 67-16~58-3간외 1개소	330	D450mm~D600mm	L=421m	2014.2.	2014.3.
강북구	단위사업	숭인로7나길27-1(송천동) ~숭인로7나길3(송천동) 간	150	D=600	L=145m	2014. 03	2014. 06
도봉구	연간단가	방학동 687-34 ~689-23번지	250	D=700mm	L=185m	2014. 3	2014. 6
노원구	연간단가	상계동 8~ 9단지 사이 (노원로532~노뤈로38길46)	150	D=300mm	L=400m	2014.2	2014.6
은평구	연간단가	수색동 296-35~296-32번지	150	D = 300 D = 450 D = 600 D = 800	L=24m L=30m L=60m L=110m	2014.02.28.	2014.06.30.
서대문구	연간단가	연희동 192- 1~192-10호간 외 2개소	375	D=450mm D=600mm D=800mm	L=207m L=86m L=100m	2014. 2.20	2014. 6.20
마포구	별도발주	공덕동 105 번지 주변	330	D=450	L=344m	2014. 02	2014.06.30
양천구	별도발주	목2동 231번지 주변	250	D=450mm D=600mm	115m 185m	2014. 3	2014. 6
강서구	별도발주	개화동 230-17~241-12호간 외 1개소	673	D=450mm D=600mm D=700mm D=800mm	L=353.2m L=173.3m L=201m L=47.9m	2014. 3월경	2014.6월경
구로구	별도발주	구로동로 138~구로동로28길 29 외 1개소	250	D=300mm D=450mm D=600mm	L=130m L=123m L=75m	2014. 3	2014. 6
금천구	연간단가	가산동569-21~327-18번지간 외1개소	700	D=450~900mm	L=740m	2014.03.03	2014. 06.30
영등포구	통합발주	당산로 37길 유원(아)앞	330	D=450~600mm	L=280m	2014.2	2014.6
동작구	별도발주	본동 48-12~42-30번지	250	D=450mm D=600mm	L=105m L=170m	2014. 3.	2014. 7.
관악구	별도발주	성현동 1699-3~4호 간 인헌동 1631-18~22호 간 서림동 98-152~410호 간 난곡동 704-42~61호 간 서림동 1564-14~21호 간	390	D=600mm D=450mm D=450mm D=450mm D=450mm	L=60m L=80m L=200m L=60m L=60m	2014.02.20	2014.05.30
서초구	연간단가	우면동 255-19~259-5 구간 외	330	D450~600mm	320m	2014. 3	2014. 6
	별도발주	방배동 1-60~113-2 구간	400	D900mm	310m	2014.3	2014.6
	별도발주	양재동 280-11~289-11	311	D600mm	300m	2014.3	2014.6
강남구	별도발주	일원동 680번지 주변	176	D600~800 D400~450	L=80m L=60m	2014. 3	2014.6
	별도발주	청담동 8-2호 주변 외1	450	D=450mm D=600mm D=800mm	L=325m L=105m L=20m	2014.3	2014.6
	연간단가	광평로1길22~광평로5길3	380	D=450mm D=600mm	L=450m L=240m	2014.3	2014.6
송파구	연간단가	문정동 8~8-16간	330	D=400mm D=600mm	L=207m L=215m	2014 .3	2014. 4
강동구	연간단가	둔촌동 425-444번지	250	600mm	L=372m	2014.3.10	2014.6.30