2014년 환경부 숙련도시험 분석결과 보고

주관 : 환경부 국립환경과학원

숙련도시험 개요

목적 : 시설규모 5만톤 이상 정수장에 대해 미지시료 배포를 통한 분석능력 평가

시험항목: 3항목(암모니아성질소, 질산성질소, 염소이온)

시료수령 : 우편수령(2.26)

결과제출 : 환경과학원 숙련도시험 홈페이지(http://qaqc.nier.go.kr) 입력

평가결과 통보 : 7.1(월) 이후

표준시료 분석결과 및 입력

표준시료 분석결과

항목	분석 방법	측정결과 (mg/L)	비고
NH3-N	흡광광도법 (인도페놀법)	0.12
NO3-N	흡광광도법 (자외선 흡광광도법)	0.3
Cl-	적정법	4

분석결과 입력