■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호의2서식] <신설 2012.2.3>
소방특별조사 조치명령대장
순번	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	조치명령 내용	조치명령 기간	확인	비고
2014-126	서빙고부군당	서울시 용산구 서빙고로59길 3	용산구청 문화체육과장	○ 자동화재탐지설비 - 수신기 정상 작동되도록 정비 또는 교체요함 ○ 자동화재속보설비 - 속보기 정상 작동되도록 정비 또는 교체요함	2014. 04. 22. ~ 2014. 05. 22.	2014. 05. 28. 위. 박주상 교. 김두영 조치완료 확인함
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]