■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호의2서식] <신설 2012.2.3>
소방특별조사 조치명령대장
순번	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	조치명령 내용	조치명령 기간	확인	비고
2014-31	조인숙 건물	서울시 용산구 녹사평대로 136	조인숙	○ 비상경보설비 - 지상1~3층 발신기 위치표시등 점등요함	2014. 02. 05. ~ 2014. 02. 28.	2014. 03. 04. 경. 이기주 교. 김두영 조치완료 확인함
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]