■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호서식] <개정 2012.2.3>

제 56 호

소방특별조사 조치명령서

수령인

성명 : 유원상 귀하

주민등록번호

주소 : 서울시 관악구 봉천로521(낙성대동1664-2)

(전화번호: #############)

조치명령

대상

대상 : 최창진 건물(복합건축물)

위치 :서울시 관악구 봉천로521(낙성대동1664-2)

관계자 : 최창진

조치명령

구분

사유 : ○비상경보설비의 화재안전기준(NFSC 201) 제4조 제5항 위반

○유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 제9조 제3항 위반

내용 : 지하1층~4층 발신기 미작동

지하1층, 옥상 피난구유도등 미점등

방법 :-비상경보설비의 화재안전기준(NFSC 201) 제4조 제5항에 의거 정비

-유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 제9조 제3항에 의거 정비

기간 : 2014년 3월 14일 한 시정완료

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.

2014년 3월 5일

관 악 소 방 서 장	직인

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]