화재현장 활동 분석평가 결과

화재번호		2014-78		관할센터명		고덕		관할팀장			소방위 유동일
검토일시		2014. 4. 17 19:00～19:20		장소		현장지휘대		현장지휘관			소방경 이은규
참석인원		현장지휘대장, 재난조사, 재난감식, 상황관리(안전담당)
화재개요	화재일시		2014. 4. 16 02:58 ~ 03:14분(완진)
	장 소		강동구 아리수길 243-1(고덕동 484)
	대 상		비닐하우스
	원 인		조사중
	개 요		비주거용 비닐하우스에서 원인미상의 화재발생으로 비닐하우스 1동 소실된 화재
	재산피해 (만원)		계		23,500		부동산		15,000	동 산		8,500
	인명피해(명)		계		0		사망		0	부 상		0
	출동대		지휘차, 성내, 천호, 암사, 고덕, 길동, 구조대
화재 방어 활동	도착시 화재 현장 사항		선착대 도착시 비닐하우스에서 화염과 검은 연기가 분출되고 있는 상태
	현장활동사항		○ 선착대 고덕대 수관 전개 인명구조 및 연소방지에 주력하고 후착대는 선착대와 협력하여 화재진압 실시함 ○ 구조대는 비닐하우스내 인명검색 실시함
	인명구조활동		○ 특이사항 없음
분석 및 평가	현장활동사항		○ 선착대 및 후착대가 정확한 상황판단 및 신속한 연소방지 저지로 연소확대 방지하여 피해를 최소화함
	대 책 (개선방안)		○ 관할 팀장은 현장 도착시 정확한 상황판단으로 차량부서 및 신속보고, 적절한 진압작전 수행 필요함 ○ 각 개인의 임무를 숙지하고 지속적인 화재진압전술에 대한 연구, 토의가 필요함