***************************************

조별	계 ***	조사일정	※ 감독 : 3팀장 최규경 조 사 대 상 (공설 195개소 : 소화전194,저수조:1,고장-7,)	개소
1.2	위.손재윤 장.이중선 장.최규중 장.임창수 장.김오식 사.이동규	3.3	23-0073. (48-고장). 65. 5. 108, 49. 92. 75. 76. 63. 77. 95. 18. 17. 94. 53. 64. 96. 67. 55.	60
			23-0105, 16, 103. 7 ,54. 36. 79. 58. 11. 43. 97. 42. 56. 6. 98. 41. 59. 4. 12. 37.
			23-0039.107. 93. 50. 31. 22, 66. 91. 40. 72. 85. 38. 2. 52. 21. 20. 3. 80. 81. 111.
		3.4	23-0070.112, (34-고장). 84. 99. 82. 60. 25. 62. 89. 8. 9. 57. 86. 104. 90. 100. 44. 13. 23.	40
			23-0045. 101. 102. 46, 28. 29. 110. 27. 71. 33. 24. 61. (14-고장). 51. 106. 15. [저1-고장]. 78. 47. 19.
		3.5	23-0030. 109. (69-고장). 74. 35. 83. 32. 26. 87. 88. 68. 10. 1. 20-0066. 101. 40. 102. 11. 113. 93.	60
			20-0054. 89. 99. 5. 56. 91. 27. 24. 34. 25. 81. 92. 77. 37. 82. 85. 13. 94. 70. 12.(사설저수조 11,12 )
			20-0063. 86. 97. 32. 68. 53. 80. 87. 28. 61. (4-고장). 33. 3. 29. 62. 42. 105. 104. 72. 22.
		3.6	20-0108. 23. 21. 107. 106. 71. 39. 88. 98. 44. 7. 109. 6. 83. 112, 69. 47. 1. 73.	35
			20-0100. 30. 35. 96. 64. 67. 74. 75. 65. 95. 10. 8. 111. (9-고장). 110. 114.

조별	계 ***	조사일정	※ 감독 : 1팀장 김관영* 조 사 대 상 (공설 213개소 : 소화전212, 저수조1,고장-6)	개소
3.4	장.김수복 장.심민섭 사.양진훈 장.김규새 장.이종욱 *****	3.10	22-(120-고장), 155, 32, 168, 132, 99, 26, 27, 49, 121, 29, 28, 122, 56, 106, 53, 41, 125, 90, 17	62
			22-0169, 50, 52, 18, 111, 40, 63, 176, 179, 65, 21, 76, 54, 55, 30, 116, 159, 158, 157, 114
			22- 0113, 112, 31, 178, 156, (39-고장), 119, 12, 89, 126, [저 1] ,127, 78, 128, 175, 79, 134, 188, 103, 81, 200, 201
		3.11	22-000*, 82, 142, 37, 123, (160-고장), 130, 4, 64, 129, 38, 86, 141, 88, 87, 77, 135, 101, 85, 115, 46	42
			22-0061, 95, 84, 83, 140, 94, 137, 138, 7, 136, 139, 93, 189, 104, 80, 110, 92, (8-고장), 177, 35, 171
		3.12	22-(0006-고장), 75, 170, 62, 91, 60, 148, 102, 22, 184, 67, 183, 149, 105, 19, 133, 68, 151, 34,152	61
			22-0182, 36, 96, 150, 124, 146, 48, 190, 153, 108, 97, 147, 107, 109, 9, 98, 154, 100, 181, 42
			30-0051, 44, 92, 58, 84, 48, 54, 4, 52, 53, 55, 16, 80, 71, 89, 59, 17, 79, 6, 41, 105
		3.13	30-0008, 7, 43, 81, 42, 113, 35, 87, 96, 40, 32, 31, 88, 38, 86, 111, 49, 74, 61, 14, 101, 50, 56, 106, 107	48
			30-0083, 70, 39, 82, 28-93, 41, 42, 24, 99, 9, 88, 123, 85, 145, 101, 16, 64, 86, 1, 89, 100, (19-고장), 87

조별	계 ***	조사일정	※ 감독 : 2팀장 심원보 조 사 대 상 (공설 189개소 : 소화전188, 저수조:1,고장-9)	개소
5.6	***** 장.이기종 사.최국종 장.윤성규 사.허정찬 사.전정기	3.17	30-0015, 1, [저 1], (102-고장), (13-고장), 103, 9, 23, 78, (29-고장), 66, 110, 112, 109, (12-고장), 24, 93, 57, 34, 75, 67	58
			30-0063, 3, 72, 90, 28, 27, 10, 60, 77, 76, 36, 68, 25, 11, 73, 22, 5, 85,(비상공동정호9)
			30-0046, 21, 108, 20, 33, 94, 98, 18, 47, 69, 100, 99, 37, 91, (97-고장), 95, 104, 64, 30
		3.18	30-0045, 2, 26, 65, 19, 62, 28-0112, 65, 71, 92, 91, 108, 109, 115, 113, 76, 70, 59, 68	37
			28-0117, 131, 114, 77, 83, 60, 61, 62, 63, 17, 15, 90, 111, 37, 36, 124, 14, 48
		3.19	28-0122, 74, 52, 56, 29, 138, 104, (13-고장), 121, 45, 67, 119, 44, 126, 127, 57, 46, 125	57
			28-0035, 25, 26, 22, 139, 28, 50, 135, 78, 27, 47, 53, 72, 69, 102, 49, 133, 39, 21
			28-0118, 58, 97, 142, 55, 54, 146, 84, 120, 66, 141, 30, 129, 23, 7, 134, 75, 33, 136, 18,
		`3.20	28-0040, 34, 31, 38, 137, 130, 3, 81, 4, 73, 79, 144, 5, 143, 95, 8, 82, 51, 32, 2, 96	37
			28-(0006-고장), 80, 107, 140, 98, 20, 43, 116, 94, 128, 106, 105, 132, (11-고장), (12-고장), 110

신정119안전센터 소방용수 현황
소방용수총수	597개소 (고장수리 : 22개 )
지상식	106개소
지하식	491개소(다용도 5개소, 저수조 3개소, 부상식1개소)
비상소화장치함	12개소 (일체형 : 9개소, 분리형 : 3개소 ) 일체형: 17, 33, 22, 43, 36, 8, 24, 25, 5 / 분리형: 18, 20, 23
사설 소방용수	총113개소 (지상 : 76개소, 지하 : 37개소)
비상급수시설	인공수리: 3개(비상공동정호1, 사설저수조2)

※(20-신정1동, 22-신정3동, 23-신정4동, 28-신월2동, 30-신월4동)