공사현장 동파예방 실태 특별점검 결과

매우 추운날씨로 인한 동파예방을 위하여 공사현장을 방문, 수도계량기 보온상태를 확인하고 그 결과를 보고 합니다

Ⅰ		점검개요

대  상 : 방학동 713-33 공사현장 외 3개소

기  간 : 2014. 12. 15 ~ 12. 16.

점검자 : 임 병 일 외 1 명

점검 및 동파예방 홍보

동파 취약 공사현장 관리실태 점검

계량기 동파예방 홍보

⇒ 야간, 공휴일 등 휴무일 동파예방 방법 등

Ⅱ		점검결과

점검결과

소규모 공사장 점검결과

구분	공자장명	보온상태 점검결과		보온재 종 류	조치내용	비 고
		양 호	미 흡
도봉구	방학동 713-33	○		스티로풀	보온상태를 점검함	2차
	방학동 693-23	○		스티로풀	보온상태를 점검함	2차
	쌍문동 138-62	○		스티로풀	보온상태를 점검함	2차
	도봉동 622-20	○		스티로풀	보온상태를 점검함	2차

현장점검 사진

도봉동 622-20	쌍문동 138-62	쌍문동 138-62
방학동 713-33	방학동 693-23	방학동 693-23

동파취약 공사현장 예방 홍보 사항

⇒ 야간 및 공휴일 등 휴무일 물 흘리기

⇒ 옷가지 등으로 계량기 보온하기.

끝.