2014.소방장비 확인점검 지적사항 조치 결과보고

[기타주요장비분야]

소방서	장 비	지 적 사 항	조 치 내 역
서 초 예방과	- 하론레벨메타, 풍속,풍압계 제원 미숙지		소집 교육 실시
	하론레벨메타 전용환산기 전원불량		밧데리 교체 완료