수도계량기함 보온덮개 점검 결과

동파예방에 취약한 아파트를 방문하여 수도계량기 보온상태를 점검하고

그 결과를 보고 합니다

Ⅰ		점검개요

대  상 : 서원아파트 외 1 개소

기  간 : 2014. 12. 15 ~ 12. 16.

점검자 : 임 병 일 외 1 명

Ⅱ		점검결과

점검결과

보온덮개

구분	아파트명	보온덮개 점검결과		조치내용	비 고
		대상수량	설치완료
도봉구	서원아파트	1716 개소	1716 개소	동파예방 방송 협조	2차
	서원임대아파트	734 개소	734 개소	동파예방 방송 협조	2차

현장점검 사진

서원아파트	서원아파트	서원아파트
서원 임대아파트	서원 임대아파트	서원 임대아파트

동파취약 아파트 동파예방 홍보 사항

⇒ 야간 및 공휴일 등 휴무일 물 흘리기

⇒ 동파예방에 대한 안내방송 협조 면담.

끝.