2014. 소방장비확인점검 지적사항 조치 결과

소방장비분야 지적사항(구급분야)

안전센터	지 적 사 항	조치내역
신내	자동식산소소생기(휴대용) 마스크 비멸균상태 자전거 구급대 점검일지상 보유기준 수량 불일치	○즉시시정 ○즉시시정
중화1소대	- 후두경세트(후두경날, 마질겸자), 분만용장비 비멸균상태 - 백밸브 마스크 전세트 비멸균상태	○즉시시정 ○즉시시정 ○즉시시정
중화2소대	- 후두경세트(후두경날) 비멸균상태 - 충전식흡인기 작동불능	○즉시시정 ○본부에서 배정받은 충전식흡인기로 교체

소방장비분야 지적사항(구조분야)

안전센터	지 적 사 항	조치내역
신내	동력절단기 밑부분 파손 및 시동스타캡 균열 원격 말벌퇴치기 부속품 분실	○즉시시정 ○즉시시정
구조대	- 로프발사총 정비 미흡 - 공기호흡기(신형) 배터리 접촉 불량	○즉시시정 ○즉시시정
중화	- 동력절단기 정비 미흡 - 원격 말벌퇴치기 부속품 분실(고정장치)	○즉시시정 ○즉시시정