- 원전 하나 줄이기 실현을 위한 -

2014. 에너지절약 추진 계획

2014. 3

양천소방서 소방행정과

(장비회계팀)

원전 하나 줄이기 실현을 위한

2014. 에너지절약 추진 계획

소방청사 에너지절약 및 신․재생에너지 보급으로 "원전 하나 줄이기" 실현과 온실가스(CO₂) 감축을 위한 계획 임.

Ⅰ				추 진 근 거
		c

환경부 고시 제2010-185호('11.1.5)「공공부문 온실가스 ․

에너지 목표관리운영 등에 관한 지침」

시장지시사항('12.3.14)「원전 하나 줄이기 사업 추진 보고회 시 지시」

기후대기과-7675(2012.6.14)호「공공부문 온실가스․에너지      목표관리제 추진실적 및 향후 추진계획 통보」

소방행정과-3684(2014.3.18.)호「2014년 소방청사 에너지 절약 추진계획 알림」

소방행정과-17244(2013.12.20.)호「(양천소방서) 전기요금 부담 최소화를 위한 자체 추진계획 수립 보고」

Ⅱ				2013년 추진성과
		c

소방청사 온실가스 ‧ 에너지 목표관리 추진 실적

기관별	소방재난본부		소방학교		소방서(23)
에너지	전기kwh	가스㎥	전기kwh	가스㎥	전기kwh	가스㎥
3년평균	1,182,627	85,061	729,660	59,145	8,733,469	1,174,403
2013년	923,700	39,972	440,484	40,471	7,634,372	712,491
대비(%)	21.89↓	53.01↓	39.63↓	31.57↓	12.58↓	39.33↓

☞ 2013 전체 전기사용량  8,998,556kwh(3년 평균 대비 15.47% 절감)

☞ 2013 전체 가스사용량       792,934㎥(3년 평균 대비 39.87% 절감)

Ⅲ				2014년 추진목표
		c

2007~ 2009년 3개년 평균 사용량 대비 20% 절감

Ⅳ				세부추진 내용
		c

에너지효율 개선을 위한 시설 개선

신 ․ 재건축청사 신재생에너지 시설 보급 ⇒ 지열, 태양광(열)

☞ 2014년 구로소방서 등 8개소방서 태양광 설치 (양천소방서 신정119안전센터 설치 예정)

전등에너지 절감을 위한 소방청사 LED전등 교체 ⇒ 전등소비 전력 20%절감

☞ 형광등 1개 LED등으로 교체시 24W절약(형광등 64W, LED전등 40W)

※ 본서(양천센터, 구조대) 대기실 환경개선공사 → 천정조명 LED교체 예정

외부단열을 통한 “저탄소 그린청사” 추진

냉 ․ 난방 에너지 절감 ⇒ 냉 ․ 난방기 가동시간 단축(혹한기·혹서기 탄력적 가동)

소방청사 실내온도 준수 ⇒ 여름철 28℃ 이상, 겨울철 18℃ 이하

☞ 적절한 복장착용 → 여름철 간소복, 겨울철 내복 입기

개인 전열기(난방) 사용금지

☞ 개인전열기 사용시 500W ~ 1,000W소비(형광등 최대 32개사용)

청사 승강기 운영 제한(09:00 – 11:30 / 12:30 – 18:00)

사무실 조명 강제 소등 실시(12:00 – 13:00, 21:00 – 익일 08:00)

시간대별 최대부하시간대(피크시간) 냉 ‧ 난방운영 정지

전기요금 부담을 줄일 수 있는 요금제로 변경

일반용 ․ 산업용(을) → 선택요금 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 비교(기관별 선택)

☞ 현재 양천소방서는 요금제 선택에 의한 절감효과 없음

소방청사 사인간판 등 사용제한 ⇒ 경관조명, 홍보전광판 등

소방청사 에너지 절약활동 강화

부서별 에너지지킴이 지정으로 냉‧난방온도 준수 및 조명관리 등

에너지활동 전개

중식시간 사무실 일괄소등, 야간 소수인원 근무시 탁상용 스탠드 사용

업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

☞ 복도, 사무실 창측, 통로, 화장실 등

4층 이하 엘리베이터 안타기

☞ 단, 장애인, 노약자 등 특정의 경우 예외

수송부문 에너지 절약 추진 및 이용 효율화

출장시 경차 및 하이브리드 차량 사용(근거리 대중교통 이용)

승용차 요일제 참여 및 운행 제한

☞ 매월 넷째주 수요일 대중교통 이용의 날

관용차 공회전 금지 등

Ⅴ				행 정 사 항
		c

각 부서별 자체실정에 맞게 에너지절약 자체계획 수립 ‧ 시행하고(에너지 담당자 지정), [붙임양식2]에 의거 2014.03.14.한 소방행정과로 보고 → 자체계획서 및 에너지담당자 보고,

[붙임양식3]에 의거 매월 보고 → 에너지월보에 첨부 보고

본 계획은 기 시행된 소방행정과-17244(2013.12.20.)호와 병행추진

붙임  1. 청사 녹색생활 10대 실천 수칙 1부

2. 보고양식.  끝.

[붙임1]

청사 녹색생활 10대 실천 수칙

1. 사무실에 개인 전열기 사용을 금지합니다.

2. 겨울철 출입문 사용시 회전문(방풍문)을 이용합니다.

3. 집중근무시간 활용으로 시간외 근무를 줄입시다.

4. 종이문서를 줄이고 전자문서를 활용합시다.

5. 겨울엔 내복을 입고 여름엔 간소복을 입습니다. (노타이 운동)

○ 겨울철 난방온도 18도이하, 여름철 냉방온도 28도이상을 유지합니다.

6. 퇴근시 전기스위치를 끄고 플러그를 뽑습니다.

○ 사무실 메인 스위치 나 책상 스위치를 설치하면 전기 낭비를 손쉽게 줄일 수 있습니다.

7. 컴퓨터를 쓰지 않을 때는 전원을 끕니다.

○ 컴퓨터를 한 시간 켜놓을 경우 모니터와 본체를 합쳐 100Wh의 전기가 낭비됩니다.

○ 컴퓨터에 모니터, 하드디스크 절전모드를 설정합니다.

8. 계단 걷기를 통하여 에너지절약과 건강을 지킵니다.

○ 엘리베이터 1회 이용 시 약 30Wh의 에너지가 소모되며, 12.7g의 CO2가 발생합니다.

9. 수돗물을 아껴쓰고 친환경 제품을 사용합시다.

10. 야간근무시 형광등은 끄고 고효율 스탠드를 사용합니다.

[붙임2]  전 부서(각 과, 각 안전센터, 구조대)

□ 에너지 담당자(자체)

	소속	계급	성명
1팀
2팀
3팀

[붙임3] 각 안전센터(각 과, 구조대 제외)

□ 전기 에너지 절약 추진 실적(○○센터)

월별(실질사용월)		2월	3월	4월	5월	6월	7월	.	.	.
2014	사용량	A
	요금	B
2013	사용량	C
	요금	D
절감목표량		C×5%
절감량		C-A
절감액		D-B

□ 열 에너지 절약 추진 실적(○○센터)

월별(실질사용월)		2월	3월	4월	5월	6월	7월	.	.	.
2014	사용량	A
	요금	B
2013	사용량	C
	요금	D
절감목표량		C×5%
절감량		C-A
절감액		D-B