사물지능통신(M2M)
설비유지보수

[11월 월간점검 보고서]

㈜월드멀티넷

M2M 센터 시스템 점검 결과보고

장소	서울 시청	점검일자	14. 11. 24

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
네트 워크	동작상태	스위치의 LED 상태점검, 속도점검, 무선구간 상태점검
	운영상태	VPN의 서버 정상접속 점검, 쉘터간 동기화 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
서버	동작상태	TOPIS, 기상청, 연합뉴스, 교통방송 수신데이터 점검, CCTV서버
	운영상태	Data base의 정상동작 점검, 환경데이터 정상수집 점검, CCTV서버의 IPSUBNET 정상동작 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
u-Road	동장상태	통합RTU의 데이터수집상태, 영상전송, Sensor data gathering
	운영상태	관제Potal 데이터 통신 상태점검, Wibro 통신상태 점검
	점검결과	이상없음.
	조치내역

현장사진 U-ROARD(남산 소파길)

현장사진 U-ROARD(정릉터널)

M2M 통합 서버 점검 결과보고

장소	서울 시청	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
OS	동작상태	레지스트리 안정화 점검, CPU점유율점검, 메모리리소스 점검
	운영상태	OS Setting유지 점검, 시스템 드라이버점검, App설치 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
DB	동작상태	TOPIS, 기상청, 연합뉴스, 교통방송 수신데이터 점검
	운영상태	Data base의 정상동작 점검, 환경데이터 정상수집 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
Service	동작상태	NT_SMSServ.exe, SensorDataCollecter.exe 동작상태 점검
	운영상태	Netis_News_Service.exe, Netis_SoapService.exe 동작상태 점검,환경변수 Oracle Path 점검
	점검결과	SensorDataCollecter.exe(기상데이터수집)이 간헐적 멈춤
	조치내역	소켓프로그램 일부 수정후 적용. 정상동작중.
보안	동작상태	백신프로그램(V3Net 7.0)점검, 보안패치 점검
	운영상태	OS자체 방화벽 점검, Remort Control System 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	종로1가(01-189)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	STB 자동 Rebooting 과정에서 blue screen 현상발생
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	종로2가(01-187)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	종로3가(01-183)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	종로4가(01-180)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	DID전면 강화유리 파손. 11월01일~11일 사이에 파손됨.
	조치내역	조각난 유리가 무너지지 않도록 1차적으로 테이핑.
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용		결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크		정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성		정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인		정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태		정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부		정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태		정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태		정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태		정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성		정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인		정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작		정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성		정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성		정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인		정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인		정상동작
종로1가(01-189)
종로2가(01-187)
종로3가(01-183)
종로4가(01-180)

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	광화문(01-129)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	강남역1(23-287)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	강남역12(23-284)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	선릉역1(23-259)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	선릉역10(23-218)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	코엑스(23-198)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작
.

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	코엑스2(23-198)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	한전앞(23-197)	점검일자	14. 11. 26

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	종합운동장4(24154)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	종합운동장5(24144)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	잠실역4(24146)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용	결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크	정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성	정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인	정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태	정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부	정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태	정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태	정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태	정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성	정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인	정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작	정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성	정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성	정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인	정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인	정상동작

M2M Shelter 점검 결과보고

장소	잠실역5(24138)	점검일자	14. 11. 26

아래와 같이 정기점검 내용을 보고 합니다.

구 분		점 검 내 용
DID	동작상태	화면밝기, 조도변화, 화질 육안점검
	운영상태	터치스크린 기능, 먼지필터 상태, 냉난방 장치 상태점검
	외관상태	깨짐, 찌그러짐, 낙서, 기타 훼손상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
LED	동작상태	시계표출 정상여부, 전원공급, 후면유리 상태 점검
	점검결과	이상 없음
	조치내역
기구	외관상태	파손, 찌그러짐, 이물질 삽입 점검
	운영상태	잠금장치 점검, 여닫이문 상태점검, 배선점검
	점검결과	이상 없음
STB	동작상태	데이터 처리 속도, 반응속도, 송수신 상태 점검
	운영상태	STB의 고정, 먼지 및 이물질 투입여부 점검
	점검결과	이상 없음

Contents	점검내용		결과/조치
날짜/시간	날짜/시간 정확성 체크		정상동작
기상정보	이곳온도/최고온도/풍속의 정확성		정상동작
라인뉴스	연합뉴스 데이터 표출확인		정상동작
전자지도	데이터 수신, 드래그 상태		정상동작
교통방송	방송영상 정상표출 여부		정상동작
정류장영상	정류장 CCTV영상 접속상태		정상동작
날씨정보	날씨 데이터의 정확성, S/W 상태		정상동작
홍보영상	자체재생 영상의 표출상태		정상동작
버스진입정보	진입중인 버스번호 정확성		정상동작
버스도착정보	버스도착 정보의 정확성 확인		정상동작
심야(콜택시)	휴대폰 번호입력 및 S/W 정상동작		정상동작
심야(화장실)	지도와 화장실 위치의 정확성		정상동작
심야(응급실)	지도와 응급실 위치의 정확성		정상동작
다국어 변환	한, 중, 일, 영 문자변환 확인		정상동작
교통카드	태그 시 잔액표시 확인		정상동작
광화문(01-129)
강남역1번출구앞(23-287)
강남역12번출구앞(23-284)
선릉역1번출구앞(23-259)
선릉10번출구앞(23-218)
코엑스1(23-198)
코엑스2(23-198)
한전앞(23-197)
종합운동장4번출구앞(24-154)
종합운동장5번출구앞(24-144)
잠실역4번출구앞(24-146)
잠실역5번출구앞(24-138)