	효율적인 소방활동 안전관리 구축을 위한 -
2014년 소방장비 확인점검 수검표

2014. 10. 17.

은평소방서

		목 차

1. 운 전 원 현 황

2. 차종별 보유현황

3. 소방장비 현 황                                               가. 진  압   장  비

나. 구  조   장  비

다. 구  급   장  비

라. 측  정   장  비

마. 감  식   장  비

바. 보  호   장  비

사. 보  조   장  비

4. 통신장비 현황

5. 문제점 및 대책

6. 장 려  사 항

7. 건 의  사 항

1. 운전원 현황

2014.10.17현재

면허종별	계 급 별	인 원			비 고
		정 원	현인원	과부족
계		50	50
1종 대형	소방위	8	8
1종 대형	소방장	19	19
1종 대형	소방교	7	7
1종 보통	소방교	1	1
1종 대형	소방사	15	15

연 번	소 속	계 급	성 명	생년월일	채용구분	최초임용 (보직변경)일	현 담당차량	관리 번호	반별	비고
1	행정과	소방장	이남석	1962-04-14	운전	1991-12-13	행정차	1	내근
2	대응과	소방교	홍승만	1972-07-17	운전	2005-01-07	지휘차	10호	을반
3	대응과	소방교	박복철	1973-08-20	운전	2008-07-23	지휘차	10호	갑반
4	진관	소방위	박태엽	1957-12-21	운전	1980-11-06	굴절차	12호	갑반
5	진관	소방위	신경식	1962-06-01	운전	1986-09-27	굴절차	12호	을반
6	진관	소방위	박경현	1962-01-04	운전	1990-03-05	화학차	14호	갑반
7	진관	소방장	박용식	1957-05-27	운전	1993-02-22	고가차	11호	을반
8	진관	소방장	임희종	1956-08-29	운전	1992-02-17	펌프차	21호	갑반
9	진관	소방위	이남노	1962-02-13	운전	1993-02-01	펌프차	21호	을반
10	진관	소방장	임준택	1970-10-27	운전	1995-10-10	탱크차	30호	갑반
11	진관	소방장	이병헌	1973-08-07	운전	1997-09-10	탱크차	30호	을반
12	진관	소방장	한근희	1970-05-27	운전	1995-11-25	고가차	11호	갑반
13	진관	소방장	한보석	1965-05-20	운전	1993-02-22	화학차	14호	을반
14	진관	소방장	정우상	1965-11-06	경방	1991-07-29	행정차	1,2,7,8호	갑반
15	진관	소방사	정만주	1983-12-13	소방	2011-08-08	순찰차	5호	을반
16	진관	소방사	오종환	1981-05-12	소방	2009-05-25	순찰차	5호	갑반
17	진관	소방사	박용범	1983-02-12	소방	2009-07-27	행정차	1,2,7,8호	을반
18	진관	소방사	이승래	1980-04-15	소방	2010-08-10	구급차	6-1호	1반
19	진관	소방사	정현수	1983-02-05	소방	2011-08-08	구급차	6-1호	2반
20	진관	소방사	최재선	1984-02-12	소방	2012-11-12	구급차	6-1호	3반
21	진관	소방사	현상용	1984-06-23	소방	2012-07-25	구급차	6-2호	1반
22	진관	소방사	김광일	1983-12-19	소방	2012-05-10	구급차	6-2호	2반
23	진관	소방사	강동완	1985-09-12	소방	2012-05-10	구급차	6-2호	3반
24	녹본	소방위	나승정	1955-11-16	운전	1985-10-02	펌프차	22호	갑반
25	녹번	소방위	김용철	1966-12-20	운전	1990-03-17	펌프차	22호	을반
26	녹번	소방장	신석호	1971-07-13	운전	1995-08-10	탱크차	32호	을반
27	녹번	소방교	이찬표	1978-12-27	운전	2008-07-23	탱크차	32호	갑반
28	녹번	소방교	장도훈	1978-01-19	소방	2006-12-11	구급차	6-3호	1반
29	녹번	소방사	양승국	1981-04-03	소방	2012-05-10	구급차	6-3호	2반
30	녹번	소방사	최용선	1985-03-29	소방	2011-11-07	구급차	6-3호	3반
31	역촌	소방위	신승호	1959-10-03	운전	1990-06-11	펌프차	23호	1반
32	역촌	소방위	조성주	1963-05-22	경방	1991-02-25	펌프차	23호	2반
33	역촌	소방위	백현철	1955-08-26	운전	1983-06-27	펌프차	23호	3반
34	역촌	소방장	노영호	1959-11-20	운전	1993-02-22	탱크차	33호	1반
35	역촌	소방교	박동수	1973-03-26	운전	2009-02-03	탱크차	33호	2반
36	역촌	소방장	조흔진	1956-01-06	운전	1991-12-13	탱크차	33호	3반
37	역촌	소방사	최용원	1984-04-22	소방	2012-11-12	구급차	6-4호	1반
38	역촌	소방교	정의준	1977-02-29	소방	2006-02-06	구급차	6-4호	2반
39	역촌	소방사	이재은	1980-11-25	소방	2011-08-08	구급차	6-4호	3반
40	수색	소방장	조윤상	1971-05-09	운전	1994-11-07	펌프차	24호	갑반
41	수색	소방장	김기택	1968-11-07	운전	1997-09-10	펌프차	24호	을반
42	수색	소방장	정진해	1972-08-13	운전	1997-09-10	배연차	16호	을반
43	수색	소방교	박용범	1983-02-12	소방	2009-07-27	배연차	16호	갑반
44	수색	소방사	양승국	1985-04-03	소방	2012-05-10	구급차	6-5호	1반
45	수색	소방사	이재은	1980-11-25	소방	2011-08-08	구급차	6-5호	2반
46	수색	소방사	최지수	1982-05-01	소방	2009-05-25	구급차	6-5호	3반
47	구조대	소방장	김창현	1969-08-24	운전	1994-12-05	구조버스	100호	갑반
48	구조대	소방장	심종근	1971-02-14	운전	1994-12-05	구조버스	100호	을반
49	구조대	소방장	윤희억	1973-02-26	운전	1997-19-10	구조공작	200호	갑반
50	구조대	소방교	김순철	1982-02-05	소방	2008-07-23	구조공작	200호	을반

2. 차종별 보유현황

2014.10.17현재

구 분	계	특 수 차 (5대)					일 반 소 방 차 (11대)						행정차(6)			구급	이륜
차 종	5종	고가차	굴절차	화학차	배연차	공작차	펌프차	탱크차	구조버스	지휘차	순찰차	점검차	교육차	승용차	화물차	구급차	이륜차
대 수	35	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	4	1	5	8

번호	현배치	차명별	관리 번호	차량번호	특장사	제작사	차 대 번 호	등록일자	비고 (연료)
1	행정과	교육차	500	80서8257	현대	현대	KMFWBX7JBAU247372	2010-04-19	경유
2	대응과	지휘차	10	71서1156	현대	현대	KMJHD17PP7C032997	2006-11-17	경유
3	대응과	이륜차	1001	서울은평사8432	대림	대림	KMYST7ADS8C004657	2008-05-02	휘발유
4	예응과	승용차	3	56고8655	기아	기아	KNABA24439T728514	2009-02-09	휘발유
5	예방과	승용차	4	24보3828	AD모터스	AD모터스	KL90F2Z4EBKBMJ065	2011-10-13	배터리
6	진 관	서 장	1	52두2975	삼성	삼성	KNMA4C2BM7P288308	2007-06-04	휘발유
7	진 관	행 정	2	39고7728	현대	현대	KMHCM411P7U000504	2007-07-18	휘발유
8	진 관	순 찰	5	56고8787	현대	현대	KMHSH81VP9U473691	2009-02-19	경유
9	진 관	점검차	7	71서1185	아시아	아시아	KMJHD17HP8C001630	2008-06-25	경유
10	진 관	화 물	8	80서7288	기아	기아	KN3HNP6D27K250674	2007-06-04	경유
11	진 관	고 가	11	서울98나2352	삼일	삼일	KNUH3DCH8VS000004	1997-11-18	LPG
12	진 관	굴 절	12	98가6632	전진씨에스엠	현대	KMFLA18KP9C038353	2010-01-18	경유
13	진 관	중화학	14	80서4989	우리특장	현대	KMFLA18EP6C014616	2006-08-01	경유
14	진 관	펌 프	21	80서7441	화이어텍	현대	KMFLA18EP7C024351	2007-09-27	경유
15	진 관	물탱크	30	서울81라1328	남영자동차	기아	KP71BW3JB2S000001	2002-08-16	경유
16	진 관	구 급	6-1	70서4395	오텍	현대	KRFEDBF3A9B001013	2009-11-12	경유
17	진 관	구 급	6-2	74고9840	오텍	현대	KRFEDBE2CCB001228	2012-09-03	경유
18	진 관	이 륜	78	서울은평아9235	스즈끼	스즈끼	JS1BU1324B0100068	2012-01-30	휘발유
19	진 관	이 륜	1002	서울은평사2549	대림	대림	KMYSA2ADS6C052478	2006-05-08	휘발유
20	진 관	이 륜	1003	서울은평아1788	대림	대림	KMYSA7ADS9C305550	2009-02-25	휘발유
21	진 관	이 륜	1007	서울은평자3453	스즈끼	스즈끼	KR90P1M9GBK0AL001	2012-08-10	휘발유
22	녹 번	중형펌프	22호	80서1495	우리특장	기아	KN93J7MJD4HB0H001	2004-03-29	경유
23	녹 번	물탱크	32호	93버1216	우리특장	현대	KMFLA18KPDC077153	2013-09-25	경유
24	녹 번	구 급	6-3호	74고9598	성우특장	현대	KMJWS37JBBU391344	2011-10-21	경유
25	녹 번	이 륜	1004호	서울은평바9731	대림	대림	KMYSA2ADS5C047797	2005-07-06	휘발유
26	역 촌	펌 프	23	98가6653	우리특장	현대	KMFGA17HPCC202843	2012-10-05	경유
27	역 촞	물탱크	33	서울81라1399	닛시	현대	KN93J9MND3CB42005	2003-12-24	경유
28	역 촌	구 급	6-4	74고9559	성우특장	현대	KMJWS37JBBU391387	2011-10-21	경유
29	역 촌	이 륜	1005	서울은평아6423	대림	대림	KMYSA7ADSBC307323	2010-11-02	휘발유
30	수 색	펌 프	24	80서8744	화이어텍	현대	KMFLA18KP8C035065	2008-12-24	경유
31	수 색	배연차	16	98가6545	남영자동차	현대	KP93J6AJD4SB02002	2004-04-27	경유
32	수 색	구 급	6-5	74고9579	성우특장	현대	KMJWS37JBBU391595	2011-10-21	경유
33	수 색	이 륜	1006	서울은평아6422	대림	대림	KMYSA7ADSBC307321	2010-11-02	휘발유
34	구조대	공 작	200	98가6638	다임폴라특장	현대	KMFDA18BP7CO13560	2007-01-04	경유
35	구조대	버 스	100	71서1081	신광	현대	KM93H5MFD5KB04008	2005-06-01	경유

3. 소방장비현황

■ 총 괄

부서별	총 계	기동용 장 비	진압 장비	구조 장비	구급 장비	통신 장비	측정 장비	보호 장비	보조 장비	감식 장비
계	663종 3,828점	35종 35점	55종 622점	108종 894점	180종 384점	78종 460점	49종 156점	38종 997점	49종 129점	71종 151점
행정과	1/1	1/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
대응과	95/368	2/2	0/0	0/0	0/0	22/215	0/0	0/0	0/0	71/151
예방과	41/147	2/2	0/0	0/0	0/0	0/0	39/145	0/0	0/0	0/0
진 관	126/806	16/16	6/147	12/24	58/147	12/87	0/0	4/308	18/77	0/0
녹 번	116/599	4/4	13/146	11/15	52/116	10/68	3/3	11/227	12/20	0/0
역 촌	112/637	4/4	20/173	20/90	32/52	8/36	7/8	13/266	8/8	0/0
수 색	94/522	4/4	8/105	10/17	51/157	10/38	1/1	6/181	4/19	0/0
구조대	72/769	2/2	0/0	54/751	0/0	16/16	0/0	0/0	0/0	0/0

■ 기동용 장비 현황(16종 35점)

구분	장비명	계	구입년도별 보유수											비고
			소계	~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
계		35	32	7	3	5	3	4	4	4	4	1
기동 장비	펌 프 차	4	4	1		1	1				1
	탱 크 차	3	3	2								1
	화 학 차	1	1		1
	배 연 차	1		1
	고 가 차	1	1	1
	굴 절 차	1	1						1
	지 휘 차	1	1		1
	구 급 차	5	5					1		3	1
	승 용 차	4	4			2		1		1
	순 찰 차	1	1					1
	진 단 차	1	1				1
	교 육 차	1	1						1
	화 물 차	1	1			1
	이 륜 차	8	8	1	1		1	1	2		2
	구조버스	1	1	1
	구조공작차	1	1			1

가. 진압장비

【진관119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	6 종	147점		147	14	7	19	29	78
소방 펌프	수중펌프 (2013.1)	2	현대수중펌프, HS-8T,	1	1
			신한일전기, IP-835-F,	1			1
이 동 진화기	초순간진화기	1	화재진압 오토바이용	1				1
	산불진화장비 세트	2		2	2
호 스	소방호스	129	65mm	57			8	13	36
			40mm	72		5	10	15	42
관 창	일반관창	11	피스톨관창 40mm	3	2	1
			피스톨관창 65mm	4	3	1
			일반관창 40mm	1	1
			일반관창 65mm	3	3
	홈관창	2	65mm	1	1
			40mm	1	1

【녹번119안전센터】

구분	장 비 명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계	13종		146		146	84	2	9	8	0	43
진 압 장 비	이동용소방펌프 (육상용)		2	가반식펌프(40HP)	1	1
				산불진화용(8HP)	1			1
	산불진화용등짐펌프		11	15ℓ	11	11
	이동식진화기 (개인휴대용)		3	AFT-09/03-N	3	3
	소방호스		108	40mm	46	21			5		20
				65mm	62	30	2	8	3		19
	흡 수 관		2	65mm×10m	2	1					1
	관 창	분무관창	5	40mm	3	3
				65mm	2	2
		홈 관 창	2	40mm	1	1
				고성능홈관창	1	1
		돌진관창	1	40mm	1	1
		무반동관창		40mm
		무반동관창	1	65mm	1	1
		피 스 톨	3	40mm	2	2
				65mm	1	1
	결합 금속구	Y카프링	4	65mm→40mm	4	2					2
		스텐드파이프	3	65,40겸용	3	2					1
		지수기	1	50㎝	1	1

【역촌119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	20종	174점		174	115	13	8	7	31
진압 장비	동력소방펌프	1	육상용	1	1
		1	수중용	1	1
	소방호스	60	40mm	60	35	5	5		15
		57	65mm	57	35	5	3		14

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	~09	10	11	12	13	14
진압 장비	호스릴		2	30m	2	2
			1	50m	1	1
	흡수관		3	100X10	3	3
	관창	홈 관창	1	40mm	1	1
		홈 관창	1	65mm	1	1
		피스톨 관창	4	40mm	4	1	2		1
		피스톨 관창	3	65mm	3	1	1		1
	결합금속구		2	중간용 40mm	2	2
			2	중간용 65mm	2	2
			1	흡수관용	1	1
			2	Y형 카프링	2	2
	스탠드파이프		3	65mm	3	3
	지하식 복스스파나		1		1	1
	카프링스파나		4		4	4
	소화전 개폐기		1	지상용	1	1
	배연기		1	엔진식	1	1
	사다리		1	복식	1	0			1
	와이어 컷트		5		5	2			2	1
	천정파괴기		2		2	1			1
	이동용발전기		2		2	2
	제논탐조등		3	ACRO CP-100	3	2				1
	칼쿠리		7		7	6			1
	호스 보호틀		1	65mm	1	1
	돌진형 관창		1	40mm	1	1
	산불진화 장비셋트		1	셋트	1	1

【수색119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	8 종	105점		105	6	5	3	13	75	3
진압장비	수중펌프	1	신한일전기, IP-835-F,	1			1
	초순간진화기	1	Aft, DE/9L	1	1
	산불진화장비	1	SAK-3H,1.5kw,6L/min	1	1
	소방호스	88	65mm	48				13	35
			40mm	40					40
	관 창	9	65mm	4		2	1			1
			40mm	5		3	1			1
	홈관창	2	65mm	1	1
			40mm	1	1
	스탠드파이프	1	SL-46T, FE65×FE65×FE40	1						1
	사다리	2	복식사다리 2단 7m	1	1
			거는사다리 3m, 알루미늄	1	1

나. 구조장비

【진관119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	12 종	24점		24	12	1		7	4
일 반 구조용	사다리	1	복 식	1	1
			접 철 식	1	1
절단용	동력절단기	1	K650( 14″)	1	1
파괴용	도끼	2	만능도끼	2	2
	해머	1	대	1				1
기타	8자하강기	2	하강기	2	2
	카라비나	5	구조용	5	2			3
	휴대용공구세트	1	구조용	1	1
	구조용로프	3	구조용30M	3				3
		1	구조용200M	1		1
	안전밸트	2	구조용	2	2
	벌집제거퇴치기	1	스프레이용	1					1
	동물포획장비	1	포획망	1					1
		1	올무	1					1
	도어오프너	1	2set	1					1

【녹번119안전센터】

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계	11종		15		15	12			1		2
구 조 장 비	일 반 구조용	접이식사다리	1	알루미늄접이식(4.8m)	1				1
		복식 사다리	2	2단	2	1					1
		로프발사총	1	화약식	1	1
	절단용	동력절단기	2	PARTNER K-650	2	2
		체 인 톱	1	357XP	1	1
구조 장비	절단용	차량유리절단기	1	GLASSMASTER	1	1
		수동도어오프너	1		1	1
		철선절단기	3	Y형	3	3
	파괴용	충전식드릴	1		1						1

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
구조 장비	수 난 구조용	구명환	1	프라스틱	1	1
	특수구조용	엘리베이터 마스터키	1	M&B아웃도어 (E/V용,1set)	1	1

【역촌119안전센터】

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	~09	10	11	12	13	14
계	20종		90점		90	70	1	1	15	3
구조장비	휴대용콤비절단기(수동식)		1	HK 35/170	1	1
	안전벨트	구조자용-숏	9	하체형	9	9
		요구조자용	15	상하 일체형	15	15
	로프	바닐라	1	(100M)	1	0	1
			13	M1(14M)	13	13
		개인용	14	철끈, 바닐라	14	10			4
	로프발사총(화약식)		1	SG-101	1	1
	구조용 동력절단기		1	k650,71cc	1	1
	자동차유리 절단기		1	HGC 7	1	1
	체인톱		1	혼다357XP	1	1
	만능도끼		4	휴대용	4	4
	다목적칼(레더맨)		3	휴대용	3	1			2
	8자 하강기		8	3톤	8	8
	카라비나		6	D형	6	3				3
	엘리베이터 마스타키		1	8종	1	1
	도어오프너		2		2	1		1
	헤드랜턴		2	PETZL픽사1	2	0			2
	동물포획망		1	중	1	0			1
			1	대	1	0			1
	동물이송함		1		1	0			1
	파충류집게		1		1	0			1
	올무		1		1	0			1
	원격말벌퇴치기		1		1	0			1
	반지절단기		1	수동식	1	0			1

【수색119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	10종	17점		17	12		2	1		2
구조장비	안전벨트	3	상하 분리형	3	3
	사다리	2	복식 2단 7m	1	1
			거는 3m, 알루미늄	1	1
	동력절단기	1	k650, 71cc	1	1
	체인톱	1	Husqvarna, SE/450E, 2.4kW	1			1
	다목적 도끼	4	SL-65W, 1.9kg	4	4
	구명환	1	프라스틱	1	1
	엘리베이터 마스타키	1	8종	1						1
	도어오프너	2		2	1					1
	생활안전구조용품 세트	1	21종	1				1
	동물 마취 총	1	NS-8010A,공기압축식	1			1

【구 조 대】

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계			396		396	103	110	68	34	64	2
구 조 장 비	일 반 구조용	엘리베이터 마스터키	2	AT-EL0001(15종)	2	2
		충전식드릴	1	GSR12-1	1	1
		구조로프	7	다이나믹 11mm*200M	5	3	1	1					산악구조대대여(1)
				다이나믹 13mm*200M	2	2
		휴대용탐조등	5	PMX-35P1	3	3
				CP-100	1	1
				Dura-35S1	1				1
		위해동물포획 장비	17	그물발사기세트(KNC-1B)	1	1
				동물구조망(KP-7270)	1	1
				포획그물망	1					1
				벌집제거그믈망	1	1
				말벌보호복	5	2			2		1
				동물포획 올가미	2	1				1
				개물음방지 마스크	1		1
				보호글러브	1	1
				동물포획용 집게	2				1	1
				뱀포획용 집게	1					1
				원격말멀집 제거기	1						1
		라이트라인	2	100M	2	1				1
		헤드랜턴	17	HEAD LAMP-7455	7		7
				픽사1(페츨)	10				4	6
		공기매트	2	10층 이하용 GX-120	1	1
				10층용	1	1
		훈련용 안전매트리스	3	180*105*50cm	3		3
		연기투시렌턴	15	Big ED 3750	3	3
				CF-3(LED)	1		1
				WS-HL240(HID)	2		2
				펠리칸7060LED	1		1
				NIGHTHAWK (NH-100)	8			2	6
		구조용조끼	17	HD-Y112	17		17
		로프보호대	3	150*240*100	2	2
				150*240*200	1	1
		개인로프	17	6mm*20m	13	2	11
				9mm*20m	4					4
		만능칼	17	레더맨	17	3			6	8			산악구조대대여(2)
	호흡 및 신체보호용	공기호흡기세트	69	공기호흡기 용기 세트(36)/예비(33)	69	43	8	6	3	6	3
			119	공기호흡기 면체 세트(12)/예비(107)	119		41	51	1	23	3
			28	공기호흡기 등지게	28	16	3	4	1	1	3
			23	공기호흡기 보조마스크	23	8	3	4	1	1	6
		방진마스크	15	3M (6800)전면형	15				5	10
		방열복	3	SCA1201	3	3
		인명구조경보기	11	SUPER TECH-3	11		11
			3	RESCUE-PASS	3				3

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계			18		18	11	5	1	1	0	0	0
구 조 장 비	중량물 작업용	에어백세트	3	WEBER(13,25,31)	1	1
				WEBER(20,25,41)	1		1
		유압엔진펌프 (차 량 용)		SAVA(12,19,31)	1				1
			2	엔진펌프 대형 LUKAS-100(P640SG)	1		1
				엔진펌프 대형 Weber-200(3.5HP)	1	1
		유압절단기	2	LUKAS-100(S530)	1		1
				Weber-200 (Weber-Hydraulik)	1	1
		유압전개기 (스프레다)	2	LUKAS-100(SP310)	1		1
				Weber-200 (Weber-Hydraulik)	1	1
		유 압 램(2단)	2	LUKAS-100(R422)	1		1
				Weber-200 (Weber-Hydraulik)	1	1
		수동식유압 도어오프너	1	HTS 90	1			1
		맨홀구조기구세트	1	정격하중300kg (와이어 30m)	1	1
		와이어윈치	2	구난용윈치(공작차)(KM-1200)	1	1
				휴대용 동력식윈치 (G1800E)	1	1
		수동식유압콤비절단기	1	K31-20CB	1	1
		유압핸드펌프	1	(Holmatro)-100	1	1
		3단 유압램	1	LTR32/820	1	1

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계			78		78	64	6	0	1	0	7	0
구조 장비	절단용	체인톱	2	DOLMAR 115	1	1
				Husqvarna365	1	1
		철선절단기	6	14,18,24(mcc) *각각 2개	6		6
		충전식다목적톱	1	WSR-22-A	1				1
		핸드그라인더	1	HITACHI	1	1
		휴대용가스절단기	1	대형(수레)	1	1
		동력절단기	2	K1200	1	1
				K650	1	1
	파괴용	함마드릴	2	로렉스(PR-38)	1	1
				보쉬(GBH-4DFE)	1	1
		파괴망치	2	전기식착암기(UBH-12/50)	1	1
				에어식착암기 (에어콤프레샤 10HP 포함)	1	1
		방화문 파괴기	1	다목적 도어오프너(SL-700DS)	1	1
		만능도끼	7	다기능	2	2
				휴대용	5	5
	유해 화학 구조용	침투성보호의	8	GB/레시피렉스	8	8
			11	US/Tychem(11)	11	11
			7	레벨-C (보호복.마스크,장갑,장화,정화통3=1세트)	7						7
	수난 구조용	잠수장비세트	5	스쿠바프로 레귤레이터 외 6종	5	5
		스킨핀	8	아쿠아렁	8	8
		습식슈트	6	아쿠아렁	6	6
		스노클	8	아쿠아렁	8	8

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계			235		235	125	0	35	39	10	26
구조 장비	산악 구조용	산악용배낭	5	23L	5	5							산악구조대대여(3)
		등반기(주마)	12	CE-95	12	12							산악구조대 대여(2)
		그리그리	5	D14	5	5							산악구조대 대여(1)
		구조안전벨트	23	하체형	7	7
				상/하일체형	6	6							산악구조대 대여(4)
				요구조자용 안전벨트	10	10
		등반용로프	3	암벽용8.8mm*100M	1	1
				스테틱11mm*200M	2					2
		산악헬멧	5	통풍형	5	5							산악구조대대여(2)
		카라비너(D형)	51	빨강	21			21
				윌리암 스크류락	20				20				산악구조대대여(2)
				L50800	10						10
		도르레	7	외발도르레	3	3							산악구조대대여(2)
				쌍(텐덤)	1	1
				이중(트윈)	1	1							산악구조대대여(1)
				로프용 도르레	2	2
		등산화	17	K2 릿지화 볼더	17				17
		데이지체인	15	80cm	5	5
				105cm	5	5							산악구조대대여(2)
				120cm	5						5
		8자하강기	15	일반 8자	15	15							산악구조대대여(5)
			12	구조용 하강기	12	12
			3	스톱 하강기	3	3
		테이프슬링	2	100M*19mm	2				2				산악구조대대여(1)
			2	100M*10mm	2						2
		코드슬링	1	7MM	1						1
		프랜드세트	1	10개 1세트	1	1
		레펠장갑	17	JK102	17	17
		아이젠	20	워킹용(BEAG MA)	9	9							산악구조대대여(6)
				스파이더체인	8					8
				매직스파이커	3						3
		퀵드로	13	페츨/17cm	13			13					산악구조대대여(4)
		연막탄	6	연막탄	6	241		1			5

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계			24		24	7	2	1	1	3	10
구조 장비	구급용	산악용들것	1	KONG	1	1
		바스켓들것	1	분리형	1	1
		자동제세동기	1	HS-FRX	1		1
	측정용	방사선선량계	1	SPD-9100	1		1
		방사선측정기	1	Radeye B20-ER	1					1
		산소농도측정기	1	MiniMax XP	1					1
	기준외장비	도어오프너세트	1	14P-903(4종)	1			1
		차량문개방기	2	AT-M2000 (7종)	2	2
		에어콤프레샤	1	3HP	1	1
			1	10HP	1	1
		다목적톱	1	BOSCH(전기식)	1	1
			1	BOSCH(충전식)	1				1
		에어블루건	1	애니테크	1					1
		동물마취제	10	조레틸	10						10

다. 구급장비

【진관119안전센터】

		장비명	보유기준	규격	보유수량	~09	10	11	12	13	14
계			147		213	17	3	11	113	69
응급처치기구	기도확보	소 계	12		31	1		2	8	20
		구인두기도기(구강기도유지기)	2	세트	12				2	10
		비인두기도기(비강기도유지기)	2	세트	2				2
		후두경 세트	2	세트	4			1	1	2
		기도삽관튜브 세트	2	세트	4			1	1	2
		전문 기도유지장비	2	세트	8	1			1	6
		호기말 이산화탄소 측정기	2	세트	1				1
	기도확보 및 호흡유지	소 계	12		16	5	3	1	6	1
		백밸브마스크	4	세트	4			1	2	1
		포켓마스크	4	개	6	3	3
		자동식 산소소생기(고정)	2	세트	2	1			1
		자동식 산소소생기(휴대)	2	세트	2				2
		충전식 흡인기	0	개	2	1			1
	심장박동 회복	소 계	6		4	1		1	1	1
		자동제세동기(고급형)	2	대	2	1			1
		자동제세동기(기본형)	2	대
		심전도감시장치	2	대	2			1		1
	정상혈압 및 맥박유지	소 계	6		10	3			3	4
		지혈대	2	세트	2	2
		산소포화도측정기	2	세트	6				2	4
		쇼크방지용 바지	2	세트	2	1			1

		장비명	보유기준	규격	보유수량	~09	10	11	12	13	14
응급처치기구	중추신경계 보호	소 계	24		33	2		7	17	7
		경추보호대	4	세트	10			6		4
		머리고정대	2	세트	2			1	1
		긴 척추고정판	2	세트	2				2
		짧은 척추고정판	2	세트	2				2
		구출고정장치	2	세트	2				2
		부목(공기부목)	2	세트	2				2
		부목(진공부목)	2	세트	2				2
		부목(패드부목)	2	세트	3				1	2
		부목(철사부목)	2	세트	2				2
		부목(알루미늄 부목)	2	세트	4	2			1	1
		견인부목	2	세트	2				2
응급환자이송	환자이송	소 계	10		12	5			6	3
		주들것	2	세트	2	2			1
		분리형 들것	2	세트	2				2
		다목적 들것(1/2형, 천들것)	2	세트	4				2	2
		의자형들것	2	세트	2	1			1
		계단형들것	2	세트	2	2				1
	체온유지	소 계	16		24				14	10
		보온용 모포	6	장	4				4
		시 트	10	장	20				10	10
검사기구	구급용 기구	소 계	40		48	2			31	15
		기초인명소생용 가방	2	세트	4				2	2
		가위	4	박스	4				4
		분만세트	2	세트	5				4	1
		겸자	2	상자	3				3
		곡반	2	개	4				4
		혈압계(아네로이드)	2	개	3				2	1
		자동식혈압계	0	개	2				1	1
		손전등	4	개	4				2	2
		체온계	2	개	3				3
		검안라이트	15	개	11				5	6
		청진기	2	개	2	2
		혈당측정기	2	개	2				1	1
		골강내주사기	1	개	1					1
기타장비	기타장비	소 계	21		42				27	15
		구급대용 자전거	1	개	1				1
		약품상자	2	세트	2				2
		폐기물보관통	2	세트	2				2
		주사바늘 폐기용기	2	세트	2				2
		보호안경	2	세트	18				18
		비디오후두경	0	세트	1					1
		구급차량소독기	2	세트	2				2
		얼음조끼(대,중,소)	6	개	10					10
		아이스박스(15L)	2	개	2					2
		물스프레이(500ml)	2	개	2					2

【녹번119안전센터】

구분	응급처치목적	장비명	보유기준	규격	보유수량	구입년도별 보유수								비고
						소계	~08	09	10	11	12	13	14
계			84		116	116	24	2	30	12	2	46
응급처치기구	기도확보	구인두기도기	1	세트	21	21					1	20
		비인두기도기	1	세트	2	2	1				1
		후두경세트	1	세트	1	1	1
		기도삽관튜브세트	1	세트	1	1	1
		후두마스크	1	세트	1	1	1
		호기말 이산화탄소측정기	1	세트	0	0
	기도확보및 호흡유지	수동식 인공호흡기(BVM)	2	세트	2	2	1	1
		인공호흡마스크 (포켓마스크)	2	세트	4	4			4
		자동식 산소소생기(고정)	1	세트	1	1			1
		자동식 산소소생기(휴대)	1	세트	2	2	2
		충전식 흡인기	1	개	1	1						1
	심장박동 회복	자동제세동기(고급형)	1	대	1	1		1
		자동제세동기(기본형)	1	대	0	0
		심전도감시장치	1	대	1	1						1
	정상혈압및 맥박유지	지혈대	1	세트	1	1			1
		산소포화도측정기	1	세트	3	3			1			2
		쇼크방지용 바지	1	세트	1	1				1
	중추신경계 부 목	경추보호대	1	세트	6	6				1		5
		머리고정대	1	세트	2	2				1		1
		긴 척추고정판	1	세트	1	1				1
		구출고정장치(KED)	1	세트	1	1			1
		부목(공기부목)	1	세트	1	1			1
		부목(진공부목)	1	세트	0	0
		부목(패드부목)	1	세트	1	1	1
		부목(철사부목)	1	세트	1	1			1
		부목(알루미늄부목)	1	세트	2	2			1			1
		견인부목	1	세트	1	1			1
		골절부목(블루스프린트)	1	세트	1	1				1
응급환자이송	환자이송	주들것	1	세트	1	1				1
		분리형 들것	1	세트	1	1				1
		다목적 들것(1/2형,계단형)	1	세트	3	3			1	1		1
		시트	5	장	5	5			5
	체온유지	보온용 모포	2	장	2	2				1		1
구급의약품	세균감염방지	화상용시트	2	장	2	2			2
		약품상자	1	상자	1	1	1
		폐기물보관통	1	개	1	1			1
		주사바늘 폐기용기	1	개	1	1			1
	구급용 기구	기초인명소생용가방	1	세트	1	1			1
		가위	2	개	2	2			2
		분만세트	1	세트	3	3				1		2
		겸자	1	세트	1	1			1
		곡반	2	개	2	2			2

구분	응급처치 목적	장비명	보유기준	규격	보유수량	구입년도별 보유수								비고
						소계	~08	09	10	11	12	13	14
검사기구	검사	혈압계	1	개	3	3	1			2
		손전등	2	개	1	1						1
		체온계	1	개	1	1	1
		검안라이트	1	개	9	9						9
		청진기	1	개	1	1	1
		혈당측정기	1	개	2	2	1		1
증거확보	증거확보	사진기	1	개	1	1	1
		녹음기	1	개	1	1	1
기타장비	기타	허리보호대	9	개	6	6	6
		보호안경	9	개	2	2	2
		멸균소독기	1	개	1	1	1
		자외선소독기	1	개	0	0
		차량용소독기	1	개	1	1			1
		차량용휴대폰	1	개	1	1						1

【역촌119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	32종	52점		52	21	4	12	0	15
구급장비	구 강 용 세 트	2	구인도 기도기	2	0	1			1
	비 강 용 세 트	1	비인도 기도기	1	1
	후 두 경 세 트	1	핸들, 블레이드	1	1
	기도삽관튜브세트	1	후두경, 삽관튜브 등	1	1
	후두마스크	1	LMA 5종	1	1
	호기말CO2측정기	1		1	0		1
	백밸브마스크	2	성인,소아,유아	2	0		2
	자동식산소소생기	1	고정용	1	0		1
		1	휴대용	1	0		1
	충전식흡인기	1	LSU	1	0		1
	심실제세동기	2	PHILIPS	2	2
	심전도감시장치	1	PHILIPS	1	0				1
	산소포화도측정기	3	portable	3	1				2
	쇼크방지하의	1	DI-MAST	1	1
	구출고정장치	1	KED	1	0		1
	에어부목	1	세트(6개부위)	1	1
	진공부목	1	세트(소,중,대)	1	0		1
	패드부목	1		1	0	1
	알루미늄부목	2		2	1				1
	견인부목	1		1	1
	화상처치세트	1		1	0		1
	화학보호복 SET	3	레벨C급	3	0				3
	분만세트	1		1	0		1
	혈압계	3	자동,수동,손목형	3	2		1
	체온계	2	Brown	2	2
	검안라이트	6		6	0				6
	청진기	2		2	0	2
	혈당측정기	2	Accu-check	2	1		1
	멸균소독기	1		1	1
	자외선소독기	1		1	1
	디지털카메라	1		1	1
	녹취기	2		2	1				1
	유압구조기구(수동)	1		1	1

【수색119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수								비고
				소계	~08	09	10	11	12	13	14
합계	51종	157		157	45	2	22	1	18	47	22
계	21종	83		83	24	0	12	0	16	15	16
구급장비	구인두기도기	20	성인용	17						10	7
			6종1세트	3						1	2
	비인두기도기	1		1	1
	후두경세트	2		2	1					1
	후두마스크	2		2			1			1
	충전식흡인기	1		1			1
	포켓마스크	4	레어달830040	4	4
	심실제세동기	2	ZOLL(M)	1	1
			LIFE PAK	1	1
	들 것	11	주들것	1			1
			의자형	4	3					1
			1/2접이식	3	2		1
			분리형들것	1			1
			이동형소형들것	2	1					1
	머리고정대	2		2			1				1
	쇼크방지바지	1	MAST	1	1
	멸균소독기	1	델타	1	1
	자외선소독기	1	KRS-989	1	1
	CCTV (카메라, DVR등)	1	DS-1004	1			1
	훈련용마네킹	1	상반신	1	1
	주사바늘폐기용기	1		1					1
	검안라이트	9	도로시펜라이트	9					6		3
	보호안경	9		9					9
	녹취기	1	삼성SVRN CD-V80	1	1
	산소소생기	3	고정형	1			1
			휴대용	2	1		1
	혈압계	7	아나로그	2			1				1
			자동식-팔뚝형	1	1
			전자식	2			1				1
			차량고정형	1			1
			상완용(손목용)	1	1
	체온계	3		3	2						1

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수								비고
				소계	~08	09	10	11	12	13	14
계	30종	74		74	21	2	10	1	2	32	6
구급장비	수동식 인공호흡기	1	성인,소아,유아	1						1
	폐기물보관통	3		3	2				1
	목고정대	3	PHILADELP	3	3
	붕대용 가위	4		4	3					1
	구급차량소독기	1		1			1
	카메라	1	삼성	1	1
	혈당측정기	2	아큐첵(고,컴펙트)	2				1			1
	청진기	1	3M	1			1
	견인부목	1	TRACTION	1			1
	철사부목	2		2			1				1
	진공부목	1	EVAC-U 4EA	1			1
	에어부목	2	schueler	2	1		1
	알루미늄부목	3	SAM splint 4종	3	1		1			1
	골절부목	1	스펜서	1	1
	척추고정판	1	판넬식	1			1
	차량휴대폰	1	LG옵티머스	1						1
	심전도모니터	1		1	1
	경추보호대	10	필라델피아	10	3					5	2
	척추고정장치	1	Ked	1			1
	화상용시트	2	KOLDCARE	2	2
	약품상자	1	PM1772	1	1
	기초인명소생용가방	3	UNIMED	3			1		1	1
	보온용모포	5		5	2	1					2
	네블라이져 (초음파흡입기)	1	HL-100	1						1
	안전장갑	9	가죽	9						9
	CPR마네킹	1	유아용	1						1
	산소포화도측정기	3	Onyx vantage	3		1				2
	화학보호복	3	C급	3						3
	화생방 마스크	3	6000시리즈	3						3
	내화학 장화	3	DS-요딩-01	3						3

라. 측정장비

【예 방 과】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수(년도)						비고
				소계	~10	11	12	13	14
계		145		145	118	6	7	14
1	소화기고정틀	2	350*300*250	2	2		2
2	휴대용저울	9	일자형스프링	10	9			1
3	휴대용 손전등	9	일자형	11	9			2
4	반사경	7	-	7	7
5	가압용기스패너	3	400g이하	3	3
6	소화전밸브압력계	3	SL-PG-112	6	3			3
7	방수압력측정계	4	SL-PT-111,WP-3	5	4			1
8	절연저항계	2	TK-4004	2	2
9	전류전압측정계	1	DM500	1	1
		2	SH-300A	2	0		2
10	휴대용테스터기	3	HIOKI3244	3	3
		4	새한계기3235	4	4
11	포콜렉터	0	-	0	0
12	헤드취브렌치	2	일자형	2	2
13	입도계	1	No.80/100/200/325	1	0		1
14	토크렌치	2	-	2	2
15	기동관누설시험기	1	SL-ST-119	1	1
16	습도계(수분계)	1	DA-320A(중앙정밀)	1	1
17	열연복합감지기시험기	3	HST-119	3	3
		3	SH-HS-119	3	3
		1	DST-1	1	1
		2	SLH-119	2	2
18	열감지기시험기	1	SL-H-119	1	1
19	연기감지기시험기	1	SL-S-119	1	1
20	공기주입시험기	1	AH-400	1	0		1
21	누전계	1	TES-1600	1	0
		1	DL-6054	1	0		1
22	차압계	4	100*168*38	4	4
23	풍속풍압계	3	SFC-01	3	3
24	비중계	1	SET	1	1
25	스포이드	1	-	1	1
26	조도계	11	TES-1332	11	11
		6	401025	6	6
27	가스누설탐지기	8	XP-702S	8	8
28	누유검사용 줄자	13	10,000mm이하	13	13
29	하론레벨메타	1	LD-45S	1	1
30	디지탈카메라	6	-	6	4	2
31	폐쇄력측정기	1	FS-20KG	1	1
32	내부조명기기	1	신라	1	1
33	점검기구가방	5	-	5	5
34	레이저거리측정기	5	DISTO-D2,D3,D3a	5	3	2
35	점검공구셋트	2	-	2	0	2
36	검전기	2	HIOKI 3120	2	0			2
37	점검사다리	1	L.S사다리	1	0			1
38	비이커	2	고려에이스과학 3000L	2	0			2
39	캡스패너	2	알루미늄파이프렌치 450MM	2	0			2

【녹번119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	3종	3		3	3	0	0	0	0	0
측정장비	가스누설탐지기	1	xp-702s	1	1
	가스측정기
	방사선측정기		TYAC V190
			JP-50
	개인용가스탐지기		FINCH-11
	유독가스검지기		CUSIO DIAN
			D-M0421
	누유검사용줄자		10m
	소화전밸브압력계	1	SL-PG-112	1	1
	조도계		lightmeter
	휴대용저울		30㎏
	잔류전기검지기	1	HOTSTICKS	1	1

【역촌119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	7종	8점		8	8
측정장비	소화전 압력계	1	SL-PG-112	1	1
	방수압력 측정계	1	SL-PT-111	1	1
	가스누설탐지기	1	COSMOS	1	1
	플라이어	2		2	2
	펜치	1		1	1
	몽치스패너	1		1	1
	드라이버셋트	1		1	1

【수색119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계		1		1	1
측정장비	방수압력 측정계	1	SL-PT-111	1	1

【119구조대】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	~09	10	11	12	13	14
계		9		9	4	1	2	2	0	0
측정장비	고성능 복합가스 측정기	1	핀치콤2	1	1
	가연성 가스측정기	1	XP311A	1	1
	방사선선량계	1	SPD9100	1		1
	휴대용 방사선 측정기	1	RADEYE B20-ER	1				1
	잔류전류 검지기	2	WILL BURT	2	2
	검전기	2	TK-5060	2			2
	산소농도측정기	1	Minimax XP	1				1

마. 감식장비

【대응관리과】

구분	장비명	계	구입년도별 보유수							비고
			소계	~09	10	11	12	13	14
계		151	151	124	6	15		6
발굴용구세트 (1종)	공구류(니퍼, 펜치, 와이어커터, 드라이버세트, 스패너세트, 망치 등)	1	1	1
	톱(나무, 쇠)	1	1	1
	전동 드릴	1	1	1
	전동 그라인더	1	1		1
	다용도 칼	1	1	1
	버니어캘리퍼스	1	1	1
	U형자석	1	1	1
	뜰채	1	1	1
	붓	1	1	1
	빗자루	1	1	1
	양동이	1	1	1
	삽	1	1	1
	긁개	1	1	1
기록용기기	디지털카메라 세트	1	1	1
	비디오카메라 세트	1	1	1
	소형 디지털방수카메라	1	1			1
	촬영용 고무매트	1	1			1
	디지털녹음기	1	1	1
	거리측정기	1	1	1
	초시계	1	1	1
	디지털온도,습도계	1	1					1
	디지털풍향풍속기록계	1	1		1
	정밀저울	1	1	1
	줄자	1	1	1
	카메라(소형)	1	1	1
	고속용카메라(set)	1	1	1
	일반카메라	1	1	1
	카셋트녹음기	1	1	1
	휴대용제도기	1	1	1
	마이크로메타	1	1	1
	비중기	1	1	1
감식․감정용기기	테스터기	1	1	1
	절연저항계	1	1	1
	후크메타	1	1	1
	검전기	1	1	1
	유류잔류검지기	1	1	1
	실체현미경	1	1	1
	확대경	1	1	1
	직류전압계	1	1	1
	교류전압계	1	1	1
	화점탐지기	1	1	1

구분	장비명	계	구입년도별 보유수							비고
			소계	~09	10	11	12	13	14
조명기기	손전등	10	10	10
	HID화재조사탐조등	1	1	1
	헤드랜턴	2	2		2
	이동용조명기	1	1	1
안전장비	보호용작업복	20	20	20
	보호용장갑	20	20	20
	안전화	4	4	4
	안전모	6	6	6
	마스크(방진마스크, 방독마스크)	20	20	20
	보안경	1	1	1
	안전고리	1	1	1
증거물 수집장비	증거물수집기구세트	1	1			1
	증거물보관세트	1	1			1
	증거물표지	1	1			1
	증거물태그	1	1			1
	접자	1	1			1
	라텍스장갑	5	5					5
보조장비	노트북컴퓨터	1	1		1
	소화기	1	1			1
	이동용에어컴프레셔	1	1			1
	전선릴	1	1	1
추가 권장장비	휴대용디지털현미경	1	1			1
화재조사분석실	화재조사분석실 (20㎥이상)	1	1			1
화재조사분석실 구성장비	증거물보관함	1	1			1
	시료보관함	1	1			1
	실험작업대	1	1	1
	초음파세척기	1	1		1
기타장비	외장형하드	2	2			2
	보관용가방	1	1	1
	보관용케이스가방	1	1	1

바. 보호장비

【진관119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	4 종	308 점		308	1	12	245	15	35
보호용	방 수 모	31	보호용(비지급품)	31		6	8	10	7
	방 화 복	32	상하분리형	32		6	2	5	19
	호 흡 기	244	공기호흡기 안면부	60			57		3
			300KG(50분용)세트	50			50
			예비용기(300BAR)	78			75		3
			공기호흡기세트 (SCA680WH45분HUD)	3					3
			보조마스크	53			53
특수작업용	방 열복	1	알루미늄	1	1

【녹번119안전센터】

구분	장비명		계	규격		구입년도별 보유수									비고
						소계	~08		09	10	11	12	13	14
계	11종		227			227	183		9	5	2	6	9
보호장비	일 반 작업용	공기호흡기	66	300㎏/㎤ (50분용)	세 트	30	22		3	5
					예 비	36	28		6		2
		공기호흡기 면체	30	구형( )		20	20
				신형( )		10	10
		공기호흡기 보조마스크	47			47	47
		방 화 복	36	방 화 복		36	22					6	8
		방화헬멧	20	청색(간부용)		7	7
				흑색(직원용)		13	13
		연기투시랜턴		레스폰다
		만능도끼	4	다기능		4	3						1
		안전벨트	11	상하착용		11	11
보호장비	특 수 작업용	방 열 복	2	화재진압용		2		2
				공기호흡기내장형
		불침투성 화학보호의	7			7		7
		절연봉	1	5단접음식		1		1
		방 독 면	3	확성기용
				K-1		3		3

【역촌119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	13종	266점		266	215	14	32	4	1
보호장비	방화복	43		43	24		19
	헬멧	34		34	24	7	3
	안전화	24	고무제	24	24
	공기호흡기 세트	34	8KG,300BAR	34	30	4
	공기호흡기 용기	30	8KG,300BAR	30	26	2	2
	안전벨트	10	개인용	10	10
	안전벨트	10	요구조자용	10	10
	개인로프	12		12	8			4
	방열복	2		2	2
	방수화	42		42	42
	연기투시렌턴	10		10	0	1	8		1
	인명구조경보기	7	산청PASS-PLUS	7	7
	불침투성보호의	8	외장형	8	8

【수색119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수								비고
				소계	~08	09	10	11	12	13	14
계	6종	181점		181	80	27	25	6	35		8
보호장비	공기호흡기	29		29	22	5		1			1
	공기호흡기 면체	61	SCA550, 전면형	61		7	20	1	30		3
	공기호흡기 용기	65	SCA 680GC	65	44	9	2	3	5		2
	공기호흡기 보조마스크	22	SCA500	22	12	6	3	1
	운반용 공기 공급장치	2	SCA 600H	2							2
	방 열 복	2		2	2

【119구조대】

구분	장비명	계	규격		구입년도별 보유수
					소계	~09	10	11	12	13	14
계	10종	331			331	182	84	11	35	19
보호용	공기호흡기 예기용기	69	300	세트용	36	27	4	1	1	3
				예비용	33	24	2	2	5
	공기호흡기 면체	119	SCA550		119	41	51	1	23	3
	공기호흡기 등지게	31	SCA 680		11	11
			SCA 680W(WN)		17	11	4	1	1
			SCA 680WH		3					3
	보조마스크	20	SCA500		20	11	4	1	1	3
	인명구조경보기	14	SUPER TECH-Ⅲ		11	11
			RESCUE-PASS		3			3
	구조헬멧	21	HJC (구형)		15	15
			Heros-xtream (Rosenbauer)		3	3
			Heros-smart (Rosenbauer)		3				3
	구조방화복	26	SCA1203		6	4	2
			SCA1203S		20		17	2	1
특수작업용	내전복세트	2	YS형		2	2
	방열복	3	SCA1201		3	3
	화학보호복	26	GB/레시피렉스		8	8
			US/Tychem		11	11
			레벨-C (보호복,마스트,장갑,장화.정화통3=1세트)		7					7

사. 보조장비

【진관119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	18 종	77 점		77	54	2	10		11
진압용	갈고리(소화)	3	천장파괴기	2	1				1
			나 무	1	1
	갈고리(산불)	3	산불진압용	3	3
	삽	10	산불진압용	10	10
	쇠스랑	2	산불진압용	2	2
	불털이개	5	산불진압용	5	5
	등짐펌프	23	15L	23	23
	공기충진기	1	MSE-1000	1					1
	고압세척기	1	Karcher,DE/K5.80	1	1
	송풍기	2	엔진식	1	1
			전기식	1	1
	소화전개폐기	4	지하식	3	3
			지하식 및 지상식	1					1
	수관건조대	1	60,40MM겸용	1			1
	에어콤프레샤	1	10HP	1			1
	헤머드릴	1	PHD-38	1	1
	전동드릴	1	충전식	1	1
전원 조명등	헬멧용렌턴	3	QU-V1, 3W	3					3
	제논탐조등	1	H-Gear	1					1
	발전기 (이동용)	1	혼다 (EU10i)	1	1
	연기투시랜턴	10	NH-100	10			8		2
		2	WS-HL240, 18~24W	2		2
		2	PAF-100, LED10W	2					2

【녹번119안전센터】

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계	12종		20		20	15	0	0	0	0
보조장비	진압용	공기충전기	1	MSF-1500	1	1
		수중모터펌프	3	한일펌프(0.5HP)	3	3
		송배풍기	1	엔 진 식	1	1
		화점탐지기	1	Raynger3i	1	1
보조장비	전 원 조명용	이동용조명세트	1	INDUSTRIAL PLUS	1	1
		발전기	1	GENTRATOR	1	1
		휴 대 용 제논탐조등	1	제논탐조등(공릉)	1						1
		연기투시랜턴	4	RESPONDER	4	4
		연기투시랜턴	4	LED	4						4
		라이트라인	1	(주)디오이 200V,100M	1	1
보조장비	정비용	에어컴푸레샤	1	5HP	1	1
		휴대용그라인더	1	전동식	1	1

【역촌119안전센터】

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	~09	10	11	12	13	14
계	8종	8점		8	8	0	0	0
보조장비	공기충전기	1	10마력	1	1
	화재탐지기	1		1	1
	공기호흡기 용기보관대	1	45개형	1	1
	방수장비 보관대	1	B형	1	1
	호스보관대	1	겸용	1	1
	호스보호틀	1		1	1
	라이트라인	1		1	1
	소방호스세척기	1	KD-120	1	1

【수색119안전센터】

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수								비고
					소계	~08	09	10	11	12	13	14
계	4 종		19점		19	2	2		6	1	7	1
보조장비	진압용	공기충전기	1	AIF-750CS	1	1
	조명용	제논탐조등	16	UT21-A, 21W	2		2
				H-Gear, 43W	1						1
		탐조등(휴대용)		QU-V1, 3W	3						3
				PAF-100,LED10W	3						2	1
				NH-100,LED10W	7				6		1
	기 록 보관용	카메라	2	삼성CN/VLUU MV800	1					1
				캐논 JP/XUS 960 IS	1	1

【119구조대】

구분	장비명		계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	~09	10	11	12	13	14
계	4종		23		23	13	2	7	1	0
보조장비	전 원 조명용	라이트라인	2	100M	2	1			1
		연기투시렌턴	15	Big ED 3750	3	3
				CF-3 (LED)	1	1
				WS-HL240(HID)	2	2
				펠리칸7060LED	1	1
				NIGHTHAWK (NH-100)	8		2	6
		휴대용탐조등	5	PMX-35P1	3	3
				CP-100	1	1
				Dura-35S1	1			1
	기 록 보관용	카메라	1	VPC-HD1000	1	1

4. 통신장비

□ 총 괄

구분 종별				보유수	비 고
무선장비	중계기“원격” (2대)		UHF	2	수색(2013. 1월 재 설치 운영중) 역촌(미사용)
	고정용 (10대)		UHF	3	상황실2대, 수색1대
			VHF	1	상황실1대
			A-TRS	1	진관1대
			D-TRS	5	상황실2대, 녹번1대, 역촌1대, 수색1대
	별도관리		HAM	1	상황실1대
	이동용 (48)		UHF	25	상황실5대(자체보관), 진관11대, 녹번3대, 역촌2대, 수색3대, 구조대1대
			VHF	1	지휘차1대
			A-TRS	1	진관 1호차1대
			D-TRS	21	진관9대(지휘차2, 2P, 1T, 굴절, 고가, 화학, 구급6-1, 6-2) 녹번3대(P, T, 구급), 역촌3대(P, T, 구급), 수색3대(P, 배연, 구급) 구조대2대(100, 200), 상황실(1)
	별도관리		MDT	21	진관(1호차, 지휘차, 구급6-1, 6-2, 순찰차, 고가차, 굴절차, 화학차, 펌프차, 탱크차), 녹번(펌프, 탱크, 구급), 역촌(펌프, 탱크, 구급), 수색(펌프, 배연, 구급), 구조대(100, 공작차)
	휴대용 (169대)		UHF	66	본서(15), 진관(17), 녹번(9), 역촌(10), 수색(9), 구조대(6)
			A-TRS	48 (불용예정)	본서(14), 진관(18), 녹번(4), 역촌(4) 수색(4), 구조대(4)
			D-TRS	51	본서(20), 진관(9), 녹번(5), 역촌(6), 수색(6), 구조대(5)
	별도관리		무선헤드셋	31	재난조사(1), 진관(6), 녹번(4), 역촌(4), 수색(4), 구조대(2), (09.05.08 배정)
					재난조사(1), 진관(3), 녹번(1), 역촌(1), 수색(2), 구조대(2), (11.05.20 배정)
	휴대폰			14	서장1, 대응과장1, 예방과장1, 진관(지휘1, 펌프1,구급2) 녹번(펌프,구급),역촌(펌프,구급),수색(펌프,구급),구조대(100)
유선장비	전화 회선	119회선		10	2008.8.8 10회선증설
		전용회선		18	경비 13회선(FAX포함), 방송3회선, 무전(원격)2회선
		일반전화		36	안심전화 2회선 포함[구조․구급팀]
		행정전화		86	2008.9. 조직개편으로 2회선 줄어듬
	기타	교환기		1	상황실
		다중녹음장치		1	상황실
		비상동보장치		1	상황실[2010. 7월설치]
		노트북 (프린터 포함)		1	상황실[지휘차 2008. 11월 설치]
		일제방송장치		1	상황실
		FAX (모사전송기)		9	상황실2, 예방팀1, 행정팀1, 진관1, 녹번1, 역촌1, 수색1, 구조대1
		재난영상장비		1	상황실
		UPS(무정전전원장치)		4	진관1, 녹번1, 역촌1, 수색1

【대응관리과】

◯ UHF 기지국 현황

호출 명칭	허 가 번 호	기기명 (모델명)	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비 고
1호	32841000081	GM950 Plus	2262		상황실	진압팀	03
2
		GM950 Plus	2263		상황실		03
	허가 미취득 HAM	IC-2720H	0601996		상황실	진압팀	05	145MHz
		IC-910H	0601230		상황실	진압팀	05	430MHz
		IC-756 PROⅢ	3201374		상황실	진압팀	05	50MHz
9	321984100000081	GM350	0019		상황실	진압팀	98	VHF

◯ UHF 이동국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련번호	차량번호	운용부서	차명	구입 년도	비 고
1		281999100000254	GM338	000435	상황실 보관	상황실		04	무전기 제거일 : 2001년9월6일 유지보수업체(모토로라) 황오술 *************
2		281999100000269	GM350	000009				04
3	4	441984100001445	GM 338	000424				04
4	35		GM 338	000434				98
5	8	441984100001448	GM 338	000431				04	2013년 9월중 신규차량배정(보관)
6	21	281999100000051	GM 350	000047	71서 1156	진관	지휘차	98	VHF
7	21	441988100001464	GM950 Plus	000429	71서 1156		지휘차	00
8	15	441983100002007	GM950 Plus	000706				01

◯ UHF 휴대국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	운용장소	모델명	구입 년도	비고
1		441998100004842	000614		본서 (15 )	1호차	GP338 Plus	05
2	131	미 지정	000143			서장실	GP638P-N	10
3	125	441994100005167	000615			행정과장	GP338 Plus	03
4		미 지정	000141			대응과장	GP638P-N	10
5	129	441994100005171	002769			예방과	예방과장	GP338

연번	호출 명칭	허가번호	일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	운용장소	모델명	구입 년도	비고
6		미 지정	000142		본서 (15 )	진압팀장	GP638P-N	10
7			002773			재난조사	GP338	02
8	143	441994100005173	000623			감 식	GP338 Plus	05
9	135	441996100007227	003668			안전담당	ATP-400B	05
10	106	441996100007223	003658			상황실	ATP-400B	05
11	142	441998100004841	002765			지휘차	GP338 Plus	02
12	130	441994100005172	002768			상황실	GP338	02
13		미 지정	12813k0027			상황실	하이테라 PD788	12
14		미 지정	12813k0028			상황실	하이테라 PD788	12
15		미 지정	12813k0029			상황실	하이테라 PD788	12

◯ D-TRS 기지국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 일련번호	측정치 (출력/ 반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1	기지4국		MTM800	1110001		은평상황실	상황실	09
				P0002206
2	기지국		세퓨라	1110048		은평소방서	상황실	09
				20920237

◯ D-TRS 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 번호	일련번호	운용 부서	설치장소			구입 년도	비고
							차 명	번 호	기 타
1			MTM850	1110002	P0002143	상황실	지휘차	71서 1156		07
2			SRM-3500	1110047	20910093					09

◯ D-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호 (ID)	S.N 번호	단말기 일련번호	운용 부서	운용 장소	모델명	구입 년도	비고
			TEI 번호
1		1110003	890THA7996	P0026271	소방행정과	서 장	MTP850	07
			1062406599800
2		1110069	T000146300009740	PT800P11F002420		서장1호차	MU-1000	11
3		1110004	890THA7739	P0026281		행정과장	MTP850	07
			1062406572600
4		1110005	890THA7848	P0026273		행정팀장	MTP850	07
			1062406583500
5		1110006	890THA7753	P0026284		장비회계팀장 [구.장비관리팀장]	MTP850	07
			1062406574000
6		1110016	890THA7844	P0026274		홍보교육팀장 [구.안전교육팀장]	MTP850	07
			1062406583100
7		1110008	890THA7738	P0026276	대응과	대응과장	MTP850	05
			1062406572500
8		1110009	890THA7743	P0026277		구조팀장	MTP850	07
			1062406582700
9		1110011	890THA7744	P0026279		대응총괄팀장	MTP850	07
			1062406573100
10		1110012	890THA7131	P0026280	예방과	예방과장	MTP850	07
			1062406571800
11		1110013	890THA7134	P0026272		예방팀장	MTP850	05
			1062406572100
12		1110014	890THA7745	P0026282		검사지도팀장	MTP850	07
			1062406573200
13		1110015	890THA7838	P0026283		위험물팀장	MTP850	07
			1062406582500
14		1110010	890THA7997	P0026278	진압팀	진압팀장	MTP850	07
			1062406599900
15		1110007	890THA7840	P0026275		안전관리	MTP850	07	구)경리팀장
			1062406582700
16		1110017	890THA7832	P0026285		재난조사	MTP850	07
			1062406581900
17		1110018	890THA7846	P0026286		상황실	MTP850	07
			1062406583300
18		1112046 노키아		000069/19/001533/4		상황실	THR880i	07	고장
19		1110068	T000146300009730	PT800P11F002419		재난감식	MU-1000	11
20		1110070	T000146300009750	PT800P11F002421		상황실	MU-1000	11

◯ A-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	설치장소	구입 년도	비고
1			LTS-2000	00564		본서 상황실 [14대]	서장	00
2			LTS-2000	00565			행정과장	00
3			LTS-2000	00566			대응과장	00
4			LTS-2000	00567			예방과장	00	09.8.7 예방팀지급
5			LTS-2000	00568			진압팀장	00
6			LTS-2000	00569			당직관	00
7			LTS-2000	00570			용수	00
8			LTS-2000	00571			재난조사	00
9			LTS-2000	00572			재난감식	00
10			LTS-2000	00573			지휘차	00
11			LTS-2000	00574			예비(상황실1)	00
12			LTS-2000	00575			예비(상황실2)	00
13			LTS-2000	00576			예비(상황실3)	00	09.8.7 예방팀지급
14			LTS-2000	00577			예비(상황실4)	00

◯ 무선헤드셋 현황

연번	운용부서	일련번호(S/N)	모 델 명	운 용 자	구입년도	비 고
1	진압팀 (2대)	SH 00210	SCP 860, SHD 614	현장조사	2009.05.08	자체보관
2			110HM,100DL	감식	2011.05.20

◯ 휴대폰 현황

연번	호출번호	단말기 제작사	모델명	사업자	일련번호	운영부서	설치장소	구입년도	비 고
1	*************	삼 성	SHV-E210S (갤럭시S3)	SKT	0256858	서 장	허종범	13.1.18	2012. 7. 1전입
2	010********5	삼 성	SHV-E210	〃	0012774	대응과장	김학태	13.1.25	2013. 7. 3전입
3	*************	〃	SHV-E210S (갤럭시S3)	〃	20121016	예방과장	심재강	13.1.25	2012. 11. 12전입
4	*************	팬택(주)	IM-A850S	〃	0123806	지휘차	71서 1156	13.1.28

◯ 교환기 현황

제작사	모델명	총수용 용량	수용현황(카드보유현황 /현사용현황)				구입 년도	비고
			전용선 (U-TRK)	국선(LOOP)	내선(SLC)	디지폰
삼 성	INFOREX-IM(Ⅱ)	400회선	16 / 9	32 / 24	240 / 96	10	04.7.15	종전현황
삼 성	INFOREX-IM(Ⅱ)	400회선	16	32	224	10	04.7.15	수정현황 (2010.05.13)

◯ FAX 현황

연번	제작사	모델명	일련번호	운영부서	구입년도	비 고
1	(주)신도리코	M406	258610600328	행정과	11. 10	본서구매
2	(주)신도리코	M406	258610600258	예방과	11. 10	본서구매
3	(주)신도리코	M406	258610600207	상황실	11. 10	본서구매
4	(주)신도리코	M406	258610600270	상황실	11. 10	본서구매

◯ 아마추어 무선장비(HAM) 현황

구 분 장비명	취득일자	취득가격	취득방법	일련번호	ID	TEI	모델명	허가여부	설치장소
UHF	2005.1	8,838,000	구매	3201374			icon		상황실

HAM		허가 미취득	IC-2720H	0601996		상황실	진압팀	‘05	145MHz
HAM		허가 미취득	IC-910H	0601230		상황실	진압팀	‘05	430MHz
HAM		허가 미취득	IC-756 PROⅢ	3201374		상황실	진압팀	‘05	50MHz

◯ MDT 설치현황

순번	안전센터	차 종	차량번호	차량명칭	시리얼넘버	개통번호
1		지휘차	71서 1156	은평10호	200341	*************

【진관119안전센터】

◯ UHF 이동국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련번호	차량번호	운용부서	차명	구입 년도	비 고
1	20	441988100001463	GM950 Plus	000428	52두 2975	진관	1호차	00
2	19	281999100000259	GM 338	000433	81라 1328		탱크	04
3	36	441998100004819	GM 350	000035	80서 7441		펌프	08
4	1	441984100001430	GM 338	00438	98나 2352		고가	04
5	34	27m용	GM 338	000455	98가 6632		굴절	10
6	3	441986100000062	GM 338	000429	80서 4989		중화학	04
7	13	441983100002077	GM 338	000432	56고 8787		순찰	04
8	32		GM 338	002054	70서 4395		구급(6-1)	09
9	32	441989100000054	GM 338	000885	74고 9840		구급(6-2)	01

◯ UHF 휴대국 현황

연번	허 가 번 호	일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용부서	운용장소	모델명	구 입 년 도	비고
1	441996100007298	003660		진 관 (17)	1P운전	ATP-400B	05
2	442002100000684	002772			1T운전	GP338	02
3	441989100000989	001114			구급(6-2)	GP338	00
4	441984100005167	000389			구급(6-2)	GP338	99
5	442002100000683	002771			고가경방	GP338	02
6	442002100000681	000622			고가(운전)	GP338 Plus	02
7	442002100000677	002762			굴절(운전)	GP338	02
8	442002100000678	002766			화학차(운전)	GP338	02
9	442002100000675	002763			화학차(경방)	GP338	02
10	441996100007225	003663			구급(6-1)	ATP-400B	05
11	441986100008444	000616			순찰차	GP338 Plus	03
12		00257			부센터장	GP628 Plus	09.5	13
13		00258			1P 관창수	GP628 Plus	09.5	15
14		00259			1P관창보조	GP628 Plus	09.5	17
15		00260			1T 경방	GP628 Plus	09.5
16		00261			구급(6-1)	GP628 Plus	09.5
17		00262			굴절 경방	GP628 Plus	09.5

◯ D-TRS 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 번호	일련번호	운용 부서	설치장소			구입 년도	비고
							차 명	번 호	기 타
1			SRM-3500	1110051	20920356	진관	펌프차	80서 7441		08
2			MTM800	1110060	P0002138		1탱크차	81라 1328	4000	10
3			MTM800	1110062	P0002139		고가	98나 2352	45m	10
4			MTM800	1110063	P0002141		굴절차	98가 6632	27M	10
5			MTM800	1110071	P0002444		진관화학	80서 4989		11
6			SRM-3500	1110055	20920360		구급(6-1)	70서 4395	1소대	09
7			SRM-3500	1110057	20920362		구급(6-2)	74고 9840	2소대	09

◯ D-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호 (ID)	S.N 번호	단말기 일련번호	운용 부서	운용 장소	모델명	구입 년도	비고
			TEI 번호
1		1110022	890THA7837	P0026290	진 관 [9]	1소대장	MTP850	07
			1062406582400
2		1110023	890THA7835	P0026291		굴절	MTP850	07
			1062406582200
3		1110024	890THA7833	P0026292		1 T	MTP850	07
			1062406582000
4		1110025	890THA7919	P0026293		2T(이륜)	MTP850	07
			1062406590600
5		1110026	890THA7927	P0026294		구급조장1 (6-1)	MTP850	07
			1062406592000
6		1110027	890THA6587	P0026295		구급대원2 (6-1)	MTP850	05
			1062406508000
7		1110067		69060223920		구급대원 (6-2)	THR880i (테트라)	11
			000069060223920
8		1110073	890TLU5192	P0045087		오토바이구급	MTP850	12
9		1112045 노키아		000069/19/001046/7		진관안전센터 (소내용)	THR880i	07	2012 7.06지급

◯ A-TRS 기지국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 일련번호	측정치 (출력/반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1			LCS-2000	00450		진관119 안전센터	진관안전센터	00	미사용

◯ A-TRS 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용부서	설치장소	구입 년도	비고
1			LCS2000	00044		진 관	1호차 52두 2975	00

◯ A-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	설치장소	구입 년도	비고
1			LTS-2000	00578		진관 [18대]	센터장	00
2			LTS-2000	00579			부센터장	00
3			LTS-2000	00580			2P 경방	00
4			LTS-2000	00581			굴절경방	00
5			LTS-2000	00582			1P 경방	00
6			LTS-2000	00583			고가경방	00
7			LTS-2000	00584			1P 경방2	00
8			LTS-2000	00585			1T 경방	00
9			LTS-2000	00586			이륜	00
10			LTS-2000	00587			배연차	00
11			LTS-2000	00588			2P 운전	00
12			LTS-2000	00589			화학경방	00
13			LTS-2000	00590			차량관리주임	00
14			LTS-2000	00591			고가운전	00
15			LTS-2000	00592			화학운전	00
16			LTS-2000	00593			1P 운전	00
17			LTS-2000	00594			구급조장(6-1)	00
18			LTS-2000	00595			구급대원(6-1)	00

◯ 무선헤드셋 현황

연번	운용부서	일련번호(S/N)	모 델 명	운 용 자	구입년도	비 고
1	진 관 (9대)	SH 00190	SCP 860, SHD 614	부센터장	2009.05.08
2		SH 00191	SCP 860, SHD 614	1P 관창수	2009.05.08
3		SH 00192	SCP 860, SHD 614	1P 관창보조	2009.05.08
4		SH 00193	SCP 860, SHD 614	1T 경방	2009.05.08
5		SH 00194	SCP 860, SHD 614	2T 경방	2009.05.08
6		SH 00195	SCP 860, SHD 614	굴절 경방	2009.05.08
7		S3 S1102 000099	110HM,100DL	센터장	2011.05.20
8		S3 S1102 000103	110HM,100DL	고가경방	2011.05.20
9		S3 S1102 000104	110HM,100DL	이륜	2011.05.20

◯ 휴대폰 현황

연번	호출번호	단말기 제작사	모델명	사업자	일련번호	운영부서	설치장소	구입년도	비 고
1	*************	〃	IM-A850S	〃	0122958	진관펌프	80서 7441	13.1.28	생활안전구조대 “구조공작용” 2013.1.29진관이전
2	*************	〃	IM-A850S	〃	0122967	진관구급1	구급 6-1	13.1.28
3	*************		IM-A850S	〃	0124032	진관구급2	구급 6-2	13.1.28

◯ FAX 현황

연번	제작사	모델명	일련번호	운영부서	구입년도	비 고
1	(주)롯데캐논	L-38OS	SPV02907	진 관	06	방재센터 (전산장비용)

◯ MDT 설치현황

순번	안전센터	차 종	차량번호	차량명칭	시리얼넘버	개통번호
1	진관	재난현장지휘차량	52두 2975	은평1호	200336	*************
3		구급차(벤츠)	70서 4395	은평6-1호	200339	*************
4		구급차	74고 9840	은평6-2호	200347	*************
5		순찰차	56고 8787	은평5호	0200361	*************
6		고가차	서울98 나2352	은평11	0200362	*************
7		굴절차	98가 6632	은평12	0200363	*************
8		화학차	80서 4989	은평14	0200364	*************
9		펌프차	80서 7441	은평21	0200366	*************
10		탱크차	서울81 라1328	은평30	0200367	*************

【녹번119안전센터】

◯ UHF 기지국 현황

연번	호출 명칭	허 가 번 호	기기명 (모델명)	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비 고
1						녹번119 안전센터

◯ UHF 이동국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련번호	차량번호	운용부서	차명	구입 년도	비 고
1	17	441993100011231	GM 338	000428	80서 1495	녹번	P	04
2	8		M 8660	000164	93버 1216		T	13
3	7	441989100000059	GM950 Plus	000704	74고 9598		구급(6-3)	01	신형차량

◯ UHF 휴대용 현황

연번	허 가 번 호	일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용부서	운용장소	모델명	구 입 년 도	비고
1	441988100001495	001728		녹 번 (9대)	부센터장	GP338	01
2	441994100005169	000619			센터장	GP338 P	03
3	441984100001386	001116			P 관창수	GP338	00
4	442002100000673	002761			P 관창보조	GP338	02
5	441996100007299	003662			구급1	ATP-400B	01
6	442002100000686	002774			이 륜	GP338	02
7		00263			P운전	GP628 Plus	09.5
8		00264			T운전	GP628 Plus	09.5
9		00265			구급2	GP628 Plus	09.5

◯ D-TRS 기지국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 일련번호	측정치 (출력/ 반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1			세퓨라	1110049		녹번119안전센터	녹번	09
				20920238

◯ D-TRS 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 번호	일련번호	운용 부서	설치장소			구입 년도	비고
							차 명	번 호	기 타
1			SRM-3500	1110052	20920357	녹번 (3대)	펌프차	80서 1495	중2600	09
2			SRM-3500	1110077	21009681		탱크차	70고 9598		12
3			SRM-3500	1110056	20920361		구급6-3	74고 9598	신형차량	09

◯ D-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호 (ID)	S.N 번호	단말기 일련번호	운용 부서	운용 장소	모델명	구입 년도	비고
			TEI 번호
1		1110028	890THA7831	P0026296	녹 번 [5대]	센터장	MTP850	07
			1062406581800
2		1110029	890THA7834	P0026297		부센터장	MTP850	07
			1062406582100
3		1110030	890THA7843	P0026298		T차량(이륜)	MTP850	07
			1062406583000
4		1110031	890THA7849	P0026299		구급조장	MTP850	07
			1062406583600
5		1110032	890THA7847	P0026300		구급대원	MTP850	07
			1062406583400

◯ A-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	설치장소	구입 년도	비고
1			LTS-2000	00599		녹번 [4대]	센터장	00
2			LTS-2000	00600			부센터장	00
3			LTS-2000	00601			구급차	00
4			LTS-2000	00602			탱크차	00

◯ 무선헤드셋 현황

연번	운용부서	일련번호(S/N)	모 델 명	운 용 자	구입년도	비 고
1	녹 번 (5대)	SH 00196	SCP 860, SHD 614	P 소대장	2009.05.08
2		SH 00197	SCP 860, SHD 614	경방	2009.05.08
3		SH 00198	SCP 860, SHD 614	경방	2009.05.08
4		SH 00199	SCP 860, SHD 614	구급	2009.05.08
5		S3 S1102 000098	110HM,100DL	T 경방	2011.05.20

◯ 휴대폰 현황

연번	호출번호	단말기 제작사	모델명	사업자	일련번호	운영부서	설치장소	구입년도	비 고
1	*************	〃	IM-A850S	〃	0126545	녹번펌프	80서 1495	13.1.28	생활안전구조대
2	*************	〃	IM-A850S	〃	0123807	녹번구급	구급 6-3	13.1.28

◯ FAX 현황

연번	제작사	모델명	일련번호	운영부서	구입년도	비 고
1	(주)신도리코	M406	258610600330	녹 번	11. 10	본서구매

◯ MDT 설치현황

순번	안전센터	차 종	차량번호	차량명칭	시리얼넘버	개통번호
1	녹번	펌프차	80서 1495	은평22호	200348	*************
2		탱크	서울81 라1267	은평32	0200565	*************
		구급차(신형)	74고 9598	은평6-3호	200345	*************
3

【역촌119안전센터】

◯ UHF 기지국 현황

연번	호출 명칭	허 가 번 호	기기명 (모델명)	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비 고
1	역촌 소방	322003100002323	GM350	0119		역촌안전센터 (중계소)	역 촌 “절체” (09.6.23)	01	RCS 31420 MICS 31420
						역촌119 센터안전

◯ UHF 이동국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련번호	차량번호	운용부서	차명	구입 년도	비 고
1	11		GM 338	000430	81라 1399	역촌	T	04
2	27	281999100000056	GM950 Plus	000689	74고 9559		구급(6-4)	05	신형차량

◯ UHF 휴대용 현황

연번	허 가 번 호	일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용부서	운용장소	모델명	구 입 년 도	비고
1	441996100007300	003667		역 촌 (10대)	센터장	ATP-400B	05
2	441996100007301	001722			P운전	GP338	01
3	441996100007299	001721			경방(이륜)	GP338	05
4	442002100000679	002767			T경방	GP338	02
5	442000100006291	003661			구급	ATP-400B	05
6	442002100000676	002764			T운전	GP338	02
7		00266			P 소대장	GP628 Plus	09.5
8		00267			경방1	GP628 Plus	09.5
9		00268			관창보조	GP628 Plus	09.5
10		00269			구급	GP628 Plus	09.5

◯ D-TRS 기지국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 일련번호	측정치 (출력/ 반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1			MTM800	1110065		역촌119안전센터	역촌	10
				P0000104

◯ D-TRS 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 번호	일련번호	운용 부서	설치장소			구입 년도	비고
							차 명	번 호	기 타
1			SRM-3500	1110053	20920358	역촌 (3대)	펌프차	98가 6653		09
2			MTM800	1124061	P0002223		탱크차	81라 1399		10
3			TMR 880	1110066	85060022800		구급(6-4)	74고 9559	신형차량	09

◯ D-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호 (ID)	S.N 번호	단말기 일련번호	운용 부서	운용 장소	모델명	구입 년도	비고
			TEI 번호
1		1110033	890THA7839	P0026301	역 촌 [6대]	센터장	MTP850	07
			1062406582600
2		1110034	890THA7836	P0026302		소대장	MTP850	07
			1062406582300
3		1110035	890THA7918	P0026303		T차량(이륜)	MTP850	07
			1062406590500
4		1110036	890THA7910	P0026304		구급조장	MTP850	07
			1062406589700
5		1110037	890THA7912	P0026305		구급대원	MTP850	07
			1062406589900
6		1110074	T00014630000B0000	PT800P12E002816		진압대원	MU-1000	12

◯ A-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	설치장소	구입 년도	비고
1			LTS-2000	00623		역촌 [4대]	센터장	00
2			LTS-2000	00624			부센터장	00
3			LTS-2000	00625			구급차	00
4			LTS-2000	00626			탱크차	00

◯ 무선헤드셋 현황

연번	운용부서	일련번호(S/N)	모 델 명	운 용 자	구입년도	비 고
1	역 촌 (5대)	SH 00200	SCP 860, SHD 614	P 소대장	2009.05.08
2		SH 00201	SCP 860, SHD 614	경방	2009.05.08
3		SH 00202	SCP 860, SHD 614	경방	2009.05.08
4		SH 00203	SCP 860, SHD 614	구급	2009.05.08
5		S3 S1102 000102	110HM,100DL	경방	2011.05.20

◯ 휴대폰 현황

연번	호출번호	단말기 제작사	모델명	사업자	일련번호	운영부서	설치장소	구입년도	비 고
1	*************	〃	IM-A850S	〃	0126546	역촌펌프	98가 6653	13.1.28	생활안전구조대
2	*************	〃	IM-A850S	〃	0124069	역촌구급	구급 6-4	13.1.28

◯ FAX 현황

연번	제작사	모델명	일련번호	운영부서	구입년도	비 고
1	(주)신도리코	LF-5600	770109080046	역 촌	03	방재센터 (전산장비용)

◯ MDT 설치현황

순번	안전센터	차 종	차량번호	차량명칭	시리얼넘버	개통번호
1	역촌	펌프차	98가 6653	은평23호	200346	*************
2		탱크	서울81 라1399	은평33	0200368	*************
3		구급차(신형)	74고 9559	은평6-4호	200340	*************

【수색119안전센터】

◯ UHF 기지국 현황

연번	호출 명칭	허 가 번 호	기기명 (모델명)	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비 고
1		322003100002322	GM950 Plus	2648		수색안전센터 (중계소)	수 색 “절체” (09.7)	05	RCS2420 MCS2420
2	수색 소방		GM350	0048		수색119 안전센터	수 색	99

◯ UHF 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련번호	차량번호	운용부서	차명	구입 년도	비 고
1	18	신형차량	GM 338	001412	80서 8744	수색	P	07
2	16		GM 338	000239	98가 6545		배연	04	07.6.25성북으로 부터 이관받음
3	23	281999100000053	GM 338	000427	74고 9579		구급(6-5)	04	신형차량

◯ UHF 휴대용 현황

연번	허 가 번 호	일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용부서	운용장소	모델명	구 입 년 도	비고
1	441983100004667	002770		수 색 (9대)	P 운전	GP338	05
2	441996100007302	003659			부센터장	ATP-400B	05
3	441993100011236	001727			센터장	GP338	01
4		000144			T 운전	GP638P-N	10	2010.5월
5		00270			센터장	GP628 Plus	09.5
6		00271			P 소대장	GP628 Plus	09.5
7		00272			경방	GP628 Plus	09.5
8		00273			경방	GP628 Plus	09.5
9		00274			구급	GP628 Plus	09.5

◯ D-TRS 기지국 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 일련번호	측정치 (출력/ 반사파)	설치장소	운영부서	구입 년도	비고
1			MTM800	1110072		수색119안전센터	수색	11
				P0000140

◯ D-TRS 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 번호	일련번호	운용 부서	설치장소			구입 년도	비고
							차 명	번 호	기 타
1			SRM-3500	1110054	20920359	수색 (3대)	펌프차	80서 8744		09
2			MTM800	1110059	P0002137		배연차	98가 6545		10
3			SRM-3500	1110058	2092363		구급(6-5)	74고 9579	신형차량	09

◯ D-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호 (ID)	S.N 번호	단말기 일련번호	운용 부서	운용 장소	모델명	구입 년도	비고
			TEI 번호
1		1110038	890THA7915	P0026306	수 색 [6대]	센터장	MTP850	07
			1062406590200
2		1110039	890THA7926	P0026307		소대장	MTP850	07
			1062406591800
3		1110040	890THA7914	P0026308		T차량(이륜)	MTP850	07
			1062406590100
4		1110041	890THA7928	P0026309		구급조장	MTP850	07
			1062406592200
5		1110042	890THA7929	P0026310		구급대원	MTP850	07
			1062406592300
6		1110075	T00014630000B010	PT800P12E002817		진압대원	MU-1000	12

◯ A-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	설치장소	구입 년도	비고
1			LTS-2000	00629		수색 [4대]	센터장	00
2			LTS-2000	00630			부센터장	00
3			LTS-2000	00631			구급차	00
4			LTS-2000	00632			탱크차	00

◯ 무선헤드셋 현황

연번	운용부서	일련번호(S/N)	모 델 명	운 용 자	구입년도	비 고
1	수 색 (6대)	SH 00204	SCP 860, SHD 614	P 소대장	2009.05.08
2		SH 00205	SCP 860, SHD 614	경방	2009.05.08
3		SH 00206	SCP 860, SHD 614	경방	2009.05.08
4		SH 00207	SCP 860, SHD 614	구급	2009.05.08
5		S3 S1102 000100	110HM,100DL	경방	2011.05.20
6		S3 S1102 000101	110HM,100DL	경방	2011.05.20

◯ 휴대폰 현황

연번	호출번호	단말기 제작사	모델명	사업자	일련번호	운영부서	설치장소	구입년도	비 고
1	*************	〃	IM-A850S	〃	0122933	수색펌프	80서 8744	13.1.28	생활안전구조대
2	*************	〃	IM-A850S	〃	0122966	수색구급	구급 6-5	13.1.28

◯ FAX 현황

연번	제작사	모델명	일련번호	운영부서	구입년도	비 고
1	(주)롯데캐논	L-360	KZX07206	수 색	03	방재센터 (전산장비용)

◯ MDT 설치현황

순번	안전센터	차 종	차량번호	차량명칭	시리얼넘버	개통번호
1	수색	펌프차	80서 8744	은평24호	200343	*************
2		배연차	98가 6545	은평16	0200365	*************
3		구급차(신형)	74고 9579	은평6-5호	200344	*************

【구 조 대】

◯ UHF 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련번호	차량번호	운용부서	차명	구입 년도	비 고
1	32	441996100007137	GM950 Plus	000035	71서 1081	구조대	버스	01

◯ UHF 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	일련번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	운용장소	모델명	구입 년도	비고
1			000319		구 조 대 (6대)	구조대장	GP638 Plus	12
2	128	441994100005170	000617			부대장	GP338 Plus	03
3	147	442000100006293	001038			대원1	GP338	05
4	155	442002100000680	001039			대원2	GP338	05
5	120	441986100000124	001725			대원3	GP338	01
6	115	441986100000126	001724			대원5	GP338	01

◯ D-TRS 이동용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	I D 번호	일련번호	운용 부서	설치장소			구입 년도	비고
							차 명	번 호	기 타
1			SRM-3500	1110050	20920355	구조대 (2대)	구조버스	71서 1081	현대	09
2			MTM800	1110064	P0002142		구조공작	98가 6638	다임	10

◯ D-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호 (ID)	S.N 번호	단말기 일련번호	운용 부서	운용 장소	모델명	구입 년도	비고
			TEI 번호
1		1110043	890THA7923	P0026311	구 조 대 [5대]	구조대장	MTP850	07
			1062406591200
2		1110044	890THA7920	P0026312		부대장	MTP850	07
			1062406590800
3		1110045	890THA7822	P0026313		대 원 1	MTP850	07
			1062406580900
4		1110046	890THA7827	P0026314		대 원 2	MTP850	07
			1062406581400
5		1110076	T00014630000B02	PT800P12E002818		대 원 3	MU-1000	12

◯ A-TRS 휴대용 현황

연번	호출 명칭	허가번호	기기명	일련 번호	측정치 (출력/반사파)	운용 부서	설치장소	구입 년도	비고
1			LTS-2000	00637		구조대 [4대]	구조대장	00
2			LTS-2000	00638			부대장	00
3			LTS-2000	00639			대원1	00
4			LTS-2000	00640			대원2	00

◯ 무선헤드셋 현황

연번	운용부서	일련번호(S/N)	모 델 명	운 용 자	구입년도	비 고
1	구조대 (4대)	SH 00208	SCP 860, SHD 614	부대장	2009.05.08
2		SH 00209	SCP 860, SHD 614	대원1	2009.05.08
3		S3 S1102 000096	110HM,100DL	대원2	2011.05.20
4		S3 S1102 000097	110HM,100DL	대원4	2011.05.20

◯ 휴대폰 현황

연번	호출번호	단말기 제작사	모델명	사업자	일련번호	운영부서	설치장소	구입년도	비 고
1	*************	〃	IM-A850S	〃	0123863	구조대	71서 1081	13.1.28

◯ FAX 현황

연번	제작사	모델명	일련번호	운영부서	구입년도	비 고
1	(주)롯데캐논	L-140K	EQK02615	구조대	09.3	본서구매

◯ MDT 설치현황

순번	안전센터	차 종	차량번호	차량명칭	시리얼넘버	개통번호
1	구조대	구조버스	71서 1081	은평100호	200337	*************
2		구조공작차	98가 6638	은평200호	200338	*************

5. 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

6. 장려사항

7. 건의사항

○ 특이사항 없음