안전점검 지적사항 조치결과

□ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로건설공사 7-2공구

□ 점 검 일 : 2014.01.15(수)

□ 점 검 자 : 방재안전총괄과 정진혁

기술지원감리원 (주)선진ENG 전무 반재기(구조)

□ 점검내용 : 건설공사장 불시안전점검

□ 조치결과

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	○ 공사용 배수측구 재정비 - 공사용 배수로에 폐자재 및 발파 암석으로 인해 통수기능이 저하되어 있으므로 배수로 주변정리 및 공사용 배수측구 재정비 요망	- 공사용 배수로에 폐자재 및 발파 암석은 반출하였으며 배수로 주변 정리 및 공사용 배수측구 재정비 하였음.	사진 # 1

사 진 대 지 (#1)
위 치	서 초 터 널	일 자	2014. 01 .15
지적내용	배수로 폐자재 및 발파암석 등 배수측구 재정비 요망
위 치	서 초 터 널	일 자	2014. 01. 17
조치내용	배수로 폐자재 및 발파암석 반출, 배수측구 재정비 완료