2014. 11월중 가스시설 순찰 ․ 홍보 결과(북가좌)

▣ LPG판매소(주 1회)

구 분	대 상 (수)	순찰 횟수	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소계	안 전 관리자 상 주	용기적재 차량불법 주 정 차	화기취급 가 연 성 물질 등 방 치	용 기 상 하 차 적정여부	용 기 노상방치	소화기 비 치	기타
연 희
북가좌	2	4	4	5	5		1		1	2		1
홍 은
미 근
합 계	2	4	4	5	5		1		1	2		1
누 계	22	45	45	135	127		6	10	14	12	25	60

▣ LPG충전소(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수	홍보결과		시 정 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안전관리자 상 주	안전장치 관리상태	화기취급 가연성물질 등 방치	자동차용기 충 전 시 안전수칙준수	탱크로리 충 전 기준준수	소화기 비 치	기 타
북가좌	1	30	30	8	8		2	1	2			3
합 계	1	30	30	8	8		2	1	2			3
누 계	11	343	343	165	120		34	5	7	3	30	41

※ 순찰대상 : 연일가스

▣ 소규모 굴착 공사장(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수 (회)	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안 전 관리자 상 주	가스 누출	차단밸브 위치확인	소방차 진입로 확 보	긴급연락망 비치․숙지	소화기 비 치	기타
연 희
북가좌	2	30	15	10	11			4	2		3	2
홍 은
미 근
합 계	2	30	15	10	11			4	2		3	2
누 계	22	334	76	145	186			32	41	15	41	57

↓사↓진↓

LPG충전소(연일가스) (소방시설 및 안전차단밸브 안전 홍보)	LPG판매소(대림가스) (용기 노상방치 개선 홍보)

LPG충전소(연일가스) (용기 노상방치 및 적재 차량 개선 홍보)	LPG판매소(명지가스) (용기 노상방치 개선 홍보)