물재생센터 절전목표 관련 회의

도시안전실장 센터 방문시 건의사항인 절전목표와 관련하여 합리적인 목표를 수립코자 센터별 의견을 수렴하기 위한 회의임.

□ 추진배경

❍ 절적 목표율에 대한 센터별 의견이 상이하여 합리적인 방안 모색

※ 도시안전실장 현장점검시 건의사항

- 중랑센터 : 전기요금 인상율 상쇄를 위한 절전율 6.4% 달성 곤란

- 탄천센터 : 절전목표율 상향 조정 (당초 6.4% → 조정 10%)

□ 전력 절감 계획

❍ 절감목표 : ‘14년 전력사용 예상량의 6.4% (전력요금 인상분 적용)

※ 전력사용예상량 : ‘13년 전력사용량 + 신·증설된 전력설비용량

❍ 추진경위 : 물재생센터 전력절감 추진계획(물재생시설과)

❍ 추진실적(목표대비실적) : ‘14년 전반기(6.4%→5.0%)

‘10년(3%→△1.7%), ’11년(3%→△0.47%), ‘12년(2%→5.2%), ’13년(3%→3.2%)

□ 실태 및 문제점

❍ 4개 센터 획일적인 전력 절감량 설정으로 목표 달성 곤란

❍ 전력 절감을 위해 송풍기 등 핵심시설의 인위적인 운전 중단 등    하수처리 수질을 소홀히 하는 부작용 우려 발생

❍ 매년 지속적으로 전력절감을 추진하여 추가적인 전력량 감축 한계 도달

□ 향후 추진계획

❍ 센터별 의견을 수렴하여 ‘15년 전력 절감 계획 반영