2014. 4월중 가스시설 순찰 ․ 홍보 결과(북가좌)

▣ LPG판매소(주 1회)

구 분	대 상 (수)	순찰 횟수	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소계	안 전 관리자 상 주	용기적재 차량불법 주 정 차	화기취급 가 연 성 물질 등 방 치	용 기 상 하 차 적정여부	용 기 노상방치	소화기 비 치	기타
연 희
북가좌	2	4	4	24	16				2		4	10
홍 은
미 근
합 계	2	4	4	24	16				2		4	10
누 계	4	16	16	67	44			10	4	2	14	28

▣ LPG충전소(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수	홍보결과		시 정 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안전관리자 상 주	안전장치 관리상태	화기취급 가연성물질 등 방치	자동차용기 충 전 시 안전수칙준수	탱크로리 충 전 기준준수	소화기 비 치	기 타
북가좌	1	30	30	24	16		4				4	8
합 계	1	30	30	24	16		4				4	8
누 계	4	120	40	102	22		17	4		2	21	13

※ 순찰대상 : 연일가스

▣ 소규모 굴착 공사장(일 1회)

구 분	대 상 수	순찰 횟수 (회)	홍보결과		지 적 건 수(개선실적)
			횟수	홍보물 (매)	소 계	안 전 관리자 상 주	가스 누출	차단밸브 위치확인	소방차 진입로 확 보	긴급연락망 비치․숙지	소화기 비 치	기타
연 희
북가좌	2	60	6	24	28			3	4	1	6	14
홍 은
미 근
합 계
누 계	6	119	6	49	66			6	14	5	14	30

↓

LPG충전소(연일가스) 점검사진-1	LPG충전소(연일가스) 점검사진-2

사↓

LPG충전소(연일가스) 점검사진-3	LPG충전소(연일가스) 점검사진-4

진↓

LPG판매소(대림가스) 점검사진-1	LPG판매소(명지가스) 점검사진-1

소규모굴착공사장 현황 점검사진-1	소규모굴착공사장 현황 점검사진-2