호흡보호장비 점검 계획

2014. 9.

강 북 소 방 서

(장비회계팀)

호흡보호장비 점검 계획

소방대원의 건강 위해요인을 제거하고 안전한 현장활동 지원을    위해 “호흡보호장비 점검”을 실시하고자 함

□ 점검개요

○ 부서별 자체점검

- 점검기간 : 2014. 9. 15(월)~9. 26(금)

- 점검반 : 각 부서별 2명 자체지정

○ 본서주관 점검

- 점검기간 : 2014. 9. 29. ～ 9. 30. (2일간)

※ 번동, 구조대 : 9. 29(월)

※ 우이, 미아, 삼각산 : 9. 30(화)

- 점 검 반 : 장비회계팀장, 장비구매담당

- 점검대상 : 각119안전센터, 구조대

- 점검방법 : 순회점검

□ 주요 점검내용

○ 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (면체 및 용기)

- (위생검사) 용기 충전회수 10회 마다, 면체 연 1회 이상 검사

- (안전검사*)  용기 신규검사 후 10년 이하인 경우 5년마다 검사

* 고압가스안전관리법 별표 22 (복합용기의 재검사 기준)에 명시

○ 기타 청결상태

공기충전기 보유 현황 (5대)

연번	부서명	모델명	제조사	제 조 년 월	최근오일 교환일자	최근필터 교환일자	설 치 장 소	흡입구외부 설치여부	한달평균 충전개수
1	번동	ALF -430S	아 일 에어택	2012- 05-20	2013- 07-02	2013- 07-02	전용실	O (이동가능)	8
2	우이	MSF -1500S	㈜엠에 스엘	2003- 04-19	2013- 06-11	2013- 06-11	차고	O (이동가능)	10
3	미아	MSF 1600KF	㈜엠에 스엘	2013- 06-05	2013- 06-05	3013- 06-05	차고	O (이동가능)	10
4	삼각산	AlF -750CS	아 일 에어텍	2005- 04-08	2014- 09-04	2014- 09-04	차고	X (이동가능)	15

※ 공기충전기 내용연수 : 6년

공기호흡기 보유 현황

품명 서별	계	공기호흡기 세 트	예비용기	비고
계	725	151	328
번동	357	56	111
우이	102	25	55
미아	107	25	61
삼각산	98	25	56
구조대	61	20	45

붙임 : 호흡보호장비 및 정비실 점검결과 보고서식  1부.  끝.

호흡보호장비 및 정비실 점검결과 (보고서식)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 9. 15. ～ 9. 26.

○ 점검대상 : ○○119안전센터(구조대)

※ 호흡보호장비 : 공기호흡기(등지게)  / 용기  / 공기충전기

○ 점검방법 : 부서별 자체점검

□ 점검결과

○ 점검내용

- 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (위생검사, 안전검사 등)

<점검사진>	<점검사진>	<점검사진>	<점검사진>

○ 조치결과 (※ 처리결과 공문 및 증빙자료 별도제출)

- 호흡보호장비(면체, 용기) 위생검사 미시행

- 호흡보호장비 관리대장 미비치 및 운영상태 불량 등

구분	계	호흡보호 장비	비 고
지적건수
처리건수

□ 수범사례

□ 건의사항 (운영 상 문제점 등)