건축․토목분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 아비온

○점검기간 : 2014.05.02

○점검결과

순번	점 검 항 목	지 적 사 항	조 치 방 법	비 고
1	내부 마감재 안전성 여부	- 지상1~지상3층 관람장 바닥 및 계단 일부 바닥에 설치한 카펫 자재 방염필증 미 비치	카펫자재에 대한 방염 필증 또는 해당자재에 대한 소방점검 결과서 제출
2	시설물 파손등 안전에 지장여부	내부 천정 철골트러스 내화 폐인트 일부 박락	박락된 내화 페인트 도장 필요

2014.   5. 2.

점 검 자 : 지방건축주사        이 상 국

점 검 자 : 지방건축주사보      이 강 호

점 검 자 : 지방토목주사보      문 한 성